4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Годовая плата | Стоимость работ (руб/кв.м) без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |
| 1. Кровля, крыша, чердак |
| 1.1. Чердаки |  |  |  |
| Обеспечение чистоты чердачных помещений | 1 раз в год в зимний период |  |  |
| Содержание чердачных люков, ходовых досок, выходов на кровлю, слуховых окон | По мере необходимости, но не реже одного раза в год |  |  |
| Дезинфекция чердачного помещения при появлении насекомых | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |  |
| Текущий ремонт | По плану |  |  |
| 1.2. Крыши |  |  |  |
| Содержание конструкции кровли, системы водоотвода | Постоянно |  |  |
| Весенне-осенний осмотр кровли | 2 раза в год |  |  |
| Устранение неисправности кровли | Постоянно |  |  |
| Очистка кровель от снега, мусора | По мере необходимости |  |  |
| Противопожарная обработка деревянных конструкций | По плану |  |  |
| Текущий ремонт | По плану |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| 2. Подвалы, фундаменты, отмостки, цокольные этажи |
| 2.1. Подвалы |  |  |  |
| Уборка подвала от сгораемого бытового мусора | По мере необходимости |  |  |
| Подготовка к сезонной эксплуатации | 2 раза в год |  |  |
| Дератизация и дезинсекция по мере появления грызунов и насекомых | По мере необходимости |  |  |
| 2.2. Фундамент |  |  |  |
| Содержание отмосток и стен подвалов | Постоянно |  |  |
| Осмотр фундаментов, отмосток | 2 раза в год |  |  |
| Текущий ремонт отмосток | По плану |  |  |
| 2.3. Цокольные этажи |  |  |  |
| Содержание цокольной части здания | Постоянно |  |  |
| Очистка цоколя от поросли, мха | По мере необходимости |  |  |
| Гидроизоляция цокольной части здания | По мере необходимости |  |  |
| Текущий ремонт цоколя | По плану |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| Поддержание лестничных ограждений, перил, системы отопления подъездов, окон, входных дверей | постоянно |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| 4. Вентиляция |
| Содержание шахт, дымоотводящих каналов | Постоянно |  |  |
| Обход согласно графику | 1 раз в год |  |  |
| Устранение неисправостей, прочистка, восстановление кирпичных оголовков | По мере необходимости |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| Итого по содержанию и ремонту конструктивных элементов |  |
| Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем |
| 5. Водоснабжение и водоотведение |
| 5.1. Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Содержание инженерной системы холодного водоснабжения, состоящей из стояков, ответвлений от стояков до первого запорно-регулирующего вентиля на квартиру | Постоянно |  |  |
| Текущий ремонт | По плану |  |  |
| Устранение аварийной течи | Незамедлительно |  |  |
| Замена участков трубопровода, запорной арматуры | По плану |  |  |
| 5.2. Канализация |  |  |  |
| Содержание инженерной системы канализации, состоящей из стояков, тройников на квартиру, лежаков, выходов до стены дома | Постоянно |  |  |
| Устранение засоров, течи в системе канализации | Незамедлительно |  |  |
| Профилактическая прочистка стояков | 1 раз в год |  |  |
| Текущий ремонт системы канализации | По плану |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| 6. Отопление |
| 6.1. Отопление |  |  |  |
| Содержание системы отопления, состоящей из вводов, разводок по дому, стояков, запорно-регулирующей арматуры, обогревающих элементов | Постоянно |  |  |
| Подготовка к сезонной эксплуатации: гидравлическое испытание систем отопления, ревизия запорной арматуры, изоляция трубопровода | 1 раз в год |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | 1 раз в год в весенне-летний период |  |  |
| Консервация системы отопления | 1 раз в год в весенне-летний период |  |  |
| 6.2. Элеваторные узлы |  |  |  |
| Содержание оборудования элеваторного узла | Постоянно |  |  |
| Подготовка к сезонной эксплуатации | 1 раз в год |  |  |
| 6.3. Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Содержание инженерной системы горячего водоснабжения, состоящей из стояков, ответвлений от стояков до первой запорно-регулирующей арматуры в квартиру | Постоянно |  |  |
| Устранение аварийных ситуаций | Незамедлительно |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| 7. Электроснабжение |
| 7.1. Электроснабжение |  |  |  |
| Обеспечение безаварийной работы внутридомовой системы электроснабжения | Постоянно |  |  |
| Планово-предупредительные работы | 2 раза в год |  |  |
| Текущий ремонт | По плану |  |  |
| Проведение замеров сопротивления изоляции | 1 раз в год |  |  |
| Освещение мест общего пользования | Постоянно |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| Итого по содержанию внутридомовых инженерных систем: |  |
| 8. Придомовая территория с элементами озеленения и благоустройства |
| Содержание дворового оборудования | Постоянно |  |  |
| Покраска в весенне-летний период | 1 раз в год |  |  |
| Замена элементов оборудования | По мере необходимости |  |  |
| Подметание земельного участка | 3 раза в неделю |  |  |
| Уборка мусора с газонов, очистка урн | По мере необходимости |  |  |
| Итого по содержанию придомовой территории: |  |
| Услуги паспортиста |  |  |  |
| Плата за управление |  |  |  |
| Вывоз ТБО |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

Настоящим, лица, указанные в разделах Б. и В. настоящего договора подтверждает подписание настоящего договора управления многоквартирным домом, составленного в виде единого документа, вместе с приложениями № 1 и № 2 на 8 (восьми) листах

| Управляющая организация: | Собственник: |
| --- | --- |
| ООО «Городская управляющая организация» Генеральный директор Тарабарин Игорь Николаевич _____________________________ м.п. подпись | _____________________________________________ фамилия, имя и отчество __________________________ подпись |