|  |  |
| --- | --- |
| *Утверждаю*  *Генеральный директор*  *ООО «ДЖК»*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Якунина Я.А.*  *« » 2018 год.* | *Утверждена*  *постановлением администрации*  *Дальнегорского городского округа*  *от 05.10.2018 №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 645-па* |



**«Актуализации схемы теплоснабжения Дальнегорского городского округа»**

**Пояснительная записка**

**Хабаровск**

**2018 год**

*Приложение 1*

*Удельная расчетная тепловая нагрузка помещений, отапливаемых альтернативными источниками по ГО Дальнегорск.*

*Таблица 1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Населенный пункт*** | ***Адрес*** | | ***площадь, м²*** | ***Объем, м3*** | ***q*** | ***a*** | | ***k*** | | ***tв*** | | ***tн*** | ***Qрч , Гкал/час*** |
| ***Центральная котельная*** | | | | | | | | | | | | | |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1 Советская, 22-15* | | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003819* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1 Советская, 22-32* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1 Советская, 22-33* | | *77,50* | *186,00* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1 Советская, 22-35* | | *77,30* | *185,52* | *0,672* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006324* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1 Советская, 22-60* | | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1 Советская, 22-62* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1 Советская, 22-68* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1советская, 22-13* | | *91,90* | *220,56* | *0,644* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0072* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1советская, 22-28* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1советская, 22-29* | | *77,30* | *185,52* | *0,672* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00632* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *1советская, 22-3* | | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 14-1* | | *25,00* | *60,00* | *0,772* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00235* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 14-2* | | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 14-3* | | *32,50* | *78,00* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002998* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 18* | | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 21-1* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 22* | | *46,13* | *110,71* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004108* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 2-2* | | *25,50* | *61,20* | *0,771* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 26-1* | | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 26-2* | | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 33-2* | | *59,40* | *142,56* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ватутина, 35-2* | | *68,10* | *163,44* | *0,689* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005714* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 17* | | *62,20* | *149,28* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005305* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-10* | | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-13* | | *51,00* | *122,40* | *0,722* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004483* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-19* | | *29,50* | *70,80* | *0,763* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-22* | | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-24* | | *45,60* | *109,44* | *0,732* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004066* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-28* | | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-29* | | *46,60* | *111,84* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004145* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-31* | | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-45* | | *48,20* | *115,68* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-48* | | *46,90* | *112,56* | *0,730* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004168* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-52* | | *30,90* | *74,16* | *0,761* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002862* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-6* | | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 4-69* | | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-1* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-10* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-11* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-14* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-19* | | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-2* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-20* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-22* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-25* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-29* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-41* | | *80,30* | *192,72* | *0,666* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006509* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-44* | | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-45* | | *79,90* | *191,76* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006484* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-46* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-6* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-7* | | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 5-8* | | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-11* | | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-17* | | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004445* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-18* | | *43,40* | *104,16* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003892* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-29* | | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-37* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-38* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-4* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-41* | | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-42* | | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-43* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-45* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-47* | | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-48* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-49* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-5* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-50* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-6* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 6-8* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-10* | | *81,10* | *194,64* | *0,664* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-16* | | *50,80* | *121,92* | *0,722* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004468* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-2* | | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-27* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-28* | | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-29* | | *28,10* | *67,44* | *0,766* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002621* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-34* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-35* | | *28,00* | *67,20* | *0,766* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-4* | | *81,10* | *194,64* | *0,664* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-42* | | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-5* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-54* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-56* | | *43,00* | *103,20* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003861* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-6* | | *81,10* | *194,64* | *0,664* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-61* | | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-64* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-65* | | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-66* | | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-67* | | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-68* | | *43,00* | *103,20* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003861* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-7* | | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-71* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-72* | | *80,10* | *192,24* | *0,666* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006497* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-74* | | *80,20* | *192,48* | *0,666* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006503* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-76* | | *80,40* | *192,96* | *0,666* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006515* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-78* | | *26,80* | *64,32* | *0,769* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-78* | | *26,80* | *64,32* | *0,769* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Инженерная, 7-8* | | *81,30* | *195,12* | *0,664* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-14* | | *56,30* | *135,12* | *0,712* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-16* | | *56,30* | *135,12* | *0,712* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-18* | | *56,30* | *135,12* | *0,712* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-22* | | *54,80* | *131,52* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-28* | | *54,60* | *131,04* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004754* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-3* | | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-30* | | *54,60* | *131,04* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004754* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-34* | | *57,30* | *137,52* | *0,710* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004953* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-35* | | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-37* | | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-4* | | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 2-9* | | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-1* | | *53,00* | *127,20* | *0,718* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004634* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-11* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-13* | | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-14* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-2* | | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-24* | | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-28* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-3* | | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-31* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-34* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-36* | | *48,00* | *115,20* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004253* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-37* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-40* | | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-42* | | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-56* | | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-57* | | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-59* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-61* | | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-62* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-63* | | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-68* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-70* | | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-71* | | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-8* | | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Ключевская, 4-9* | | *60,47* | *145,13* | *0,704* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005182* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов, 12-7* | | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004649* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов, 14-8* | | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов, 6-11* | | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов, 6-12* | | *29,70* | *71,28* | *0,763* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002759* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов, 6-14* | | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов, 6-15* | | *41,20* | *98,88* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов, 6-3* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов, 6-7* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Космонавтов,14-9* | | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-10а* | | *51,90* | *124,56* | *0,720* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004552* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-21* | | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003216* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-22* | | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003216* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-25* | | *34,80* | *83,52* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-30* | | *52,30* | *125,52* | *0,720* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004582* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-37* | | *34,50* | *82,80* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003166* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-49* | | *34,20* | *82,08* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003141* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-52* | | *34,60* | *83,04* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003174* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-59* | | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003216* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-69* | | *34,70* | *83,28* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003183* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-80* | | *34,50* | *82,80* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003166* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 18-86* | | *52,50* | *126,00* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 19-1* | | *34,30* | *82,32* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003149* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 19-22* | | *34,60* | *83,04* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003174* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 19-29* | | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 19-65* | | *51,30* | *123,12* | *0,722* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004506* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 19-66* | | *34,80* | *83,52* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 19-69* | | *34,60* | *83,04* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003174* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 19-75* | | *34,40* | *82,56* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003158* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 20-1,2* | | *34,60* | *83,04* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003174* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 20-46* | | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 20-65* | | *35,00* | *84,00* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003208* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 20-67* | | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 20-86* | | *53,00* | *127,20* | *0,718* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004634* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 21-29* | | *34,70* | *83,28* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003183* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 21-30* | | *34,80* | *83,52* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 22-112* | | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 22-131* | | *17,30* | *41,52* | *0,787* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,001657* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 23-17* | | *34,70* | *83,28* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003183* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 23-39* | | *34,70* | *83,28* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003183* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 23-43* | | *35,00* | *84,00* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003208* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 23-5* | | *34,90* | *83,76* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 23-55* | | *34,70* | *83,28* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003183* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-11* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-12* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-13* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-14* | | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-15* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-17* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-18* | | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-2* | | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-20* | | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-21* | | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-23* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-24* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-28* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-31* | | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-33* | | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-34* | | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-39* | | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-4* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-5* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-7* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 24-8* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-1* | | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-14* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-17* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-18* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-19* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-2* | | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-20* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-21* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-25* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-26* | | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-28* | | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-3* | | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-30* | | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-31* | | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-33* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-35* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-37* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-39* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-4* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-40* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-6* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-1* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-10* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-11* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-16* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-22* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-26* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-34* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-4* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-40* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-41* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-43* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-45* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-46* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-47* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-49* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-6* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-7* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-8* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 26-9* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-1* | | *52,20* | *125,28* | *0,720* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004574* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-14* | | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-20* | | *52,20* | *125,28* | *0,720* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004574* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-22* | | *35,20* | *84,48* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003224* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-24* | | *69,80* | *167,52* | *0,686* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-52* | | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-6* | | *34,60* | *83,04* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003174* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-76* | | *52,20* | *125,28* | *0,720* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004574* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-79* | | *35,20* | *84,48* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003224* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-80* | | *35,20* | *84,48* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003224* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 28-84* | | *35,20* | *84,48* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003224* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 29-22* | | *34,60* | *83,04* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003174* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 29-23* | | *34,90* | *83,76* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 29-96* | | *34,90* | *83,76* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-10* | | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-11* | | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-17* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-18* | | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-2* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-21* | | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-25* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-26* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-27* | | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-29* | | *28,00* | *67,20* | *0,766* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-32* | | *27,70* | *66,48* | *0,767* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002586* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-33* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-37* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-4* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-47* | | *28,40* | *68,16* | *0,765* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002647* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-49* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-52* | | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-58* | | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-60* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-74* | | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-77* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-78* | | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006371* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-79* | | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 30-8* | | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 31-38* | | *43,30* | *103,92* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003884* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 31-44* | | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 31-45* | | *45,20* | *108,48* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004035* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 31-51* | | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 31-57* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 31-65* | | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 31-70* | | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 31-9* | | *50,80* | *121,92* | *0,722* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004468* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Набережная, 25-29* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-10* | | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-2* | | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-22* | | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-28* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-30* | | *48,20* | *115,68* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-34* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-4* | | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-40* | | *48,30* | *115,92* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-51* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-52* | | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-54* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-6* | | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-61* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-66* | | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-73* | | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-74* | | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-75* | | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-78* | | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-9* | | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-11* | | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-16* | | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-22* | | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-23* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-27* | | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-29* | | *27,00* | *64,80* | *0,768* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002525* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-30* | | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-31* | | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-32* | | *27,00* | *64,80* | *0,768* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002525* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-33* | | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-34* | | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-42* | | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-44* | | *27,20* | *65,28* | *0,768* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002542* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-45* | | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-48* | | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-5* | | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005376* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-70* | | *77,60* | *186,24* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006339* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-77* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-78* | | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006371* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-12* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-16* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-19* | | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-2* | | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-25* | | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-3* | | *52,60* | *126,24* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004604* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-35* | | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-43* | | *47,40* | *113,76* | *0,729* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004207* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-56* | | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-58* | | *30,50* | *73,20* | *0,761* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002827* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-6* | | *58,90* | *141,36* | *0,707* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005069* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-61* | | *60,10* | *144,24* | *0,705* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005156* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-62* | | *29,50* | *70,80* | *0,763* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-63* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-65* | | *59,50* | *142,80* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005112* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-68* | | *51,70* | *124,08* | *0,721* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004537* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12-13* | | *41,20* | *98,88* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12-4* | | *57,70* | *138,48* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004982* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12-5* | | *41,20* | *98,88* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12-6* | | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-10* | | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-22* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-28* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-36* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-37* | | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-45* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-5* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-64* | | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-7* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-72* | | *80,80* | *193,92* | *0,665* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00654* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-73* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-74* | | *81,00* | *194,40* | *0,664* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006553* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-75* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-76* | | *81,20* | *194,88* | *0,664* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006565* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-8* | | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006478* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-10* | | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-14* | | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-15* | | *29,20* | *70,08* | *0,764* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-16* | | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-18* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-22* | | *40,20* | *96,48* | *0,743* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003635* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-28* | | *39,50* | *94,80* | *0,744* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003579* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-38* | | *41,20* | *98,88* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-4* | | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 14-5* | | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 16-5* | | *47,10* | *113,04* | *0,730* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 18-1* | | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 18-2* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 18-6* | | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 19-9* | | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003908* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 20-19* | | *35,40* | *84,96* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 20-45* | | *34,90* | *83,76* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 20-65* | | *36,00* | *86,40* | *0,751* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 21-9* | | *46,10* | *110,64* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-2* | | *76,10* | *182,64* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006243* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-21* | | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-26* | | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-3* | | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-32* | | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-4* | | *76,10* | *182,64* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006243* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-41* | | *75,90* | *182,16* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006231* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-43* | | *75,90* | *182,16* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006231* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-44* | | *62,10* | *149,04* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005298* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-45* | | *37,95* | *91,08* | *0,747* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003452* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-45* | | *37,95* | *91,08* | *0,747* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003452* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-46* | | *62,10* | *149,04* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005298* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-47* | | *75,90* | *182,16* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006231* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-5* | | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-6* | | *76,10* | *182,64* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006243* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-7* | | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-8* | | *76,10* | *182,64* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006243* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-10* | | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-28* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-29* | | *27,70* | *66,48* | *0,767* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002586* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-32* | | *27,90* | *66,96* | *0,766* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002603* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-34* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-36* | | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-4* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-48* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-51* | | *61,84* | *148,42* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00528* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-58* | | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-61* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-69* | | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-7* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-70* | | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-71* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-72* | | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-73* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-75* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-76* | | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-78* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-14* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-17* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-36* | | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-4* | | *77,40* | *185,76* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006327* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-46* | | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-48* | | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-49* | | *77,20* | *185,28* | *0,672* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006314* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-7* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-21* | | *39,80* | *95,52* | *0,744* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003603* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-28* | | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-34* | | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-38* | | *27,50* | *66,00* | *0,767* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002569* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-39* | | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-45* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-50* | | *26,90* | *64,56* | *0,768* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002516* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-52* | | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-59* | | *39,90* | *95,76* | *0,743* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003611* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-59* | | *39,90* | *95,76* | *0,743* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003611* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-72* | | *77,30* | *185,52* | *0,672* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00632* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-74* | | *77,50* | *186,00* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006333* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-8* | | *77,50* | *186,00* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006333* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-11* | | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-18* | | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-19* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-24* | | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-25* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-29* | | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-40* | | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-41* | | *79,70* | *191,28* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006472* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-43* | | *83,50* | *200,40* | *0,660* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006706* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-46* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-47* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-5* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-50* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 29-8* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 2а-6* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 2а-8* | | *43,00* | *103,20* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003861* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 37-12* | | *40,70* | *97,68* | *0,742* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003676* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 37-17* | | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 37-17* | | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 37-25* | | *31,50* | *75,60* | *0,760* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002913* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 37-3* | |  | *-* | *0,820* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 37-4* | | *28,90* | *69,36* | *0,765* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 37-7* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 37-8* | | *41,00* | *98,40* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0037* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-10* | | *55,80* | *133,92* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004843* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-2* | | *55,78* | *133,88* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004841* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-22* | | *55,76* | *133,84* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00484* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-28* | | *55,75* | *133,80* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004839* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-30* | | *55,73* | *133,75* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004838* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-34* | | *55,71* | *133,71* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004836* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-4* | | *55,70* | *133,67* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004835* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-40* | | *55,68* | *133,63* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004834* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-51* | | *55,66* | *133,59* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004833* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-52* | | *55,65* | *133,55* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004831* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-54* | | *55,63* | *133,51* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00483* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-6* | | *55,61* | *133,47* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-61* | | *55,59* | *133,43* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-66* | | *55,58* | *133,39* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004826* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-73* | | *55,56* | *133,35* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004825* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-74* | | *55,54* | *133,30* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004824* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-75* | | *55,53* | *133,26* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004823* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-78* | | *55,51* | *133,22* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10-9* | | *55,49* | *133,18* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00482* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-11* | | *55,48* | *133,14* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004819* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-16* | | *55,46* | *133,10* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004818* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-22* | | *55,44* | *133,06* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004816* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-23* | | *55,42* | *133,02* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004815* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-27* | | *55,41* | *132,98* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004814* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-29* | | *55,39* | *132,94* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-30* | | *55,37* | *132,90* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004811* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-31* | | *55,36* | *132,85* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-32* | | *55,34* | *132,81* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004809* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-33* | | *55,32* | *132,77* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004807* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-34* | | *55,30* | *132,73* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-42* | | *55,29* | *132,69* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-44* | | *55,27* | *132,65* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004804* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-45* | | *55,25* | *132,61* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-48* | | *55,24* | *132,57* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004801* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-5* | | *55,22* | *132,53* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0048* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-70* | | *55,20* | *132,49* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004799* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-77* | | *55,19* | *132,45* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 10а-78* | | *55,17* | *132,40* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004796* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-12* | | *55,15* | *132,36* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004795* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-16* | | *55,13* | *132,32* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004794* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-19* | | *55,12* | *132,28* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004792* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-2* | | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-25* | | *55,08* | *132,20* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00479* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-3* | | *55,07* | *132,16* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-35* | | *55,05* | *132,12* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004787* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-43* | | *55,03* | *132,08* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004786* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-56* | | *55,02* | *132,04* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004785* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-58* | | *55,00* | *132,00* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004784* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-6* | | *54,98* | *131,95* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004782* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-61* | | *54,96* | *131,91* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-62* | | *54,95* | *131,87* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00478* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-63* | | *54,93* | *131,83* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004778* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-65* | | *54,91* | *131,79* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004777* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 11-68* | | *54,90* | *131,75* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12-13* | | *54,88* | *131,71* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004775* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12-4* | | *54,86* | *131,67* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004773* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12-5* | | *54,84* | *131,63* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004772* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12-6* | | *54,83* | *131,59* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004771* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-10* | | *54,81* | *131,55* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00477* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-22* | | *54,79* | *131,51* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004768* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-28* | | *54,78* | *131,46* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004767* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-36* | | *54,76* | *131,42* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004766* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-37* | | *54,74* | *131,38* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004765* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-45* | | *54,73* | *131,34* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004763* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-5* | | *54,71* | *131,30* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004762* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-64* | | *54,69* | *131,26* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004761* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-7* | | *54,67* | *131,22* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00476* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-72* | | *54,66* | *131,18* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004758* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-73* | | *54,64* | *131,14* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-74* | | *54,62* | *131,10* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004756* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-75* | | *54,61* | *131,06* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004754* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-76* | | *54,59* | *131,01* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004753* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 12а-8* | | *54,57* | *130,97* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004752* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-10* | | *54,56* | *130,93* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004751* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-14* | | *54,54* | *130,89* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004749* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-15* | | *54,52* | *130,85* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004748* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-16* | | *54,50* | *130,81* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004747* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-18* | | *54,49* | *130,77* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004746* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-22* | | *54,47* | *130,73* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004744* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-28* | | *54,45* | *130,69* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004743* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-38* | | *54,44* | *130,65* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 13-4* | | *54,42* | *130,61* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004741* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 14-6* | | *54,40* | *130,56* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004739* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 16-6* | | *54,38* | *130,52* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004738* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 18-1* | | *54,37* | *130,48* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004737* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 18-2* | | *54,35* | *130,44* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004735* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 18-6* | | *54,33* | *130,40* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004734* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 19-10* | | *54,32* | *130,36* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004733* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 20-19* | | *54,30* | *130,32* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004732* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 20-45* | | *54,28* | *130,28* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00473* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 20-65* | | *54,27* | *130,24* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004729* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 21-10* | | *54,25* | *130,20* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004728* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-2* | | *54,23* | *130,16* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004727* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-21* | | *54,21* | *130,11* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004725* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-26* | | *54,20* | *130,07* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-3* | | *54,18* | *130,03* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004723* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-32* | | *54,16* | *129,99* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004721* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-4* | | *54,15* | *129,95* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00472* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-41* | | *54,13* | *129,91* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004719* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-43* | | *54,11* | *129,87* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004718* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-44* | | *54,10* | *129,83* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-45* | | *54,08* | *129,79* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004715* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-45* | | *54,06* | *129,75* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004714* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-46* | | *54,04* | *129,71* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004713* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-47* | | *54,03* | *129,67* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004711* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-5* | | *54,01* | *129,62* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00471* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-6* | | *53,99* | *129,58* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004709* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-7* | | *53,98* | *129,54* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004708* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 23-8* | | *53,96* | *129,50* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004706* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-10* | | *53,94* | *129,46* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004705* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-28* | | *53,92* | *129,42* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004704* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-29* | | *53,91* | *129,38* | *0,716* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004702* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-32* | | *53,89* | *129,34* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004701* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-34* | | *53,87* | *129,30* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-36* | | *53,86* | *129,26* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004699* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-4* | | *53,84* | *129,22* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004697* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-48* | | *53,82* | *129,17* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004696* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-51* | | *61,84* | *148,42* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00528* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-58* | | *47,95* | *115,09* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-61* | | *47,66* | *114,39* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-69* | | *47,37* | *113,68* | *0,729* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004204* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-7* | | *47,07* | *112,98* | *0,730* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004181* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-70* | | *46,78* | *112,27* | *0,730* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004159* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-71* | | *46,49* | *111,56* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004136* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-72* | | *46,19* | *110,86* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004113* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-73* | | *45,90* | *110,15* | *0,732* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-75* | | *45,60* | *109,45* | *0,732* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004067* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-76* | | *45,31* | *108,74* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 24-78* | | *45,02* | *108,04* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00402* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-14* | | *44,72* | *107,33* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-17* | | *44,43* | *106,63* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003974* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-36* | | *44,13* | *105,92* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003951* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-4* | | *43,84* | *105,22* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003927* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-46* | | *43,55* | *104,51* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003904* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-48* | | *43,25* | *103,81* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003881* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-49* | | *42,96* | *103,10* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003857* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 25-7* | | *42,67* | *102,40* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003834* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-21* | | *42,37* | *101,69* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00381* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-28* | | *42,08* | *100,99* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003787* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-34* | | *41,78* | *100,28* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003763* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-38* | | *41,49* | *99,58* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-39* | | *41,20* | *98,87* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-45* | | *40,90* | *98,17* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003692* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-50* | | *40,61* | *97,46* | *0,742* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003669* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-52* | | *40,31* | *96,75* | *0,743* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003645* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-59* | | *40,02* | *96,05* | *0,743* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003621* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-59* | | *39,73* | *95,34* | *0,744* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-72* | | *39,43* | *94,64* | *0,744* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003573* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 27-74* | | *39,14* | *93,93* | *0,745* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003549* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6* | | *Дом* |  | *0,820* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-1* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-13* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-15* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-2* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-23* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-24* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-28* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-30* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-31* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-34* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-37* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-39* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-46* | | *48,20* | *115,68* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-48* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-63* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-72* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-76* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-77* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-77* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-8* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 6-9* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7* | | *Дом* |  |  | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-10* | | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-14* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-19* | | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-2* | | *77,60* | *186,24* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006339* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-20* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-23* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-26* | | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 72-76* | | *75,60* | *181,44* | *0,675* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006211* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-4* | | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-42* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-45* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-48* | | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-51* | | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-55* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-56* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-59* | | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-60* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-69* | | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-7* | | *19,65* | *47,16* | *0,782* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,001871* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-7* | | *44,15* | *105,96* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003952* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-72* | | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-73* | | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-74* | | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-75* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-79* | | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-8* | | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006371* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 7-9* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8* | | *Дом* | *-* | *0,000* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-1* | | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-14* | | *48,30* | *115,92* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-19* | | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-21* | | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-26* | | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-28* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-3* | | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005376* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-31* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-34* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-37* | | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-39* | | *47,70* | *114,48* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00423* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-42* | | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-45* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-48* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-51* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-52* | | *47,70* | *114,48* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00423* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-54* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-59* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-61* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-63* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-64* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-66* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-70* | | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-71* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-72* | | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-74* | | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-76* | | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 8-77* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-10* | | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-27* | | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-29* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-34* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-40* | | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-41* | | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-43* | | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-45* | | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-48* | | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-5* | | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005348* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-6* | | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-8* | | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Осипенко, 9-9* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-12* | | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-17* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-2* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-126* | | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-26* | | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-3* | | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-130* | | *54,80* | *131,52* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-130* | | *54,80* | *131,52* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-31* | | *65,10* | *156,24* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-36* | | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-139* | | *48,00* | *115,20* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004253* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-54* | | *65,20* | *156,48* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005515* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-61* | | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-64* | | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-7* | | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-72* | | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006478* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-75* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-77* | | *59,60* | *143,04* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00512* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-78* | | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006478* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-79* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 31-8* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-26* | | *60,20* | *144,48* | *0,704* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005163* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-36* | | *59,80* | *143,52* | *0,705* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005134* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-52* | | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-52* | | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-56* | | *46,60* | *111,84* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004145* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 3-8* | | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-1* | | *5,97* | *14,33* | *0,809* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,000588* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-13* | | *54,80* | *131,52* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-14* | | *55,80* | *133,92* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004843* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-15* | | *54,80* | *131,52* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-22* | | *55,20* | *132,48* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004798* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-24* | | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-24* | | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-26* | | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-34* | | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-37* | | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-45* | | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-47* | | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-50* | | *55,20* | *132,48* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004798* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-54* | | *56,70* | *136,08* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004909* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-67* | | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-71* | | *55,20* | *132,48* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004798* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-72* | | *46,40* | *111,36* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004129* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-73* | | *54,90* | *131,76* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-77* | | *54,90* | *131,76* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-79* | | *54,90* | *131,76* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 48-8* | | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 50-5* | | *25,90* | *62,16* | *0,770* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002429* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-13* | | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004445* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-23* | | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004445* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-25* | | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-27* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-28* | | *65,20* | *156,48* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005515* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-3* | | *65,60* | *157,44* | *0,694* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005543* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-30* | | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-33* | | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-36* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-48* | | *56,10* | *134,64* | *0,712* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004865* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-48* | | *Нет Альтер* |  | *0,820* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-5* | | *65,50* | *157,20* | *0,694* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005536* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-51* | | *65,10* | *156,24* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-67* | | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-68* | | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-75* | | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-76* | | *80,10* | *192,24* | *0,666* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006497* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-78* | | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 64-8* | | *79,70* | *191,28* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006472* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-10* | | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-13* | | *48,20* | *115,68* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-17* | | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-26а* | | *12,80* | *30,72* | *0,795* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00124* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-3* | | *62,70* | *150,48* | *0,700* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005341* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-31* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-37* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-4* | | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-42* | | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-49* | | *74,70* | *179,28* | *0,677* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006153* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-5* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-51* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-54* | | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-55* | | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-6* | | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-60* | | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-64* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-65* | | *43,40* | *104,16* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003892* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-68* | | *41,90* | *100,56* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003773* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-7* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-74* | | *77,70* | *186,48* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-76* | | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-78* | | *76,20* | *182,88* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00625* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-78* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 66-9* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-14* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-17* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-2* | | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-21* | | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-33* | | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-34* | | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-37* | | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-39* | | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-42* | | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-43* | | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-45* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-48* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-51* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-54* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-56* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-61* | | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-63* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-64* | | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-66* | | *38,10* | *91,44* | *0,747* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003464* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-70* | | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-72* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-73* | | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-74* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-75* | | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-79* | | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пионерская, 68-8* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 111-2* | | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 111-4* | | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 111-4* | | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 121-38* | | *52,40* | *125,76* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 121-48* | | *52,40* | *125,76* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 121-7* | | *34,70* | *83,28* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003183* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-10* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-2* | | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-27* | | *41,60* | *99,84* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003748* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-3* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-37* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-4* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-48* | | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-49* | | *77,70* | *186,48* | *0,671* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-50* | | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 128-7* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 129-38* | | *59,80* | *143,52* | *0,705* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005134* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 129-39* | | *29,30* | *70,32* | *0,764* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 129-48* | | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-12* | | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-18* | | *51,90* | *124,56* | *0,720* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004552* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-22* | | *28,80* | *69,12* | *0,765* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002681* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-22* | | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-26* | | *60,80* | *145,92* | *0,703* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005206* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-44* | | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-53* | | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-72* | | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-74* | | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-91* | | *39,50* | *94,80* | *0,744* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003579* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-97* | | *55,90* | *134,16* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00485* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 137-99* | | *40,00* | *96,00* | *0,743* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 138-3* | | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 139-27* | | *59,60* | *143,04* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00512* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 139-31а* | | *60,20* | *144,48* | *0,704* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005163* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 139-37* | | *61,80* | *148,32* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 139-40* | | *59,60* | *143,04* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00512* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 139-50* | | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 139-61* | | *47,10* | *113,04* | *0,730* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 139-67* | | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 139-82* | | *40,90* | *98,16* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003692* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 144-12* | | *59,00* | *141,60* | *0,707* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005076* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 144-5* | | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 144-6* | | *55,80* | *133,92* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004843* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 48-6* | | *65,70* | *157,68* | *0,694* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00555* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 48-9* | | *66,80* | *160,32* | *0,692* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005626* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 52-14* | | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 52-14* | | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 52-15* | | *40,80* | *97,92* | *0,742* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003684* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 52-16* | | *41,40* | *99,36* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003732* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 52-3* | | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 52-6* | | *34,70* | *83,28* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003183* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 52-7* | | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 54-31* | | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 55-25* | | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004649* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 56-14* | | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 56-25* | | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 56-26* | | *31,90* | *76,56* | *0,759* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002947* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 56-33* | | *55,90* | *134,16* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00485* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 56-34* | | *32,30* | *77,52* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002981* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 57-3* | | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 57-4* | | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 57-5* | | *71,30* | *171,12* | *0,683* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00593* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 58-1* | | *32,00* | *76,80* | *0,759* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002955* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 58-17* | | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 58-18* | | *54,50* | *130,80* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004747* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 58-2* | | *40,60* | *97,44* | *0,742* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003668* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-1* | | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-13* | | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-20* | | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-24* | | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-29* | | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-31* | | *48,20* | *115,68* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-32* | | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-33* | | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-4* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-40* | | *48,20* | *115,68* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-41* | | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-43* | | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-45* | | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-48* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-7* | | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 59-8* | | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 60-12* | | *40,60* | *97,44* | *0,742* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003668* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 60-17* | | *56,72* | *136,13* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 60-25* | | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 60-3* | | *32,20* | *77,28* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 61-11* | | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 62-1* | | *32,30* | *77,52* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002981* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 62-10* | | *41,30* | *99,12* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 62-37* | | *55,70* | *133,68* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004835* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 62-39* | | *41,60* | *99,84* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003748* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 64-1* | | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 64-12* | | *68,10* | *163,44* | *0,689* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005714* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 64-4* | | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 66-5* | | ***50,40*** | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 66-6* | | *52,60* | *126,24* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004604* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 67-18* | | *62,20* | *149,28* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005305* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 67-27* | | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 67-37* | | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004074* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 67-41* | | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 67-43* | | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 67-55* | | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005348* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 72-1* | | *76,20* | *182,88* | *0,674* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00625* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 72-2* | | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005376* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 72-6* | | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 73-15* | | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 73-26* | | *41,40* | *99,36* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003732* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 73-39* | | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 73-40* | | *51,80* | *124,32* | *0,721* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004544* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 73-41* | | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 73-42* | | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 73-59* | | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 74-11* | | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 74-12* | | *56,70* | *136,08* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004909* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 74-4* | | *59,70* | *143,28* | *0,705* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005127* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 75а-14* | | *34,90* | *83,76* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 75а-39* | | *35,30* | *84,72* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003233* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 75а-6* | | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004649* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 75а-82* | | *52,60* | *126,24* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004604* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 75б-15* | | *35,30* | *84,72* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003233* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 75б-59* | | *35,30* | *84,72* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003233* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 75б-59* | | *35,30* | *84,72* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003233* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 75б-61* | | *52,40* | *125,76* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 76-10* | | *80,80* | *193,92* | *0,665* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00654* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 78-17* | | *43,30* | *103,92* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003884* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 78-2* | | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 78-21* | | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 78-32* | | *31,40* | *75,36* | *0,760* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002904* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 78-32* | | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 78-6* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 79-2* | | *56,70* | *136,08* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004909* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 79-48* | | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 79-51* | | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 82-10* | | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 82-13* | | *41,30* | *99,12* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 82-29* | | *57,50* | *138,00* | *0,710* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004967* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 82-33* | | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 84-1* | | *48,30* | *115,92* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 84-2* | | *43,00* | *103,20* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003861* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 85-10* | | *40,50* | *97,20* | *0,742* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00366* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 85-2* | | *40,30* | *96,72* | *0,743* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 85-22* | | *41,80* | *100,32* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003765* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 85-24* | | *55,00* | *132,00* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004784* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 85-25* | | *54,90* | *131,76* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 85-29* | | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 85-30* | | *32,10* | *77,04* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 86-12* | | *53,80* | *129,12* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004694* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 86-5* | | *46,40* | *111,36* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004129* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 87-33* | | *55,70* | *133,68* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004835* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 87-6* | | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 92-11* | | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 92-16* | | *40,20* | *96,48* | *0,743* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003635* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 92-22* | | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 92-24* | | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 92-25* | | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 92-29* | | *54,90* | *131,76* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 92-3* | | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 95-11* | | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 95-2* | | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 95-42* | | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 95-61* | | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 97-12* | | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 97-26* | | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 99б-14* | | *35,80* | *85,92* | *0,751* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003274* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 99б-15* | | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003216* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 99б-27* | | *35,70* | *85,68* | *0,751* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003266* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр.50 Лет Окт., 99б-39* | | *53,80* | *129,12* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004694* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 67-14* | | *62,40* | *149,76* | *0,700* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005319* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 128-22* | | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 128-23* | | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 128-28* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 128-29* | | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004445* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 128-40* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 128-6* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 128-8* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 128-9* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 129-1* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 129-10* | | *60,80* | *145,92* | *0,703* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005206* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 129-14* | | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 129-26* | | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003948* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 129-29* | | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 129-4* | | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 129-45* | | *57,50* | *138,00* | *0,710* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004967* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 129-54* | | *29,30* | *70,32* | *0,764* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 134-8* | | *41,20* | *98,88* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 137-10* | | *52,40* | *125,76* | *0,719* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 137-29* | | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 137-75* | | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 137-94* | | *39,80* | *95,52* | *0,744* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003603* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 138-6* | | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 139-19а* | | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 139-28* | | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 139-45* | | *46,20* | *110,88* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004113* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 144,3* | | *54,60* | *131,04* | *0,715* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004754* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 151-5* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 51-5* | | *31,50* | *75,60* | *0,760* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002913* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 51-6* | | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003948* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 55-20* | | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 55-8* | | *51,20* | *122,88* | *0,722* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004499* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 56-11* | | *32,10* | *77,04* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 58-10* | | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 58-19* | | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 58-8* | | *40,60* | *97,44* | *0,742* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003668* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 59-5* | | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005348* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 60-34* | | *45,20* | *108,48* | *0,733* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004035* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 60-36* | | *32,40* | *77,76* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 60-37* | | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 60-40* | | *32,40* | *77,76* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 60-5* | | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004074* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 61-16* | | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 6-20* | | *59,30* | *142,32* | *0,706* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 64-37* | | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 67-47* | | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 67-53* | | *58,10* | *139,44* | *0,708* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 67-57* | | *58,50* | *140,40* | *0,708* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00504* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 67-59* | | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 67-63* | | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 73-38* | | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 75а-41* | | *35,00* | *84,00* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003208* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 75б-63* | | *35,40* | *84,96* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 76-4* | | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 76-6* | | *47,70* | *114,48* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00423* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 78-5* | | *30,20* | *72,48* | *0,762* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 79-37* | | *46,20* | *110,88* | *0,731* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004113* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 79-47* | | *62,70* | *150,48* | *0,700* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005341* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 82-12* | | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 82-25* | | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 82-37* | | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 82-6* | | *51,50* | *123,60* | *0,721* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004521* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 82-7* | | *30,10* | *72,24* | *0,762* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002793* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 86-6* | | *55,40* | *132,96* | *0,714* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 97-8* | | *56,70* | *136,08* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004909* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 99б-3* | | *36,10* | *86,64* | *0,751* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003299* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 99б-67* | | *53,80* | *129,12* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004694* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 99б-72* | | *35,40* | *84,96* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Пр-Кт 50 Лет , 99б-9* | | *35,70* | *85,68* | *0,751* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003266* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 128-46* | | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 129-25* | | *60,60* | *145,44* | *0,704* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 129-40* | | *44,40* | *106,56* | *0,735* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 137-3* | | *56,20* | *134,88* | *0,712* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004872* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 51-4* | | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 55-16* | | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 56-8* | | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 59-13* | | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 60-39* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 64-14* | | *45,60* | *109,44* | *0,732* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004066* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 64-15* | | *61,80* | *148,32* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 85-33* | | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 86-9* | | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 95-41* | | *30,40* | *72,96* | *0,762* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002819* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Проспект, 97-16* | | *58,90* | *141,36* | *0,707* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005069* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Рабочая, 12-36* | | *34,40* | *82,56* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003158* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Рабочая, 12-90* | | *35,20* | *84,48* | *0,752* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003224* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Рабочая, 14-5* | | *34,70* | *83,28* | *0,753* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003183* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-17* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-19* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-1* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-10* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-11* | | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-19* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-23* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-26* | | ***65,00*** | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-28* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-30* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-31* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-32* | | *27,80* | *66,72* | *0,767* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002595* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-33* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-34* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-36* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-37* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-4* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-43* | | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-47* | | *28,10* | *67,44* | *0,766* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002621* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-50* | | *28,10* | *67,44* | *0,766* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002621* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-56* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-57* | | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-6* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-63* | | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-64* | | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-69* | | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-71* | | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-76* | | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-8* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 11а-9* | | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-23* | | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-34* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-4* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-43* | | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-44* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-47* | | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-48* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-48* | | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-49* | | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-8* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 1-9* | | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 22-9,* | | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 23-1* | | *27,60* | *66,24* | *0,767* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002577* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-10* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-11* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-14* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-16* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-18* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-2* | | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-20* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-21* | | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-27* | | *47,90* | *114,96* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004246* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-28* | | *65,60* | *157,44* | *0,694* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005543* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-3* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-30* | | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-31* | | *65,60* | *157,44* | *0,694* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005543* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-33* | | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-4* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-45* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-48* | | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-49* | | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-5* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-52* | | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-56* | | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-60* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-69* | | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-70* | | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-77* | | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005376* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-78* | | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-79* | | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005376* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 4-9* | | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-15* | | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-2* | | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-23* | | *32,10* | *77,04* | *0,758* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-25* | | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-3* | | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-33* | | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-34* | | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-35* | | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-44* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-45* | | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-48* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская, 6-8* | | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Советская,4-6* | | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-12* | | *57,30* | *137,52* | *0,710* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004953* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-16* | | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-2* | | *61,20* | *146,88* | *0,702* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005234* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 12-1* | | *53,90* | *129,36* | *0,717* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004702* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-25* | | *30,70* | *73,68* | *0,761* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,002845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 14* | | *62,20* | *149,28* | *0,701* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005305* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-41* | | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-45* | | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-51* | | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-52* | | *51,30* | *123,12* | *0,722* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004506* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 15-4* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 1-56* | | *51,40* | *123,36* | *0,721* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004514* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 18-2* | | *51,70* | *124,08* | *0,721* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004537* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 19-1* | | *75,33* | *180,79* | *0,675* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006194* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Сухановская, 9-1* | | *41,20* | *98,88* | *0,741* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-1* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-28* | | *65,20* | *156,48* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005515* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-3* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-33* | | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-37* | | *65,20* | *156,48* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005515* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-48* | | *65,30* | *156,72* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-48* | | *79,90* | *191,76* | *0,667* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,006484* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-5* | | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-51* | | *65,30* | *156,72* | *0,695* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,005522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-55* | | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-58* | | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-62* | | *43,30* | *103,92* | *0,737* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003884* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 1-70* | | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | *Увальная, 4* | | *34,50* | *82,80* | *0,754* | *1,098* | | *1,1* | | *18* | | *-24* | *0,003166* |
| ***ИТОГО по г. Дальнегрск (котельная Центральная)*** | | | ***65 741,42*** | ***157 779,40*** | ***845,48*** | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | ***5,66*** |
| *Котельная ТЭК №4* | | | | | | | | | | | | | |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта , 1-18* | *31,50* | *75,60* | *0,760* | *1,098* | *1,1* | | | *18* | *-24* | | *0,002913* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта , 12-14* | *60,30* | *144,72* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00517* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта , 2а-12* | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта , 2а-46* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта , 3-50* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта , 5-78* | *39,90* | *95,76* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003611* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта , 6-46* | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 10-11* | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 10-28* | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 10-35* | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 10-44* | *43,00* | *103,20* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003861* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 10-60* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 10-63* | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 10-8* | *61,70* | *148,08* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00527* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 1-16* | *54,40* | *130,56* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004739* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 1-21* | *54,20* | *130,08* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-13* | *52,50* | *126,00* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-16* | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-18* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-20* | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-26* | *46,90* | *112,56* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004168* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-28* | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-37* | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003948* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-59* | *58,70* | *140,88* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005055* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-62* | *51,20* | *122,88* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004499* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 12-67* | *58,90* | *141,36* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005069* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 1-40* | *53,60* | *128,64* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004679* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-28* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-34* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-40* | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-42* | *46,50* | *111,60* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004137* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-56* | *29,20* | *70,08* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-57* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-58* | *51,20* | *122,88* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004499* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-59* | *58,20* | *139,68* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005018* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 14-67* | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 1-48* | *54,10* | *129,84* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004717* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 1-53* | *53,40* | *128,16* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004664* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 1-55* | *43,40* | *104,16* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003892* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-1* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-12* | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-21* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-4* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-43* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-65* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-66* | *50,30* | *120,72* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00443* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-8* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 16-9* | *50,70* | *121,68* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004461* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-1* | *40,80* | *97,92* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003684* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-16* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-24* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-27* | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-28* | *29,80* | *71,52* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002767* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-29* | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-37* | *30,10* | *72,24* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002793* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-4* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-44* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-45* | *60,80* | *145,92* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005206* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-50* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-57* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-58* | *43,40* | *104,16* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003892* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-6* | *51,00* | *122,40* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004483* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-63* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-69* | *47,20* | *113,28* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-8* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2-90* | *40,80* | *97,92* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003684* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2а-14* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2а-18* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2а-33* | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2а-50* | *44,40* | *106,56* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2а-57* | *50,90* | *122,16* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004476* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2а-62* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 2а-68* | *61,40* | *147,36* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005248* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-10* | *51,40* | *123,36* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004514* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-12* | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-14* | *51,40* | *123,36* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004514* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-32* | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-55* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-6* | *51,10* | *122,64* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-68* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-89* | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-93* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 3-93* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-18* | *50,30* | *120,72* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00443* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-24* | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-26* | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-29* | *30,70* | *73,68* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-29-А* | *30,70* | *73,68* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-37* | *29,50* | *70,80* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-41* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-44* | *43,40* | *104,16* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003892* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-47* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-48* | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-59* | *46,60* | *111,84* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004145* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-60* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-62* | *46,90* | *112,56* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004168* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-69* | *45,80* | *109,92* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004082* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-70* | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-74* | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-75* | *47,00* | *112,80* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004176* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-79* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-88* | *40,40* | *96,96* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003652* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 4-90* | *40,90* | *98,16* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003692* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 5-18* | *53,10* | *127,44* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004642* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 5-34* | *29,60* | *71,04* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00275* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 5-36* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 5-38* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 5-45* | *62,60* | *150,24* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005333* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 5-48* | *62,20* | *149,28* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005305* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 5-84* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 5-90* | *40,60* | *97,44* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003668* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 6-1* | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 6-14* | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 6-17* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 6-18* | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 6-4* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 6-57* | *61,40* | *147,36* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005248* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 6-61* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-10* | *61,40* | *147,36* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005248* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-13* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-16* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-23* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-25* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-41* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-55* | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-58* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-60* | *28,70* | *68,88* | *0,765* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002673* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *8 Марта, 8-9* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 41а-8* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 43-6* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 46-7* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 39-14* | *54,10* | *129,84* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004717* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 40-11* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 40-14* | *54,00* | *129,60* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004709* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 40-27* | *31,70* | *76,08* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00293* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГОРЬКОГО, 40-27а* | *40,20* | *96,48* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003635* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 40-6* | *40,00* | *96,00* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 40-7* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 41-12* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 41-20* | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 41а-32* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42-10* | *41,10* | *98,64* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003708* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42-11* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42-12* | *53,70* | *128,88* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004687* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42-14* | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42-19* | *41,30* | *99,12* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42-20* | *31,60* | *75,84* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002921* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42-22* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42а-12* | *41,90* | *100,56* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003773* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42а-23* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42а-28* | *41,90* | *100,56* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003773* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42а-29* | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 42а-33* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 43-10* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 43-17* | *44,40* | *106,56* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 43-20* | *53,30* | *127,92* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004657* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 43-27* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 43-32* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003908* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 43-37* | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 43-5* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 44-1* | *29,90* | *71,76* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 44-10* | *40,90* | *98,16* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003692* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 44-23* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 44-28* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 44-35* | *40,70* | *97,68* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003676* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 44-8* | *41,80* | *100,32* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003765* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 45-2* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 45-24* | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 46-1* | *30,80* | *73,92* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 46-16* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 46-22* | *54,60* | *131,04* | *0,715* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004754* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 46-24* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 46-4* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 46-45* | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 46-9* | *31,20* | *74,88* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002887* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 47-15* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 47-30* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 48-24* | *41,20* | *98,88* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 48-26* | *53,50* | *128,40* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004672* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 48-32* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 48-37* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Горького, 48-38* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-13* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-14* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-15* | *56,70* | *136,08* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004909* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-17* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-20* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-23* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-26* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-28* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-34* | *59,30* | *142,32* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-39* | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-4* | *55,90* | *134,16* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00485* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-46* | *56,40* | *135,36* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004887* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-47* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-50* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-51* | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-61* | *48,30* | *115,92* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-62* | *56,30* | *135,12* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-63* | *60,50* | *145,20* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-64* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-65* | *60,50* | *145,20* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-67* | *60,50* | *145,20* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-68* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-7* | *58,70* | *140,88* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005055* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-77* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-78* | *58,80* | *141,12* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005062* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 2-80* | *58,80* | *141,12* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005062* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-13* | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-17* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-18* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-19* | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-22* | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-26* | *55,00* | *132,00* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004784* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-31* | *56,10* | *134,64* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004865* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-34* | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006371* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-36* | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006371* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-38* | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006371* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-39* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-44* | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-45* | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-48* | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-5* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-51* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-53* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-54* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-55* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-56* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-58* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-6* | *55,70* | *133,68* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004835* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-62* | *55,40* | *132,96* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-65* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-66* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-68* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-7* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-74* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-75* | *54,90* | *131,76* | *0,715* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-78* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-84* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-85* | *57,30* | *137,52* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004953* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-86* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-88* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-91* | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-92* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-93* | *55,20* | *132,48* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004798* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 3-97* | *55,20* | *132,48* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004798* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-12* | *53,30* | *127,92* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004657* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-15* | *65,10* | *156,24* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-16* | *66,10* | *158,64* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005578* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-19* | *65,10* | *156,24* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-22* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-25* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-26* | *65,30* | *156,72* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-28* | *65,30* | *156,72* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-31* | *66,30* | *159,12* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005591* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-37* | *66,20* | *158,88* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005584* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-42* | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-43* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-44* | *66,00* | *158,40* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-45* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-47* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-50* | *66,00* | *158,40* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-51* | *65,80* | *157,92* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005557* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-56* | *89,20* | *214,08* | *0,649* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007045* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-58* | *89,20* | *214,08* | *0,649* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007045* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 4-6* | *66,60* | *159,84* | *0,692* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-101* | *56,40* | *135,36* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004887* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-105* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-106* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-107* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-11* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-115* | *58,20* | *139,68* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005018* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-125* | *56,40* | *135,36* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004887* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-126* | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-13* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-16* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-24* | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-3* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-4* | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-43* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-44* | *81,40* | *195,36* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006577* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-46* | *81,40* | *195,36* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006577* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-48* | *81,40* | *195,36* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006577* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-49* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-50* | *81,40* | *195,36* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006577* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-51* | *47,90* | *114,96* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004246* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-55* | *75,40* | *180,96* | *0,675* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006198* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-6* | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-65* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-68* | *57,70* | *138,48* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004982* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-73* | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-8* | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-81* | *56,10* | *134,64* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004865* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-84* | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-86* | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-91* | *45,60* | *109,44* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004066* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-93* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-95* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-96* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Железнодорожная, 5-98* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 3а-29* | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 3а-45* | *62,30* | *149,52* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005312* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 3а-54* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 3а-56* | *46,70* | *112,08* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004152* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 3а-72* | *47,80* | *114,72* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004238* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 3а-85* | *58,20* | *139,68* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005018* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 4-10* | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 4-15* | *46,50* | *111,60* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004137* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 4-51* | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 5-26* | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003948* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 5-39* | *41,20* | *98,88* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 5-50* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 5-68* | *30,30* | *72,72* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00281* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 6-14* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 6-54* | *41,80* | *100,32* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003765* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 8-16* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 8-2* | *50,90* | *122,16* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004476* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 8-47* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 8-60* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 8-61* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 8-8* | *58,50* | *140,40* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00504* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Индустриальная, 8-84* | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-108* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-112* | *59,60* | *143,04* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00512* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-117* | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-127* | *29,70* | *71,28* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002759* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-25* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-32* | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-46* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-52* | *29,00* | *69,60* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002699* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-56* | *59,40* | *142,56* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-60* | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-67* | *59,40* | *142,56* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-74* | *59,60* | *143,04* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00512* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-77* | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-90* | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 28-98* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004027* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 30-12* | *53,00* | *127,20* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004634* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 30-21* | *34,60* | *83,04* | *0,754* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003174* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 30-45* | *52,10* | *125,04* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004567* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Матросова, 30-8* | *35,00* | *84,00* | *0,753* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003208* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 10-10* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 10-26* | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 10-32* | *61,40* | *147,36* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005248* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 10-56* | *46,70* | *112,08* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004152* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 10-64* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 10-84* | *41,10* | *98,64* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003708* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 10-86* | *40,70* | *97,68* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003676* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 10-97* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-15* | *28,70* | *68,88* | *0,765* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002673* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-16* | *55,70* | *133,68* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004835* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-17* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-10* | *51,70* | *124,08* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004537* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-12* | *59,90* | *143,76* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005141* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-17* | *40,70* | *97,68* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003676* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-32* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-24* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-41* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-55* | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-26* | *44,40* | *106,56* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-62* | *46,80* | *112,32* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00416* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-88* | *40,90* | *98,16* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003692* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 12-93* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-36* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-12* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-16* | *58,80* | *141,12* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005062* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-25* | *29,00* | *69,60* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002699* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-29* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-32* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-34* | *30,00* | *72,00* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002785* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-45* | *46,40* | *111,36* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004129* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-57* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004027* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-72* | *47,90* | *114,96* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004246* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-76* | *46,60* | *111,84* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004145* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-48* | *46,30* | *111,12* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004121* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 14-80* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-55* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 16-12* | *59,30* | *142,32* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 16-14* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 16-2* | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 16-42* | *47,50* | *114,00* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004215* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 16-46* | *45,60* | *109,44* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004066* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-65* | *60,30* | *144,72* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00517* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 16-56* | *31,30* | *75,12* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002896* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 16-67* | *58,20* | *139,68* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005018* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 16-8* | *59,90* | *143,76* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005141* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 1-9* | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 20-18* | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 20-2* | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 20-28* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 20-31* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 20-58* | *51,30* | *123,12* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004506* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 20-65* | *61,70* | *148,08* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00527* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 20-67* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 20-69* | *61,60* | *147,84* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005263* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-103* | *39,10* | *93,84* | *0,745* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-11* | *59,00* | *141,60* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005076* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-13* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-23* | *59,00* | *141,60* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005076* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-3* | *28,50* | *68,40* | *0,765* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002655* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-44* | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-50* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-51* | *29,10* | *69,84* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002707* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-61* | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004074* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-64* | *46,10* | *110,64* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-65* | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-66* | *19,30* | *46,32* | *0,783* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-66* | *23,90* | *57,36* | *0,774* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002252* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-69* | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-70* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-88* | *41,00* | *98,40* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0037* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2-90* | *29,75* | *71,40* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002763* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-10* | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-13* | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-17* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-2* | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-20* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-22* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-24* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-28* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-3* | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-32* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-4* | *79,90* | *191,76* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006484* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-46* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 2а-7* | *32,40* | *77,76* | *0,758* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 4-12* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 4-13* | *51,30* | *123,12* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004506* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 4-26* | *45,60* | *109,44* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004066* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 4-3* | *30,50* | *73,20* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002827* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 4-59* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 4-65* | *60,30* | *144,72* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00517* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 4-9* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 6-17* | *31,30* | *75,12* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002896* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 6-34* | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 6-35* | *46,80* | *112,32* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00416* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 6-38* | *44,40* | *106,56* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 6-39* | *47,10* | *113,04* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 6-40* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 6-42* | *43,30* | *103,92* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003884* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 6-45* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-11* | *29,40* | *70,56* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002733* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-17* | *40,20* | *96,48* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003635* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-29* | *60,80* | *145,92* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005206* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-36* | *61,70* | *148,08* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00527* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-4* | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-47* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003908* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-54* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-56* | *46,00* | *110,40* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-57* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-59* | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004074* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-62* | *45,90* | *110,16* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-63* | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-64* | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева, 8-66* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева,20-11* | *30,50* | *73,20* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002827* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева,20-14* | *61,20* | *146,88* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005234* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева,20-41* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева,20-5* | *52,30* | *125,52* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004582* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева,20-50* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Менделеева,2а-6* | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006478* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-13* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-14* | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-15* | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-17* | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-2* | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-21* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-25* | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-30* | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-31* | *54,90* | *131,76* | *0,715* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-5* | *58,50* | *140,40* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00504* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-6* | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 1-9* | *58,50* | *140,40* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00504* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-12* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-13* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-17* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-18* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-19* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-22* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-25* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-26* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-28* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-30* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-35* | *57,30* | *137,52* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004953* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-38* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-4* | *56,70* | *136,08* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004909* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 3-7* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-11* | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-16* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-17* | *56,10* | *134,64* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004865* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-18* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-2* | *56,10* | *134,64* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004865* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-23* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-24* | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-29* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-3* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-33* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-4* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-7* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Молодежная, 5-8* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-48* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-57* | *61,40* | *147,36* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005248* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-42* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-58* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-89* | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-10* | *62,10* | *149,04* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005298* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-9* | *51,00* | *122,40* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004483* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-22* | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-66* | *59,80* | *143,52* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005134* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-35* | *45,20* | *108,48* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004035* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-39* | *45,20* | *108,48* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004035* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-42* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-46* | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-59* | *56,40* | *135,36* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004887* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-6* | *60,50* | *145,20* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-69* | *59,40* | *142,56* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-7* | *29,40* | *70,56* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002733* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 10-8* | *56,90* | *136,56* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 12-26* | *46,50* | *111,60* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004137* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 12-27* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 12-28* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 12-36* | *47,00* | *112,80* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004176* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 12-41* | *43,40* | *104,16* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003892* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 12-5* | *50,90* | *122,16* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004476* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 12-51* | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 12-59* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-1* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-12* | *43,16* | *103,58* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003873* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-17* | *51,20* | *122,88* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004499* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-25* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-28* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-39* | *51,90* | *124,56* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004552* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-46* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-53* | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-61* | *60,60* | *145,44* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-67* | *59,60* | *143,04* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00512* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 14-70* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 16-21* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 16-32* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 16-4* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 16-5* | *31,00* | *74,40* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00287* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 16-53* | *56,10* | *134,64* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004865* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 16-8* | *28,40* | *68,16* | *0,765* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002647* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 16-8* | *28,40* | *68,16* | *0,765* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002647* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 2-57* | *54,80* | *131,52* | *0,715* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 2-58* | *29,50* | *70,80* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-1* | *40,80* | *97,92* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003684* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-46* | *29,70* | *71,28* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002759* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-59* | *47,70* | *114,48* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00423* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-62* | *47,90* | *114,96* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004246* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-63* | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-71* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-72* | *45,90* | *110,16* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-8* | *58,50* | *140,40* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00504* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-80* | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-85* | *59,10* | *141,84* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005084* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-87* | *39,60* | *95,04* | *0,744* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003587* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 3-90* | *41,00* | *98,40* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0037* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-21* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-29* | *46,50* | *111,60* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004137* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-35* | *46,40* | *111,36* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004129* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-43* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-55* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-58* | *50,30* | *120,72* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00443* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-59* | *56,70* | *136,08* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004909* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 4-6* | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-1* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-23* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-39* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-40* | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-42* | *45,19* | *108,46* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004034* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-5* | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-53* | *60,30* | *144,72* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00517* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-55* | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-66* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-67* | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 5-7* | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-126* | *51,40* | *123,36* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004514* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-37* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-4* | *28,90* | *69,36* | *0,765* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-4* | *28,90* | *69,36* | *0,765* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-44* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-52* | *29,30* | *70,32* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-53* | *60,90* | *146,16* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005213* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-59* | *60,30* | *144,72* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00517* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-72* | *59,40* | *142,56* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-78* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Первомайская, 8-8* | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 221-20* | *50,70* | *121,68* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004461* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-1* | *54,80* | *131,52* | *0,715* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-12* | *41,10* | *98,64* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003708* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-14* | *69,30* | *166,32* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005796* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-16* | *41,40* | *99,36* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003732* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-19* | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-25* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-28* | *71,00* | *170,40* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00591* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-29* | *41,60* | *99,84* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003748* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-32* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-34* | *61,80* | *148,32* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-35* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-36* | *71,30* | *171,12* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00593* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245--37* | *41,90* | *100,56* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003773* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-38* | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-40* | *71,20* | *170,88* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005923* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-43* | *54,20* | *130,08* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-46* | *77,20* | *185,28* | *0,672* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006314* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-48* | *68,30* | *163,92* | *0,689* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005728* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-49* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-50* | *77,20* | *185,28* | *0,672* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006314* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-52* | *68,50* | *164,40* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-54* | *76,80* | *184,32* | *0,673* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006288* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-55* | *69,10* | *165,84* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005782* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-56* | *68,50* | *164,40* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-58* | *76,70* | *184,08* | *0,673* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006282* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-60* | *68,40* | *164,16* | *0,689* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005735* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 245-7* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-1* | *55,30* | *132,72* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004806* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-14* | *68,60* | *164,64* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005748* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-15* | *76,70* | *184,08* | *0,673* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006282* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-17* | *68,90* | *165,36* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-20* | *41,80* | *100,32* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003765* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-24* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-24* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-25* | *71,50* | *171,60* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005943* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-27* | *60,70* | *145,68* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-30* | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-31* | *60,60* | *145,44* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-40* | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-42* | *60,90* | *146,16* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005213* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-47* | *68,90* | *165,36* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-5* | *69,10* | *165,84* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005782* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-50* | *60,90* | *146,16* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005213* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-51* | *68,50* | *164,40* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-55* | *69,00* | *165,60* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005776* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-56* | *68,20* | *163,68* | *0,689* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005721* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-6* | *69,30* | *166,32* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005796* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 247-8* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 249-1* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 249-10* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 249-18* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 249-21* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 249-26* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 249-35* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 249-7* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 249-8* | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-1* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-13* | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-25* | *50,70* | *121,68* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004461* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-26* | *51,00* | *122,40* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004483* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-39* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-4* | *79,90* | *191,76* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006484* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-41* | *81,10* | *194,64* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-43* | *81,20* | *194,88* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006565* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 251-8* | *80,20* | *192,48* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006503* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-13* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-16* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-19* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-24* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-28* | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-31* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-37* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-4* | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-5* | *65,10* | *156,24* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-61* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-70* | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-75* | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-77* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-78* | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Пр.50 Лет Окт., 277-79* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Проспект, 245-15* | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Проспект, 247-27* | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Проспект, 247-32* | *41,30* | *99,12* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Проспект, 247-5* | *69,10* | *165,84* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005782* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Проспект, 277-10* | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-12* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-16* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004946* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-2* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-21* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-22* | *40,30* | *96,72* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-23* | *40,00* | *96,00* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-25* | *57,50* | *138,00* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004967* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-31* | *40,10* | *96,24* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 10-4* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 12-15* | *28,20* | *67,68* | *0,766* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002629* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 12-18* | *39,30* | *94,32* | *0,745* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003562* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-22* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 12-20* | *40,00* | *96,00* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 12-25* | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 12-28* | *40,10* | *96,24* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 12-4* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-28* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004027* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 12-9* | *40,00* | *96,00* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-35* | *46,00* | *110,40* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-39* | *47,00* | *112,80* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004176* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-41* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-44* | *44,40* | *106,56* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-47* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-63* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1-8* | *58,50* | *140,40* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00504* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-10* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-17* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-19* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-25* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-27* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-3* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-31* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-36* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-45* | *31,90* | *76,56* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002947* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-45* | *31,90* | *76,56* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002947* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-48* | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-49* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-51* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-54* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-60* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-62* | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003805* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-66* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-7* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-70* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-72* | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-76* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-77* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-78* | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 1а-8* | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-20* | *59,00* | *141,60* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005076* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-21* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-27* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-37* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-40* | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003948* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-42* | *46,70* | *112,08* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004152* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-47* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-50* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-63* | *58,80* | *141,12* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005062* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-66* | *52,00* | *124,80* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-67* | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2-8* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-12* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-14* | *57,70* | *138,48* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004982* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-16* | *57,70* | *138,48* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004982* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-24* | *55,80* | *133,92* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004843* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-25* | *56,10* | *134,64* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004865* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-26* | *55,80* | *133,92* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004843* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-3* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-34* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-38* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-5* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-7* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 2а-8* | *56,30* | *135,12* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-10* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-13* | *52,60* | *126,24* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004604* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-14* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-28* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-29* | *47,50* | *114,00* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004215* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-31* | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-44* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-45* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-55* | *59,70* | *143,28* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005127* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-64* | *30,90* | *74,16* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002862* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-65* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-67* | *59,70* | *143,28* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005127* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-69* | *30,20* | *72,48* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3-69* | *33,00* | *79,20* | *0,757* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00304* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3а-12* | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3а-14* | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3а-20* | *59,50* | *142,80* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005112* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3а-30* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3а-47* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3а-55* | *59,50* | *142,80* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005112* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3а-66* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 3а-8* | *58,90* | *141,36* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005069* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-12* | *58,10* | *139,44* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-19* | *30,70* | *73,68* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-2* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-3* | *30,90* | *74,16* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002862* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-31* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-36* | *48,00* | *115,20* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004253* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-39* | *92,00* | *220,80* | *0,643* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007206* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-45* | *47,80* | *114,72* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004238* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-49* | *46,00* | *110,40* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-59* | *59,80* | *143,52* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005134* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4-63* | *59,80* | *143,52* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005134* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-11* | *57,30* | *137,52* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004953* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-14* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-19* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004894* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-24* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-25* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-28* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-29* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-33* | *57,30* | *137,52* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004953* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-36* | *37,80* | *90,72* | *0,747* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00344* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 4а-37* | *57,30* | *137,52* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004953* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-18* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-19* | *31,40* | *75,36* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002904* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-23* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-29* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-38* | *46,10* | *110,64* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-4* | *60,90* | *146,16* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005213* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-46* | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-60* | *65,20* | *156,48* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005515* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-61* | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-62* | *59,90* | *143,76* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005141* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-64* | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-65* | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-69* | *53,00* | *127,20* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004634* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 5-8* | *60,10* | *144,24* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005156* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-12* | *59,00* | *141,60* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005076* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-16* | *58,50* | *140,40* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00504* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-2* | *52,30* | *125,52* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004582* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-26* | *62,30* | *149,52* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005312* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-29* | *61,80* | *148,32* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-36* | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005348* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-41* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-42* | *62,30* | *149,52* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005312* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-44* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-55* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-56* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-6* | *52,20* | *125,28* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004574* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-61* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-62* | *47,60* | *114,24* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004222* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-69* | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-78* | *48,30* | *115,92* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-84* | *41,40* | *99,36* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003732* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-87* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 6-90* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 7-22* | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 7-24* | *40,80* | *97,92* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003684* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 7-4* | *58,90* | *141,36* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005069* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 7-6* | *52,10* | *125,04* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004567* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-13* | *41,30* | *99,12* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-26* | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-29* | *62,40* | *149,76* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005319* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-29* | *62,40* | *149,76* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005319* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-35* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-39* | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005348* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-44* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-55* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-59* | *47,90* | *114,96* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004246* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-61* | *45,20* | *108,48* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004035* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-83* | *41,00* | *98,40* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0037* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-85* | *58,90* | *141,36* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005069* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 8-94* | *41,30* | *99,12* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-25* | *58,80* | *141,12* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005062* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-29* | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-30* | *41,00* | *98,40* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0037* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-35* | *29,80* | *71,52* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002767* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-4* | *57,00* | *136,80* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004931* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-41* | *75,40* | *180,96* | *0,675* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006198* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-45* | *75,40* | *180,96* | *0,675* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006198* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-48* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-5* | *74,50* | *178,80* | *0,677* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00614* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Химиков, 9-6* | *74,80* | *179,52* | *0,676* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00616* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Шоферская, 3-5* | *37,60* | *90,24* | *0,748* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003423* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Энергетиков, 15* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *Энергетиков, 9* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| ***ИТОГО по г. Дальнегрск (ТЭК №4)*** | | | ***44 855,50*** | ***107 653,20*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | ***3,90*** |
| ***Гореловская котельная*** | | | | | | | | | | | | | |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-1* | *65,90* | *158,16* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005564* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-10* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-12* | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004649* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-16* | *65,80* | *157,92* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005557* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-19* | *55,90* | *134,16* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00485* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-21* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-3* | *66,00* | *158,40* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-6* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-7* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 46-8* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 48-1* | *65,40* | *156,96* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 48-14* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 48-18* | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005376* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 48-19* | *65,90* | *158,16* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005564* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 48-2* | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005376* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 48-5* | *65,30* | *156,72* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 48-7* | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *АРСЕНЬЕВА, 48-8* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 1-28* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-12* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-13* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-15* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-16* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-17,18* | *92,20* | *221,28* | *0,643* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007217* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-20* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-21* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-22* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-23* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-27* | *48,00* | *115,20* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004253* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-33* | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-37* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-39* | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-40* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-45* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-5* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-51* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-52* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-56* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-68* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-70* | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-75* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1-76* | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-10* | *71,00* | *170,40* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00591* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-12* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-13* | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-2* | *70,80* | *169,92* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005896* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-21* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-22* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-27* | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-28* | *56,70* | *136,08* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004909* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-3* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-34* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-35* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-4* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-40* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004902* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-42* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-43* | *70,80* | *169,92* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005896* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-44* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-45* | *70,80* | *169,92* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005896* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-50* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-6* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3-7* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 38-1* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004027* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 3А-1,2* | *57,10* | *137,04* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-27* | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-29* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-31* | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-32* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-36* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-37* | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-4* | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-44* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-45* | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-46* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-48* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-48* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-6* | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-8* | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 5-9* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ,1-57* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *МАЯКОВСКОГО, 11* | *96,20* | *230,88* | *0,635* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007441* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *МАЯКОВСКОГО, 15-1* | *55,10* | *132,24* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004791* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *МАЯКОВСКОГО, 4-2* | *51,40* | *123,36* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004514* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-10* | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-12* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-2* | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-22* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-25* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-26* | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-44* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-49* | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-49* | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-50* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-6* | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 10-8* | *79,00* | *189,60* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006428* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-11* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-2* | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-25* | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-33* | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-37* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-4* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-40* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-44* | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-45* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-49* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-50* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-6* | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 11-8* | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-12* | *59,00* | *141,60* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005076* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-20* | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-26* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-29* | *60,90* | *146,16* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005213* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-35* | *61,40* | *147,36* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005248* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-36* | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-4* | *59,80* | *143,52* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005134* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-51* | *45,20* | *108,48* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004035* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-56* | *46,20* | *110,88* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004113* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-58* | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-59* | *46,50* | *111,60* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004137* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-60* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-79* | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-83* | *41,10* | *98,64* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003708* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-84* | *40,50* | *97,20* | *0,742* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00366* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-93* | *58,10* | *139,44* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 14-96* | *40,20* | *96,48* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003635* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-10* | *79,70* | *191,28* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006472* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-15* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-2* | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006478* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-23* | *50,80* | *121,92* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004468* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-30* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-36* | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-4* | *80,10* | *192,24* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006497* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-40* | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-41* | *28,30* | *67,92* | *0,766* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002638* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-45* | *65,10* | *156,24* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-46* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-48* | *65,50* | *157,20* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005536* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-56* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-57* | *50,70* | *121,68* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004461* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-61* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-64* | *51,10* | *122,64* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-7* | *65,30* | *156,72* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-71* | *65,90* | *158,16* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005564* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-72* | *81,20* | *194,88* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006565* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-76* | *81,50* | *195,60* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006584* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-79* | *66,20* | *158,88* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005584* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 15-8* | *79,50* | *190,80* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006459* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-26* | *60,40* | *144,96* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005177* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-29* | *60,40* | *144,96* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005177* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-36* | *60,00* | *144,00* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005148* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-44* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-47* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-50* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00398* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-70* | *43,40* | *104,16* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003892* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-8* | *55,90* | *134,16* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00485* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-85* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00496* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 16-97* | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-10* | *80,10* | *192,24* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006497* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-22* | *50,30* | *120,72* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00443* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-3* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-33* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003869* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-39* | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-4* | *80,10* | *192,24* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006497* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-40* | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-41* | *80,40* | *192,96* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006515* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-42* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-43* | *80,30* | *192,72* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006509* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-44* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-47* | *80,30* | *192,72* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006509* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-5* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 17-50* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-1* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-10* | *77,10* | *185,04* | *0,672* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006308* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-15* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-16* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-17* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-19* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-21* | *41,40* | *99,36* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003732* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-26* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-31* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-43* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-48* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-5* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-55* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-65* | *41,60* | *99,84* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003748* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-67* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-70* | *77,30* | *185,52* | *0,672* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00632* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-71* | *62,70* | *150,48* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005341* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-73* | *62,60* | *150,24* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005333* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-74* | *77,20* | *185,28* | *0,672* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006314* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-76* | *77,30* | *185,52* | *0,672* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00632* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 4-9* | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005376* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-10* | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-14* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-15* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-17* | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-21* | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-23* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-27* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-3* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-31* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-34* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-36* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-37* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-4* | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-40* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-42* | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-45* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-48* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-49* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-5* | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-51* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-54* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-59* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-69* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-77* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-78* | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 5-8* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-10* | *80,60* | *193,44* | *0,665* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006528* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-3* | *65,50* | *157,20* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005536* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-31* | *66,30* | *159,12* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005591* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-36* | *50,30* | *120,72* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00443* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-37* | *65,80* | *157,92* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005557* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-4* | *80,70* | *193,68* | *0,665* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006534* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-45* | *65,20* | *156,48* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005515* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-54* | *66,30* | *159,12* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005591* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-57* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-58* | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-59* | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-6* | *80,30* | *192,72* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006509* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-63* | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004445* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-66* | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-70* | *80,20* | *192,48* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006503* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-71* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-75* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-76* | *80,10* | *192,24* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006497* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 6-78* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-12* | *59,50* | *142,80* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005112* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-27* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-29* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-5* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-58* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004027* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-6* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-74* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-91* | *39,30* | *94,32* | *0,745* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003562* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 7-97* | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-12* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-14* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-23* | *51,00* | *122,40* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004483* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-24* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003908* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-31* | *65,30* | *156,72* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-32* | *27,80* | *66,72* | *0,767* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002595* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-36* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-4* | *81,10* | *194,64* | *0,664* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-45* | *65,10* | *156,24* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005508* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-51* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-68* | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-69* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-72* | *80,60* | *193,44* | *0,665* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006528* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 8-73* | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-1* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-10* | *75,90* | *182,16* | *0,674* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006231* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-11* | *47,90* | *114,96* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004246* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-13* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-2* | *76,00* | *182,40* | *0,674* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006237* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-27* | *47,80* | *114,72* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004238* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-30* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-4* | *75,90* | *182,16* | *0,674* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006231* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-40* | *47,80* | *114,72* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004238* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-42* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-5* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-56* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-64* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-66* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-7* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-71* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-74* | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-77* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-78* | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-79* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-8* | *75,90* | *182,16* | *0,674* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006231* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НАБЕРЕЖНАЯ, 9-9* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005227* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 30-10* | *70,90* | *170,16* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005903* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 30-3* | *71,30* | *171,12* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00593* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 30-5* | *53,30* | *127,92* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004657* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 32-2* | *35,50* | *85,20* | *0,752* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003249* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 32-6* | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004649* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 34-1* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 34-11* | *35,60* | *85,44* | *0,752* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003258* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 34-2* | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003216* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 34-3* | *52,50* | *126,00* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 34-5* | *33,00* | *79,20* | *0,757* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00304* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 34-7* | *52,00* | *124,80* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 34-9* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 36-12* | *69,70* | *167,28* | *0,686* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005823* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 36-5* | *34,80* | *83,52* | *0,753* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 36-6* | *53,10* | *127,44* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004642* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 36-9* | *70,10* | *168,24* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00585* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 38-10* | *70,30* | *168,72* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005863* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 38-10* | *89,30* | *214,32* | *0,649* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 38-11* | *69,90* | *167,76* | *0,686* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005836* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 38-12* | *88,70* | *212,88* | *0,650* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007016* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 38-15* | *70,70* | *169,68* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 38-4* | *70,60* | *169,44* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005883* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 38-6* | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 44-36* | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004074* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 77-10* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 77-16* | *66,60* | *159,84* | *0,692* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 77-18* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 77-19* | *66,60* | *159,84* | *0,692* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 77-3* | *52,30* | *125,52* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004582* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *НЕКРАСОВСКАЯ, 77-6* | *52,30* | *125,52* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004582* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО 7-26* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО 9-21* | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 3- кв. 8,9* | *51,70* | *124,08* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004537* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 3-10* | *68,50* | *164,40* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005742* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 3-11* | *52,00* | *124,80* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 5-8* | *30,40* | *72,96* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002819* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-14* | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-18* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-22* | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-24* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-32* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-4* | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-41* | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-42* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-43* | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-44* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-48* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-49* | *78,80* | *189,12* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-5* | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 7-9* | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-10* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-13* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-13* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-2* | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-20* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-22* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-24* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-25* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-26* | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006403* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-28* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-4* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-6* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *О.КОШЕВОГО, 9-7* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТБРЬСКАЯ, 18-10* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 14-10* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 14-12* | *50,40* | *120,96* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004438* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 14-17* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 14-18* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 14-7* | *62,10* | *149,04* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005298* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 16-10* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 16-11* | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003845* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 16-17* | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003948* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 16-7* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 16-8* | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 18-12* | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 18-13* | *47,60* | *114,24* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004222* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 18-14* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 18-16* | *48,00* | *115,20* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004253* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 18-18* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 18-4* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003908* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 20-8* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 20-9* | *60,90* | *146,16* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005213* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 27* | *36,70* | *88,08* | *0,750* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003349* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 35А-14* | *36,10* | *86,64* | *0,751* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003299* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 35А-14* | *36,10* | *86,64* | *0,751* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003299* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 35А-16* | *40,20* | *96,48* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003635* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 35А-4* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 35А-6* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 35А-8* | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 35А-9* | *55,90* | *134,16* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00485* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 37-13* | *60,70* | *145,68* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 37-6* | *51,30* | *123,12* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004506* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39-12* | *39,90* | *95,76* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003611* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39-2* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-10* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-11* | *51,20* | *122,88* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004499* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-15* | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00522* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-18* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-19* | *66,50* | *159,60* | *0,692* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005605* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-20* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-21* | *66,50* | *159,60* | *0,692* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005605* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-3* | *66,40* | *159,36* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005598* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 39А-9* | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 59-16* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 59-18* | *43,80* | *105,12* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 59-9* | *50,30* | *120,72* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00443* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 61-12* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 61-16* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 61-2* | *59,30* | *142,32* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 61-3* | *61,30* | *147,12* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 61-8* | *47,60* | *114,24* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004222* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-100* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-107* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003908* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-10* | *76,20* | *182,88* | *0,674* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00625* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-115* | *48,00* | *115,20* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004253* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-125* | *59,30* | *142,32* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-127* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-132* | *101,70* | *244,08* | *0,625* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007735* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-133* | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005091* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-136* | *101,80* | *244,32* | *0,625* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00774* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-138* | *30,90* | *74,16* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002862* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-115* | *46,50* | *111,60* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004137* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-20* | *59,50* | *142,80* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005112* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-26* | *48,20* | *115,68* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004269* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-127* | *60,80* | *145,92* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005206* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-33* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-134* | *30,20* | *72,48* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-139* | *61,70* | *148,08* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00527* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-41* | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-50* | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004074* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-61* | *61,80* | *148,32* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-70* | *52,60* | *126,24* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004604* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-73* | *31,30* | *75,12* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002896* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-75* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-78* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-82* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-84* | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005348* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 11-96* | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-21* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-27* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-30* | *44,40* | *106,56* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-31* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003908* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-10* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-11* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-11* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-15* | *42,90* | *102,96* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003853* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-19* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-25* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-37* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-34* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-4* | *77,90* | *186,96* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006358* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-42* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-54* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-56* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-67* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-7* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-70* | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-72* | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-74* | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-77* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-79* | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-8* | *77,90* | *186,96* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006358* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 13-9* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-45* | *46,90* | *112,56* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004168* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-46* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-12* | *59,30* | *142,32* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-13* | *52,00* | *124,80* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-16* | *59,30* | *142,32* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-17* | *51,70* | *124,08* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004537* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-18* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-24* | *45,80* | *109,92* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004082* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-29* | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-29* | *48,60* | *116,64* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-53* | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005348* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-30* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004027* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-32* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-4* | *60,20* | *144,48* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005163* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-45* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-46* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-48* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-55* | *58,20* | *139,68* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005018* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-5* | *52,20* | *125,28* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004574* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-51* | *59,60* | *143,04* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00512* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-55* | *58,90* | *141,36* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005069* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-57* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-6* | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005348* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-65* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-69* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-70* | *52,40* | *125,76* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 15-9* | *51,90* | *124,56* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004552* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-6* | *62,10* | *149,04* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005298* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-63* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-65* | *75,90* | *182,16* | *0,674* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006231* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-67* | *58,20* | *139,68* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005018* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-80* | *74,10* | *177,84* | *0,678* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006114* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-84* | *73,80* | *177,12* | *0,678* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006094* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-9* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 1-90* | *58,10* | *139,44* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 3-10* | *60,00* | *144,00* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005148* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 3-109* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-112* | *47,90* | *114,96* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004246* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-128* | *68,90* | *165,36* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005769* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-129* | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-13* | *69,40* | *166,56* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-138* | *30,60* | *73,44* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002836* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-139* | *72,00* | *172,80* | *0,682* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005976* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-19* | *31,70* | *76,08* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00293* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-23* | *47,30* | *113,52* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-30* | *44,40* | *106,56* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003972* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-44* | *46,20* | *110,88* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004113* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-57* | *74,70* | *179,28* | *0,677* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006153* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-70* | *68,80* | *165,12* | *0,688* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005762* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 5-98* | *45,30* | *108,72* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004043* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-18* | *52,50* | *126,00* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-19* | *30,40* | *72,96* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002819* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-24* | *45,20* | *108,48* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004035* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-39* | *62,10* | *149,04* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005298* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-41* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-42* | *62,70* | *150,48* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005341* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-61* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-69* | *46,00* | *110,40* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-71* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-78* | *47,30* | *113,52* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004199* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-82* | *41,00* | *98,40* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0037* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-93* | *59,50* | *142,80* | *0,706* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005112* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 7-96* | *40,20* | *96,48* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003635* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-13* | *53,80* | *129,12* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004694* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-14* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-26* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-44* | *47,10* | *113,04* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-5* | *54,10* | *129,84* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004717* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-51* | *62,40* | *149,76* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005319* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-54* | *54,70* | *131,28* | *0,715* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004761* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-55* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-59* | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПИОНЕРСКАЯ, 9-65* | *66,00* | *158,40* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ, 13-124* | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ. 15-74* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-11* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-1* | *50,70* | *121,68* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004461* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-107* | *48,30* | *115,92* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-110* | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-116* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-3* | *29,60* | *71,04* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00275* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-32* | *46,10* | *110,64* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004105* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-37* | *43,30* | *103,92* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003884* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-14* | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-4* | *29,60* | *71,04* | *0,763* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00275* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-46* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-52* | *29,20* | *70,08* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002716* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-53* | *61,70* | *148,08* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00527* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-63* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003908* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-66* | *61,50* | *147,60* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005256* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-80* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-81* | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-82* | *46,60* | *111,84* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004145* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11-97* | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003948* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11А-42* | *52,10* | *125,04* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004567* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11А-43* | *52,60* | *126,24* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004604* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 11А-80* | *52,20* | *125,28* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004574* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-2* | *77,60* | *186,24* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006339* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-28* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13,52* | *31,80* | *76,32* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002938* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-31* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-119* | *32,40* | *77,76* | *0,758* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-128* | *62,40* | *149,76* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005319* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-14* | *65,70* | *157,68* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00555* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-36* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-37* | *47,10* | *113,04* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-34* | *31,90* | *76,56* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002947* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-34* | *31,90* | *76,56* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002947* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-5* | *53,90* | *129,36* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004702* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-56* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005474* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-68* | *65,40* | *156,96* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-37* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-71* | *65,00* | *156,00* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005501* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-73* | *46,50* | *111,60* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004137* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-78* | *31,90* | *76,56* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002947* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-79* | *46,20* | *110,88* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004113* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-85* | *47,20* | *113,28* | *0,729* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 13-89* | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-5* | *62,20* | *149,28* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005305* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-10* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-104* | *66,10* | *158,64* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005578* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-111* | *31,10* | *74,64* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002879* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-113* | *52,40* | *125,76* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-113* | *52,40* | *125,76* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-128* | *62,70* | *150,48* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005341* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-129* | *52,80* | *126,72* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-27* | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004074* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-43* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-60* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-66* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-67* | *61,80* | *148,32* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-70* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004011* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-81* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-84* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-91* | *31,10* | *74,64* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002879* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-92* | *46,20* | *110,88* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004113* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 15-95* | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-6* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-61* | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-7* | *62,20* | *149,28* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005305* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-70* | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-72* | *39,40* | *94,56* | *0,744* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-72* | *39,40* | *94,56* | *0,744* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-73* | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-74* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-75* | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-76* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-8* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 1-9* | *62,20* | *149,28* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005305* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 24-1* | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 24-18* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 24-23* | *56,40* | *135,36* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004887* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 24-5* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 2-6* | *51,70* | *124,08* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004537* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-12* | *56,90* | *136,56* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-14* | *60,10* | *144,24* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005156* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-27* | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 2-64* | *43,30* | *103,92* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003884* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-45* | *46,70* | *112,08* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004152* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-47* | *43,30* | *103,92* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003884* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-52* | *29,40* | *70,56* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002733* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-54* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-55* | *57,90* | *138,96* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004997* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-57* | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-58* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-62* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-65* | *61,70* | *148,08* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00527* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 26-69* | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 2-8* | *57,30* | *137,52* | *0,710* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004953* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 28-18* | *62,10* | *149,04* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005298* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 28-2* | *62,40* | *149,76* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005319* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 28-38* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 28-51* | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005033* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 28-53* | *62,30* | *149,52* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005312* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 28-54* | *51,20* | *122,88* | *0,722* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004499* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 28-6* | *60,00* | *144,00* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005148* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 28-66* | *51,80* | *124,32* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004544* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 2-90* | *41,10* | *98,64* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003708* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 2-91* | *40,30* | *96,72* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-1* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-14* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 32-10* | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 32-12* | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004989* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 32-26* | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004074* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-23* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 32-31* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 32-33* | *43,40* | *104,16* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003892* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 32-35* | *46,00* | *110,40* | *0,732* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004098* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 32-64* | *61,70* | *148,08* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00527* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-4* | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-41* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 34-12* | *43,90* | *105,36* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003932* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 34-27* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 34-36* | *43,00* | *103,20* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003861* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-44* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 34-60* | *31,00* | *74,40* | *0,760* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00287* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-49* | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-5* | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-50* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 3-8* | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 38-22* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004027* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 38-23* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004858* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 38-32* | *43,70* | *104,88* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 38-41* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 38-42* | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 38-44* | *30,20* | *72,48* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 40-13* | *41,80* | *100,32* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003765* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 40-18* | *54,10* | *129,84* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004717* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 40-23* | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 40-24* | *41,90* | *100,56* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003773* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 40-32* | *32,00* | *76,80* | *0,759* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002955* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 42-3* | *30,50* | *73,20* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002827* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 42-36* | *54,20* | *130,08* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004724* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 42-38* | *40,00* | *96,00* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003619* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 42-57* | *54,10* | *129,84* | *0,716* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004717* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 4-41* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44-13* | *52,60* | *126,24* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004604* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44-19* | *46,80* | *112,32* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00416* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44-39* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44-61* | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44-64* | *28,40* | *68,16* | *0,765* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002647* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44А-11* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44А-14* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44А-16* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44А-22* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44А-25* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44А-39* | *43,20* | *103,68* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003877* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44А-6* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 44А-8* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 4-57* | *62,30* | *149,52* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005312* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 4-58* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 46-24* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 46-48* | *30,30* | *72,72* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00281* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 46-5* | *30,50* | *73,20* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002827* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 4-66* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 4-67* | *58,30* | *139,92* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005026* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 4-70* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-28* | *56,90* | *136,56* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-29* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-3* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-31* | *56,90* | *136,56* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-4* | *71,00* | *170,40* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00591* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-48* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-49* | *71,20* | *170,88* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005923* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-5* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-50* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005439* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 5-8* | *71,00* | *170,40* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00591* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-2* | *51,90* | *124,56* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004552* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-27* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004019* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-32* | *61,90* | *148,56* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005284* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-35* | *30,95* | *74,28* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002866* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-35* | *30,95* | *74,28* | *0,761* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002866* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-48* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-60* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004027* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-68* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-74* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-8* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005047* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-81* | *58,70* | *140,88* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005055* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-85* | *58,80* | *141,12* | *0,707* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005062* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-93* | *38,90* | *93,36* | *0,745* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00353* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-94* | *41,40* | *99,36* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003732* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-95* | *40,10* | *96,24* | *0,743* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР.50 ЛЕТ ОКТ., 6-97* | *60,40* | *144,96* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005177* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ 38-2* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 12-10* | *65,60* | *157,44* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005543* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 12-4* | *45,40* | *108,96* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004051* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 12-6* | *65,40* | *156,96* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 14-5* | *52,40* | *125,76* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 14-8* | *51,50* | *123,60* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004521* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 18-10* | *16,00* | *38,40* | *0,789* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,001537* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 18-17* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 18-7* | *41,50* | *99,60* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00374* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 20-30* | *53,50* | *128,40* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004672* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 20-8* | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004649* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 22-1* | *55,00* | *132,00* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004784* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 22-11* | *52,00* | *124,80* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 24-1* | *55,20* | *132,48* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004798* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 24-2* | *55,60* | *133,44* | *0,713* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004828* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 24-6* | *38,50* | *92,40* | *0,746* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003497* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 24А-1* | *44,70* | *107,28* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003995* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 24А-10* | *65,50* | *157,20* | *0,694* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005536* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 24А-2* | *45,20* | *108,48* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004035* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 24А-4* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004058* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 26-2* | *47,80* | *114,72* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004238* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 27А* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 28-3* | *56,80* | *136,32* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 28-7* | *57,60* | *138,24* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРИМОРСКАЯ, 39-2* | *36,30* | *87,12* | *0,750* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003316* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 11-67* | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 1-39* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004307* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 15-13* | *51,40* | *123,36* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004514* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 15-14* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 15-18* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005397* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 1-53* | *89,20* | *214,08* | *0,649* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,007045* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 1-55* | *48,10* | *115,44* | *0,728* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004261* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 15-5* | *51,40* | *123,36* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004514* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 1-77* | *62,50* | *150,00* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005326* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 2-2* | *51,80* | *124,32* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004544* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 24-2* | *56,90* | *136,56* | *0,711* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004924* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 24-8* | *30,00* | *72,00* | *0,762* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002785* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 2-55* | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003948* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 26-61* | *61,60* | *147,84* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005263* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 28-20* | *58,00* | *139,20* | *0,709* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005004* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 2-85* | *58,50* | *140,40* | *0,708* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00504* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 3-10* | *79,30* | *190,32* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006447* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 3-17* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 32-14* | *62,00* | *148,80* | *0,701* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 32-27* | *42,70* | *102,48* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003837* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 3-36* | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003797* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 3-40* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 34-54* | *47,00* | *112,80* | *0,730* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004176* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 34-57* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003964* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 42-49* | *54,60* | *131,04* | *0,715* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004754* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 42-53* | *53,60* | *128,64* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004679* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 44-37* | *44,00* | *105,60* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00394* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 44-42* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 44А-10* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПР-КТ 50 ЛЕТ , 44А-45* | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРОСПЕКТ, 13-51* | *46,60* | *111,84* | *0,731* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004145* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРОСПЕКТ, 15-102* | *44,60* | *107,04* | *0,734* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003988* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРОСПЕКТ, 28-67* | *55,00* | *132,00* | *0,714* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004784* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРОСПЕКТ, 3-24* | *43,00* | *103,20* | *0,737* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003861* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРОСПЕКТ, 3-7* | *61,40* | *147,36* | *0,702* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005248* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПРОСПЕКТ, 44А-50* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005425* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-16* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-18* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-27* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-29* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-29* | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-3* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-35* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-37* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-38* | *48,50* | *116,40* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004292* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-39* | *41,90* | *100,56* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003773* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-41* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-42* | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-43* | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-45* | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-46* | *62,90* | *150,96* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005355* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-47* | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-49* | *78,00* | *187,20* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006365* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-5* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-7* | *63,10* | *151,44* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39-8* | *77,70* | *186,48* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-14* | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-17* | *60,50* | *145,20* | *0,704* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005184* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-19* | *59,90* | *143,76* | *0,705* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005141* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-24* | *48,30* | *115,92* | *0,727* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004277* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-27* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005467* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-28* | *66,00* | *158,40* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-32* | *66,00* | *158,40* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-33* | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005495* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-34* | *66,00* | *158,40* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005571* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-6* | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 39А-7* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005481* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41-1* | *70,00* | *168,00* | *0,686* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005843* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41-12* | *70,40* | *168,96* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00587* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41-4* | *29,05* | *69,72* | *0,764* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002703* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41-4* | *41,05* | *98,52* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003704* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41-7* | *52,00* | *124,80* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004559* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41А-1* | *71,50* | *171,60* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005943* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41А-10* | *53,30* | *127,92* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004657* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41А-16* | *53,10* | *127,44* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004642* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41А-18* | *71,40* | *171,36* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005936* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41А-5* | *35,50* | *85,20* | *0,752* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003249* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41А-6* | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41А-8* | *36,00* | *86,40* | *0,751* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003291* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 41А-9* | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43-1* | *69,70* | *167,28* | *0,686* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005823* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43-10* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43-11* | *34,10* | *81,84* | *0,755* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003132* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43-3* | *52,30* | *125,52* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004582* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43-4* | *69,80* | *167,52* | *0,686* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43-6* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-(17,16)* | *88,00* | *211,20* | *0,651* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006975* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-10* | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004649* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-11* | *35,40* | *84,96* | *0,752* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003241* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-13* | *53,60* | *128,64* | *0,717* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004679* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-15* | *70,90* | *170,16* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005903* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-18* | *71,20* | *170,88* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005923* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-2* | *53,10* | *127,44* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004642* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-5* | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003216* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 43А-6* | *53,30* | *127,92* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004657* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 45-1* | *70,90* | *170,16* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005903* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 45-10* | *52,30* | *125,52* | *0,720* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004582* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 45-12* | *70,30* | *168,72* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005863* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 45-12* | *70,40* | *168,96* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00587* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 45-6* | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 45А-15* | *71,30* | *171,12* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00593* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 45А-15* | *71,30* | *171,12* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00593* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 45А-4* | *70,30* | *168,72* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005863* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-10* | *70,50* | *169,20* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005876* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-12* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-13* | *70,50* | *169,20* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005876* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-16* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-19* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-20* | *35,30* | *84,72* | *0,752* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003233* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-21* | *70,50* | *169,20* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005876* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-22* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-24* | *70,50* | *169,20* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005876* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-25* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-27* | *70,50* | *169,20* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005876* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-30* | *52,70* | *126,48* | *0,719* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004612* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-30* | *70,50* | *169,20* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005876* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 47-7* | *70,50* | *169,20* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005876* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-1* | *71,00* | *170,40* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00591* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-10* | *69,40* | *166,56* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-11* | *69,70* | *167,28* | *0,686* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005823* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-12* | *72,40* | *173,76* | *0,681* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006003* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-13* | *70,10* | *168,24* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00585* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-17* | *70,10* | *168,24* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00585* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-2* | *69,30* | *166,32* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005796* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-25* | *71,90* | *172,56* | *0,682* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-26* | *70,30* | *168,72* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005863* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-27* | *71,90* | *172,56* | *0,682* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-29* | *71,90* | *172,56* | *0,682* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-3* | *71,20* | *170,88* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005923* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-30* | *70,30* | *168,72* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005863* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-31* | *69,80* | *167,52* | *0,686* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-32* | *71,70* | *172,08* | *0,682* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005956* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-33* | *69,40* | *166,56* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-34* | *71,90* | *172,56* | *0,682* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-35* | *69,40* | *166,56* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-36* | *71,90* | *172,56* | *0,682* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-38* | *71,90* | *172,56* | *0,682* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00597* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-39* | *69,40* | *166,56* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-4* | *69,40* | *166,56* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-6* | *69,40* | *166,56* | *0,687* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005802* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 48-9* | *71,20* | *170,88* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005923* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 50-12* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 50-15* | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 50-16* | *66,40* | *159,36* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005598* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 50-24* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 50-6* | *51,60* | *123,84* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004529* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ПУШКИНСКАЯ, 50-9* | *51,40* | *123,36* | *0,721* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004514* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-1* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-11* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-12* | *41,90* | *100,56* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003773* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-14* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-18* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-2* | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006371* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-31* | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-36* | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-39* | *41,70* | *100,08* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003757* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-5* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54-50* | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-14* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-2* | *77,70* | *186,48* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-28* | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-34* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004354* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-4* | *77,90* | *186,96* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006358* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-44* | *62,30* | *149,52* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005312* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-46* | *62,30* | *149,52* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005312* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-5* | *62,60* | *150,24* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005333* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-50* | *62,30* | *149,52* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005312* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-7* | *62,60* | *150,24* | *0,700* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005333* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 55-8* | *77,90* | *186,96* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006358* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-1* | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-10* | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-12* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-14* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-17* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-2* | *78,90* | *189,36* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006422* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-22* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-23* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-26* | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004323* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-3* | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-31* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-33* | *41,80* | *100,32* | *0,740* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003765* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-4* | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-47* | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-49* | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00644* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-50* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-6* | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-7* | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 57-8* | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-22* | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004361* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-24* | *42,50* | *102,00* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003821* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-24* | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-4* | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-42* | *63,60* | *152,64* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005404* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-45* | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-47* | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-50* | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 58-8* | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006466* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-12* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0039* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-13* | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-17* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-2* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-20* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004415* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-25* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-26* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004407* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-3* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-37* | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0044* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-45* | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006478* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-47* | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006478* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-48* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 59-6* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-19* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-25* | *49,10* | *117,84* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004338* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-36* | *42,00* | *100,80* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003781* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-37* | *60,80* | *145,92* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005206* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-4* | *68,10* | *163,44* | *0,689* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005714* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-40* | *60,80* | *145,92* | *0,703* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005206* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-43* | *67,00* | *160,80* | *0,691* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-46* | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-5* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-7* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 60-8* | *68,10* | *163,44* | *0,689* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005714* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-1* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005383* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-13* | *49,00* | *117,60* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004331* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-17* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-28* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-31* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-33* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-35* | *48,80* | *117,12* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004315* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-39* | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003789* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-4* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-41* | *78,20* | *187,68* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-42* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-44* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-46* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-47* | *78,30* | *187,92* | *0,670* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-48* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-5* | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-50* | *63,70* | *152,88* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005411* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-6* | *78,40* | *188,16* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00639* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-7* | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ, 62-9* | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00539* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ,54-37* | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004392* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *СТРОИТЕЛЬНАЯ,57-9* | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005446* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ХАМЗИНА, 10-11* | *41,00* | *98,40* | *0,741* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,0037* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ХАМЗИНА, 12-1* | *54,70* | *131,28* | *0,715* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004761* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ХАМЗИНА, 12-2* | *27,20* | *65,28* | *0,768* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002542* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ХАМЗИНА, 12-2* | *27,20* | *65,28* | *0,768* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002542* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ХАМЗИНА, 16-7* | *27,20* | *65,28* | *0,768* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,002542* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ХАМЗИНА, 16-8,10,12* | *68,40* | *164,16* | *0,689* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005735* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-1* | *71,30* | *171,12* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00593* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-10* | *71,20* | *170,88* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005923* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-13* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-14* | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003216* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-15* | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-21* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005916* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-22* | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-24* | *71,30* | *171,12* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00593* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-25* | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-28* | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004627* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-30* | *70,30* | *168,72* | *0,685* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005863* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-4* | *70,70* | *169,68* | *0,684* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00589* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЧЕРНЯХОВСКОГО, 90-5* | *34,80* | *83,52* | *0,753* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003191* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-11* | *65,90* | *158,16* | *0,693* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005564* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-14* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-18* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-20* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006491* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-25* | *79,70* | *191,28* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006472* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-30* | *80,70* | *193,68* | *0,665* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006534* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-31* | *79,70* | *191,28* | *0,667* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006472* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-33* | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-34* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-35* | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-36* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-37* | *79,40* | *190,56* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006453* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-38* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-40* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-41* | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005362* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-44* | *78,70* | *188,88* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006409* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-45* | *76,40* | *183,36* | *0,673* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006263* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-47* | *76,40* | *183,36* | *0,673* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006263* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-63* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-65* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-70* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-71* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004369* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-73* | *42,60* | *102,24* | *0,738* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003829* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-73* | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,00546* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-88* | *64,00* | *153,60* | *0,697* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005432* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 1-89* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006396* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-10* | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-11* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004384* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-17* | *49,20* | *118,08* | *0,726* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004346* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-18* | *42,40* | *101,76* | *0,739* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,003813* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-20* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,004377* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-28* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-29* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-30* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-31* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-32* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-32* | *77,80* | *186,72* | *0,671* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006352* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-35* | *63,80* | *153,12* | *0,698* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005418* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-4* | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-5* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-8* | *79,10* | *189,84* | *0,668* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,006434* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 3-9* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005488* |
| *ДАЛЬНЕГОРСК* | | *ЮЖНАЯ, 46-2* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | | | *1,1* | *18* | | *-24* | *0,005916* |
| ***ИТОГО по г. Дальнегрск (котельная Гореловская)*** | | | ***59 872,40*** | ***143 693,76*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | ***5,126822*** |
| ***ИТОГО по г. Дальнегрск*** | | | ***171 255,32*** | ***411 012,76*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | ***14,73083*** |

*Удельная расчетная тепловая нагрузка помещений отапливаемых альтернативными источниками по п. Краснореченский «Дальнегорского городского округа».*

*Таблица №2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Населенный пункт*** | ***Адрес*** | ***площадь, м²*** | ***Объем, м3*** | ***q*** | ***a*** | ***k*** | ***tв*** | ***tн*** | ***Qрч , Гкал/час*** |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 14-25* | *48,34* | *116,02* | *0,727* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00428* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 15-5* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005047* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 15-7* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005227* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 21-1* | *41,30* | *99,12* | *0,741* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003724* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-1* | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005362* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-10* | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006403* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-11* | *21,60* | *51,84* | *0,779* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002047* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-28* | *64,40* | *154,56* | *0,696* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00546* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-3* | *63,30* | *151,92* | *0,698* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005383* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-34* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005474* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-37* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005474* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-5* | *63,20* | *151,68* | *0,699* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005376* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-55* | *50,10* | *120,24* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004415* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-70* | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006371* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-73* | *65,40* | *156,96* | *0,694* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005529* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-74* | *78,10* | *187,44* | *0,670* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006371* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ГАСТЕЛЛО, 26-79* | *64,80* | *155,52* | *0,696* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005488* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *МОЛОДЕЖНАЯ, 10-3* | *70,00* | *168,00* | *0,686* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005843* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *МОЛОДЕЖНАЯ, 10А* | *4,00* | *9,60* | *0,812* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,000396* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 10-8* | *55,50* | *133,20* | *0,713* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004821* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 11-3* | *47,80* | *114,72* | *0,728* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004238* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 14-7* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004003* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-10* | *61,70* | *148,08* | *0,702* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00527* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-15* | *29,90* | *71,76* | *0,763* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002776* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-18* | *62,40* | *149,76* | *0,700* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005319* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-27* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004003* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-28* | *45,00* | *108,00* | *0,734* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004019* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-45* | *47,40* | *113,76* | *0,729* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004207* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-45* | *56,60* | *135,84* | *0,711* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004902* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-46* | *44,10* | *105,84* | *0,735* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003948* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 19-56* | *31,00* | *74,40* | *0,760* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00287* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 2-5* | *39,90* | *95,76* | *0,743* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003611* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 2-7* | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004649* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 6-19* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004422* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 6-25* | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004392* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 6-42* | *64,60* | *155,04* | *0,696* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005474* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 6-46* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004369* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 6-51* | *64,70* | *155,28* | *0,696* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005481* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 6-71* | *63,90* | *153,36* | *0,697* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005425* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 6-76* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004369* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 6-8* | *79,20* | *190,08* | *0,668* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00644* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 8-17* | *54,70* | *131,28* | *0,715* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004761* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 8-31* | *32,30* | *77,52* | *0,758* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002981* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 9-19* | *58,20* | *139,68* | *0,708* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005018* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ОКТЯБРЬСКАЯ, 9-20* | *29,30* | *70,32* | *0,764* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002724* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПАНФИЛОВА, 22-1* | *38,70* | *92,88* | *0,746* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003513* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 10-6* | *54,90* | *131,76* | *0,715* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004776* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 10-9* | *72,30* | *173,52* | *0,681* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005996* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12-3* | *54,00* | *129,60* | *0,716* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004709* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13-10* | *66,10* | *158,64* | *0,693* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005578* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13-12* | *50,80* | *121,92* | *0,722* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004468* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13-16* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003964* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13-16* | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,0044* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13-17* | *44,20* | *106,08* | *0,735* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003956* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13-3* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004422* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13-4* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00398* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 13-9* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004453* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-10* | *52,50* | *126,00* | *0,719* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004597* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-12* | *70,00* | *168,00* | *0,686* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005843* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-4* | *70,80* | *169,92* | *0,684* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005896* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-5* | *35,00* | *84,00* | *0,753* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003208* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-6* | *51,90* | *124,56* | *0,720* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004552* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 16-1* | *70,00* | *168,00* | *0,686* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005843* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 16-3* | *53,00* | *127,20* | *0,718* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004634* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 16-4* | *70,10* | *168,24* | *0,685* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00585* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 19-1* | *70,20* | *168,48* | *0,685* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005856* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 19-4* | *71,70* | *172,08* | *0,682* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005956* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 19А-10* | *52,50* | *126,00* | *0,719* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004597* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 19А-13* | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004649* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ПЕРВОМАЙСКАЯ, 40-2* | *39,20* | *94,08* | *0,745* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003554* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *Т. РЕЧНАЯ, 20* | *63,00* | *151,20* | *0,699* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005362* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 3-10* | *46,10* | *110,64* | *0,731* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004105* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 46-10* | *48,90* | *117,36* | *0,726* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004323* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 46-14* | *59,80* | *143,52* | *0,705* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005134* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 48-11* | *90,60* | *217,44* | *0,646* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,007126* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 48-12* | *72,00* | *172,80* | *0,682* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005976* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 48-13* | *92,60* | *222,24* | *0,642* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00724* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 50-12* | *68,50* | *164,40* | *0,688* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005742* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 50-14* | *68,60* | *164,64* | *0,688* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005748* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 50-15* | *60,60* | *145,44* | *0,704* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005191* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 50-21* | *45,70* | *109,68* | *0,732* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004074* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 50-23* | *46,10* | *110,64* | *0,731* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004105* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 50-24* | *44,30* | *106,32* | *0,735* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003964* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 50-6* | *51,30* | *123,12* | *0,722* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004506* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 5-9* | *44,80* | *107,52* | *0,734* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004003* |
| *КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ* | *ХАСАНСКАЯ, 8-11* | *79,60* | *191,04* | *0,667* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006466* |
| ***ИТОГО по п. Краснореченский*** | | ***4 776,24*** | ***11 462,98*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***0,410478*** |

*Удельная расчетная тепловая нагрузка помещений отапливаемых альтернативными источниками по п. Рудная Пристань «Дальнегорского городского округа».*

*Таблица №3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Населенный пункт*** | ***Адрес*** | ***площадь, м²*** | ***Объем, м3*** | ***q*** | ***a*** | ***k*** | ***tв*** | ***tн*** | ***Qрч , Гкал/час*** |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 13-2* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004307* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 14-2* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004027* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 14-3* | *56,00* | *134,40* | *0,712* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004858* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 14-7* | *31,83* | *76,39* | *0,759* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002941* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 16-2* | *51,10* | *122,64* | *0,722* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004491* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 16-5* | *33,12* | *79,49* | *0,756* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00305* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 20-13* | *60,70* | *145,68* | *0,703* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005199* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 20-9* | *60,90* | *146,16* | *0,703* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005213* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 2-1* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004894* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-1* | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005495* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-10* | *80,10* | *192,24* | *0,666* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006497* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-30* | *48,70* | *116,88* | *0,726* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004307* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-34* | *65,40* | *156,96* | *0,694* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005529* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-44* | *27,90* | *66,96* | *0,766* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002603* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-47* | *27,60* | *66,24* | *0,767* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002577* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-5* | *65,20* | *156,48* | *0,695* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005515* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-52* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004369* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-58* | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004445* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-71* | *64,50* | *154,80* | *0,696* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005467* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-74* | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006478* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-76* | *79,80* | *191,52* | *0,667* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006478* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-77* | *64,90* | *155,76* | *0,695* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005495* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-78* | *79,70* | *191,28* | *0,667* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006472* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 22-8* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006491* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-17* | *50,00* | *120,00* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004407* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-29* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004369* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-29* | *49,70* | *119,28* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004384* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-3* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005453* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-35* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004369* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-50* | *64,10* | *153,84* | *0,697* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005439* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-6* | *80,30* | *192,72* | *0,666* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006509* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-7* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005453* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-8* | *80,30* | *192,72* | *0,666* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006509* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 24-9* | *64,30* | *154,32* | *0,697* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005453* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-12* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003908* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-12* | *43,60* | *104,64* | *0,736* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003908* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-26* | *50,60* | *121,44* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004453* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-28* | *50,20* | *120,48* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004422* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-29* | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004445* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-35* | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004445* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-36* | *43,50* | *104,40* | *0,736* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,0039* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-38* | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004445* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-4* | *80,90* | *194,16* | *0,665* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006547* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-40* | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004445* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-42* | *65,40* | *156,96* | *0,694* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005529* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-48* | *65,40* | *156,96* | *0,694* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005529* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-6* | *80,90* | *194,16* | *0,665* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006547* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-7* | *65,30* | *156,72* | *0,695* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005522* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 26-8* | *80,90* | *194,16* | *0,665* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006547* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 2А-19* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005047* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 2А-20* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004027* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 2А-22* | *47,70* | *114,48* | *0,728* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00423* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 2А-24* | *45,10* | *108,24* | *0,733* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004027* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 2А-67* | *61,80* | *148,32* | *0,701* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005277* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 3-3* | *50,70* | *121,68* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004461* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 3-5* | *45,50* | *109,20* | *0,733* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004058* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 3-7* | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004445* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 3А-11* | *46,10* | *110,64* | *0,731* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004105* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 3А-11* | *46,10* | *110,64* | *0,731* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004105* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 3А-12* | *54,00* | *129,60* | *0,716* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004709* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 3А-4* | *52,90* | *126,96* | *0,718* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004627* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 3А-8* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004011* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 7-4* | *24,00* | *57,60* | *0,774* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002261* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 8А-1* | *58,80* | *141,12* | *0,707* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005062* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 8А-3* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005916* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 8А-7* | *71,00* | *170,40* | *0,684* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00591* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *АРСЕНЬЕВА, 9-2* | *69,50* | *166,80* | *0,687* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005809* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *Г.МИЛАЯ 14-4* | *23,00* | *55,20* | *0,776* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002172* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 13-1* | *13,38* | *32,11* | *0,794* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,001294* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 13-2* | *48,40* | *116,16* | *0,727* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004284* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 16-9* | *24,50* | *58,80* | *0,773* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002306* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 5-7* | *26,60* | *63,84* | *0,769* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00249* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 5-8* | *53,20* | *127,68* | *0,718* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004649* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 7-10* | *59,40* | *142,56* | *0,706* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005105* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 7-7* | *49,90* | *119,76* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,0044* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 8-1* | *72,40* | *173,76* | *0,681* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006003* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ГР.МИЛАЯ, 9-1* | *64,20* | *154,08* | *0,697* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005446* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ 3-3* | *58,40* | *140,16* | *0,708* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005033* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ 5-4* | *41,40* | *99,36* | *0,741* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003732* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 1-1* | *29,10* | *69,84* | *0,764* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002707* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 1-1* | *29,10* | *69,84* | *0,764* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002707* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 11-1* | *56,50* | *135,60* | *0,712* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004894* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 11-2* | *57,40* | *137,76* | *0,710* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00496* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 12-4* | *32,40* | *77,76* | *0,758* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002989* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 13-1* | *24,60* | *59,04* | *0,773* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,002314* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 13-3* | *25,00* | *60,00* | *0,772* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00235* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 15-3* | *80,00* | *192,00* | *0,666* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006491* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-10* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006396* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-13* | *49,80* | *119,52* | *0,724* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004392* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-20* | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004361* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-25* | *49,30* | *118,32* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004354* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-26* | *49,60* | *119,04* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004377* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-30* | *41,90* | *100,56* | *0,740* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003773* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-31* | *49,40* | *118,56* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004361* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-36* | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003789* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-36* | *42,10* | *101,04* | *0,739* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003789* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-45* | *78,60* | *188,64* | *0,669* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006403* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-46* | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00539* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-48* | *63,40* | *152,16* | *0,698* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00539* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-6* | *78,50* | *188,40* | *0,669* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,006396* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 20-7* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005397* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 2-7* | *59,70* | *143,28* | *0,705* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005127* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 2А-3* | *67,40* | *161,76* | *0,691* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005667* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 3-8* | *41,00* | *98,40* | *0,741* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,0037* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 6-7* | *60,00* | *144,00* | *0,705* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005148* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 7* | *50,30* | *120,72* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00443* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *СОВЕТСКАЯ, 7-1* | *58,70* | *140,88* | *0,707* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005055* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ 1А-1* | *49,50* | *118,80* | *0,725* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004369* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ 1Б-1* | *44,90* | *107,76* | *0,734* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004011* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ 4-8* | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003216* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ 7-9* | *60,60* | *145,44* | *0,704* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005191* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 12-10* | *42,30* | *101,52* | *0,739* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003805* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 12-13* | *61,10* | *146,64* | *0,703* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005227* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 12-6* | *68,20* | *163,68* | *0,689* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005721* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 12-9* | *61,00* | *146,40* | *0,703* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00522* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 1А-13* | *62,80* | *150,72* | *0,699* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005348* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 1А-15* | *46,80* | *112,32* | *0,730* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00416* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 1А-17* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005047* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 1А-3* | *63,50* | *152,40* | *0,698* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005397* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 3-4* | *57,80* | *138,72* | *0,709* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004989* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 3-8* | *58,60* | *140,64* | *0,707* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005047* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 4-11* | *71,10* | *170,64* | *0,683* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005916* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 4-14* | *89,60* | *215,04* | *0,648* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,007068* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 4-15* | *74,80* | *179,52* | *0,676* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00616* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 4-4* | *71,70* | *172,08* | *0,682* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005956* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 4-7* | *71,00* | *170,40* | *0,684* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00591* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 4-8* | *35,10* | *84,24* | *0,753* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003216* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 5-13* | *57,20* | *137,28* | *0,710* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004946* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 5-8* | *60,30* | *144,72* | *0,704* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00517* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 7-13* | *41,60* | *99,84* | *0,740* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003748* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 7-13* | *62,10* | *149,04* | *0,701* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005298* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 7-2* | *42,20* | *101,28* | *0,739* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003797* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 7-7* | *42,80* | *102,72* | *0,738* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003845* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 7-8* | *60,30* | *144,72* | *0,704* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00517* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 8-7* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00398* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШАХТЕРСКАЯ, 9-3* | *53,70* | *128,88* | *0,717* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004687* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ 12-17* | *6,53* | *15,67* | *0,807* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,000642* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ, 10-9* | *43,10* | *103,44* | *0,737* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003869* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ, 1-1* | *62,96* | *151,10* | *0,699* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005359* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ, 5-13* | *65,40* | *156,96* | *0,694* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005529* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ, 5-22* | *65,60* | *157,44* | *0,694* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005543* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ, 5-23* | *41,40* | *99,36* | *0,741* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,003732* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ, 5-24* | *50,50* | *121,20* | *0,723* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,004445* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ, 5-27* | *44,50* | *106,80* | *0,735* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,00398* |
| *РУДНАЯ ПРИСТАНЬ* | *ШКОЛЬНАЯ, 6-4* | *59,20* | *142,08* | *0,706* | *1,098* | *1,1* | *18* | *-24* | *0,005091* |
| ***ИТОГО по п. Рудная Пристань*** | | ***7 897,92*** | ***18 955,01*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***0,680052*** |