# АДМИНИСТРАЦИЯ   ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

# ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая  2011 г.                           г. Дальнегорск                           №  300 – па

Об организации зон санитарной

охраны водохранилища в пади "27 ключа"

На основании Федерального закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 24июля 2000г. № 554, утвердившего "Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации" и «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону санитарной охраны водохранилища в пади "27 ключа" из трех  поясов:

I пояс - устанавливается на расстоянии 100м по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Для водопроводных сооружений (водослив, плотина, насосная и хлораторная станция) - 15м от подошвы плотины и стен других водопроводных  сооружений.

II пояс - граница II пояса ЗСО удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км. По территории граница II пояса удалена в обе стороны от водозабора по берегу на 3км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 1000м;

II пояс - границы III пояса ЗСО полностью совпадают с границами II пояса.

1.1. ЗАО «Коммунэлектросервис» обеспечить выполнение мероприятий по организации зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 от14.03.2002г.

- территорию первого пояса ЗСО спланировать для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям выполнить с твердым покрытием.

- акваторию I пояса оградить буями и другими предупредительными знаками;

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и прочее обозначить столбами со специальными знаками (см.приложение 1).

1.1.1. На территории II и III зон ЗСО:

- выявлять объекты загрязняющие источник водоснабжения;

- не допускать отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

1.2. В I поясе ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- спуск любых сточных вод;

- купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

1.3. На территории II и III зон ЗСО запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО без согласования с Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов без положительного санитарно-эпидемиологи- ческого заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах без соблюдения гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

2. Возложить обязанности по выполнению санитарных мероприятий:

- в пределах I пояса зоны санитарной охраны на ЗАО «Коммунэлектросервис» за счет средств, предусмотренных на их эксплуатацию;

- в пределах II и III пояса:

- на ЗАО «Коммунэлектросервис»;

- на владельцев объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. ЗАО «Коммунэлектросервис» обеспечить разработку Проекта водоохранных зон согласно Положению о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах № 1404 от 23.11.1996г. в срок до 01.02.2012г.

4. На ЗАО «Коммунэлектросервис» возложить обязанности по проведению мониторинга за водоохранными зонами водохранилища в пади "27 ключа" согласно Программе ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной являющейся неотъемлемой частью договора водопользования.

5. За неисполнение настоящего постановления принимать меры, предусмотренные действующим законодательством.

6. Постановления о наложении штрафов выносятся специально уполномоченными должностными лицами контролирующих государственных и муниципальных органов.

7. Наложение штрафа не освобождает нарушителей об обязанности возмещения причиненного ущерба природе и водопользователю. Затраты на устранение причиненного ущерба определяются водопользователем или экспертизой (с отнесением затрат на экспертизу в сумму ущерба и могут быть взысканы через суд с нарушителя в пользу водопользователя.

8. Опубликовать данное постановление в газете "Трудовое слово".

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на отдел жизнеобеспечения и отдел ГО и ЧС администрации ДГО. Рекомендовать ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Дальнегорске, УВД по Приморскому краю в г.Дальнегорске использовать указанное постановление в контрольных мероприятиях.

10. Согласно протеста прокурора от 04.03.2011г. № 7-32-2011 № 275 от 03.06.2008г. постановление администрации Дальнегорского городского округа  № 50-па от 31.01.2011г. «Об организации зоны санитарной охраны водохранилища в пади "27 ключа" отменить.

Глава Дальнегорского

городского округа								         	  Г.М. Крутиков