Приморский край

Дума Дальнегорского городского округа

пятого созыва

# РЕШЕНИЕ

31 августа  2011 года                     г. Дальнегорск                                          №179

О  «Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Дальнегорского городского округа  на 2011-2015 годы»

Рассмотрев «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы», во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума Дальнегорского городского округа

РЕШИЛА:

1.Принять «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы» (приложение 1).

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на администрацию Дальнегорского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Трудовое слово».

Глава Дальнегорского городского округа                                          Г.М. Крутиков

Утверждено

Приложение к решению Думы

Дальнегорского городского округа от 31 августа 2011 года №179

- ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа» на 2011-2015 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа» на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик программы | Администрация Дальнегорского городского округа |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры, отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа. |
| Цель и задачи программы | Цель программы: формирование современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса. Задачи: -разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; -формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей; -формирование тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры; -замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования - создание комфортных и безопасных условий проживания населения в городском округе. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - снижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 40-45%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса; - оснащенность коммерческим учетом тепловой энергии жилищного фонда до 100%; - 100% учет энергоресурсов и воды в социальной сфере ДГО; - снижение удельных показателей расхода энергоносителей в сопоставимых условиях к уровню 2009 года на 10-15% - сокращение потребления холодной и горячей воды на 25-30% за счет уменьшения непроизводительных потерь, упорядочения системы взаимных расчетов между населением и поставщиками услуг, оснащения квартир индивидуальными приборами учета; - доведение удельного водопотребление населением с 127 до 95 л/сутки на человека; - обеспечение необходимых условий для поэтапного снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищном секторе с 0,227 Гкал/м2.год до 0,19 Гкал/м2.год. - улучшение санитарного состояния городских территорий; - стабилизация и в последующее уменьшение образований бытовых и промышленных отходов на территории города; - улучшение экологическое состояние Дальнегорского городского округа; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация Программы предусматривается в период 2011-2015г.г. поэтапно 1 - й этап- 2011-2012годы; 2 - й этап - 2013-2015 годы. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования программы 2 796 019,5 тыс.руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 1 485 000 тыс. рублей - краевого бюджета – 1 140 000 тыс. рублей - местного бюджета – 79 500 тыс. рублей. Объем финансирования 79 500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в разбивке по годам составит: 2011 г. – 1 300 тыс. руб. 2012 г. – 19 750 тыс. руб. 2013 г. – 19 250 тыс. руб. 2014г. – 19 250 тыс.руб. 2015г.- 19 950 тыс.руб. Объем финансирования 1 140 000 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета в разбивке по годам составит: 2011 г. – 0 тыс. руб. 2012 г. – 285000 тыс. руб. 2013 г. – 285000 тыс. руб. 2014г. – 285000 тыс.руб. 2015г.- 285000 тыс.руб. Объем финансирования 1 485 000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета в разбивке по годам составит: 2011 г. – 0 тыс. руб. 2012 г. – 371 250,0 тыс. руб. 2013 г. – 371 250,0 тыс. руб. 2014г. – 371 250,0 тыс. руб. 2015г.- 371 250,0 тыс. руб. Объем финансирования 91 519,5 тыс.руб. за счет внебюджетных средств в разбивке по годам составит: 2011 г. – 3 310 тыс. руб. 2012 г. – 34 661 тыс. руб. 2013 г. – 24 786 тыс. руб. 2014г. – 21 603,5 тыс.руб. 2015г.- 7 159,0тыс.руб. В том числе 90228,1 тыс. руб.- средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. |
| Организация контроля над реализацией программы | контроль над реализацией Программы осуществляют: Дума Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского округа в лице заместителя главы Дальнегорского городского округа. |

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, понижения среднего физического износа  систем коммунальной инфраструктуры до 40-45%.  В настоящее время состояние систем коммунальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа приближается к аварийному и составляет более 80 % износа.

«Краткий анализ состояния  существующих систем ресурсоснабжения Дальнегорского городского округа».

|  | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность, кол-во | Средний физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения городского округа КГУП «Примтеплоэнерго», филиал «Дальнегорский» |
| 1.1 | Котельные | Гкал./ ед. | 88,3 Гкал/час /8 кот. | 62,9 |
| 1.2 | Сети теплоснабжения | км | 76,5 | 88 |
| 2. | Система водоснабжения ЗАО «Коммунэлектросервис» |
| 2.1 | Водоочистные сооружения | ед. | 2 | 80 |
| 2.2 | Сети водоснабжения | км | 148,7 | 79,4 |
| 2.3 | Скважины | ед. | 3 | Отсут. |
| 2.4 | Водозаборы из поверхностных источников | шт | 5 | - |
| 2.5 | Водозаборы из подземных источников | шт. | 5 | - |
| 2.6 | Водохранилища | шт. | 2 |  |
| 3. | Система водоотведения ЗАО «Коммунэлектросервис» |
| 3.1 | Канализационные насосные станции | ед. | 4 | 83 |
| 3.2 | Сети фекальной канализации | км | 125,9 | 88,7 |
| 3.3 | Водоочистные сооружения | ед. | 1 | 85,3 |
| 3.4 | Станции механической очистки сточных вод | ед. | 1 | 83,9 |
| 3.5 | Станции биологической очистки сточных вод | ед. | 5 | 80 |
| 4. Система электроснабжения ЗАО «Коммунэлектросервис» |
| 4.1 | Трансформаторные подстанции и ТП | кВа ед. | 73 500 140 | 79 |
| 4.2 | Сети электроснабжения 10 кВ. | км | 146 | 53 |
| 4.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ. | км | 532 | 55 |
| 5. Сбор и утилизация ТБО |
| 5.1 | Полигон ТБО | тн | 17000 | Подлежит реконструкции |

Водоснабжение

Так как основным потребителем холодной воды является население, то

расходы воды на водозаборах в разное время суток колеблются. В ночное время расходы падают, а электрооборудование работает в стационарном режиме. В результате этого предприятие несет большие убытки за потребленную электроэнергию.

В последние годы вопрос энергосбережения в коммунальном хозяйстве тесно связан с применением преобразователей частоты. Применение управляемого по скорости привода переменного тока для управления насосами дает возможность экономить значительную часть электроэнергии и ресурсов. Поскольку МУП «Горводоканал ДГО» является предприятием, которое снабжает водой и население и предприятия Дальнегорского района, вопрос экономии электроэнергии при выработке воды является очень актуальным.

Функцией насосной станции является поддержание заданного давления, причем расход перекачиваемой жидкости, как правило, может существенно изменяться в зависимости от конкретных условий. Все насосные станции рассчитываются по максимальному расходу, который может возникнуть в экстремальной ситуации. Следовательно, в нормальных условиях, необходимо предусматривать средства регулирования, обеспечивающие нормальную работу системы в зависимости от технической потребности. Отсутствие регулирования, при пониженных расходах, приводит к росту давления в системе, а это вызывает:

- потери энергии  на  создание избыточного давления;

- потери перекачиваемой жидкости за счет утечек на негерметичных стыках;

- повышенный износ оборудования и дополнительные затраты на эксплуатацию;

- аварии на трубопроводах и затраты на их устранение;

- расход воды населением за счет создания избыточного запаса на случай отключения подачи воды. Все эти недостатки исчезают при эксплуатации насосных установок  с частотным регулированием и насосных агрегатов WILO

со шкафом управления  с частотным преобразователем SIEMENS SINAMICS.

Теплоснабжение

Все котельные в городском округе ( кроме котельной №4) в настоящее время работают на мазуте.

Парк котельного оборудования, кроме котельной с. Сержантово, характеризуется значительным износом.

Роста присоединенных тепловых нагрузок в системе теплоснабжения в ближайшее время не ожидается.

Перевод системы теплоснабжения поселений Дальнегорского района Приморского края на сжигание угля является логичным продолжением программы по переводу г.Дальнегорска с мазута на уголь.

В основе реконструкции - комплексный подход к системе теплоснабжения в составе централизованного угольного теплоисточника и присоединенных тепловых сетей.

Значительное снижение себестоимости производимой тепловой энергии происходит за счет:

-	применения более дешевого топлива (угля);

-	применения в строительстве (реконструкции) угольной котельной современного энергооборудования и технологий отечественного производства с высокими технико-экономическими и экологическими показателями, прошедшего эксплуатационную проверку в форме модернизации действующего аналогичного оборудования.

На каждой котельной необходимо строительство котельного зала, трактов топливоподачи, золо-шлакоудаления, топливного склада и размещение золоотвала.

Вопрос поставки и хранения угля на складе топлива целесообразно решить централизованно для всех строящихся угольных котельных Дальнегорского городского округа.

Анализ состояния энергосбережения

Основной функцией ЗАО «Коммунэлектросервис» является передача и распределение электрической энергии потребителям. Поступление электроэнергии в сети предприятия осуществляется от ПС ДРСК (Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания) на уровне 6 кВ. В процентном отношении потребления электроэнергии, 75% приходится на долю бытовых потребителей. Средний срок эксплуатации оборудования составляет 35 лет.

Обслуживание и ремонт линий электропередачи и оборудования обеспечивает квалифицированный технический персонал. Постоянно ведётся анализ состояния сетей и потерь электроэнергии по предприятию. Мероприятия по текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования разрабатываются и выполняются в соответствии с разработанными графиками.

Протяжённость КЛ-0,4 кВ							 244 км

Протяжённость КЛ-6 кВ							 46 км

Общая протяжённость КЛ 6/0,4 кВ					          290 км

Протяжённость ВЛ-0,4 кВ						          288 км

Протяжённость ВЛ-6 кВ						  	 98 км

Общая протяжённость ВЛ 6/0,4 кВ					          386 км

Общая установленная мощность трансформаторов                         86,44 МВА

Количество ТП, КТПН присоединённых к сетям ЗАО «КЭС»	              171

Объём отпуска электроэнергии за 2009 год                       137 617,6 тыс.кВтч

Планируемый объём отпуска на 2011 год                          140 000,000 тыс.кВтч

Для успешного развития предприятия, повышения эффективности использования энергоресурсов и снижения затрат на передачу электрической энергии потребителям, необходима разработка и внедрение программ энергосбережения в энергосберегающие технологии. Выполнение поставленных целей достигается комплексом организационных и технических мероприятий, направленных на снижение затрат предприятия путём внедрения современных технологий энергосбережения и применения автоматизированных систем учёта электрической энергии.

Сбор и утилизация ТБО

Годовой объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) от населения на территории  Дальнегорского городского округа  за 2010 год составил 17000 тонн в год. Отходы вывозятся на полигон ТБО   находящийся  в 1130 м на юго-восток от 372 км + 500 м автодороги Осиновка-Рудная Пристань».Общая масса размещенных на свалке отходов составляет 12,960 тыс. тонн.

В настоящее время требует реконструкции существующий полигон, кроме того необходимо строительство полигонов в селах Каменка, Краснореченский, Рудная Пристань.

4.Перспективы развития Дальнегорского городского округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Система теплоснабжения

Тепловые районы г. Дальнегорска (Горелое, Центр, Горбуша) объединяются вновь сооружаемой магистральной теплосетью с температурным графиком 115/70°С. Тепловые потребители подключаются к магистральной теплосети через подмешивающие насосные станции с регулированием температуры в локальной районной теплосети.

Котельная «Центральная» переводится в разряд повысительной насосной станции и насосной своего района.

Котельная «Горелое» выводится в резерв и работает в режиме насосной станции своего района.

Бойлерная «Горбуша» работает в режиме насосной станции своего района.

Магистральная теплосеть подключается к котельной №4.

Котельная №4 переводится в разряд ТЭЦ с заменой котлов на угольные паровые средних параметров (давление пара 3,9 МПа, температура пара 440°С) и установкой одного турбогенератора противодавления мощностью 12 МВт или двух турбогенераторов по 9 МВт. Устанавливается деаэратор для всего объема подпитки теплосети.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Система утилизации твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния городских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории города;

- улучшение экологического состояния Дальнегорского городского округа;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

| Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Уровень регистрируемой безработицы в МО | % | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 2,3 |
| Численность населения | Тыс.чел. | 47,2 | 46,9 | 46,5 | 46,4 | 46,2 |
| Объем промышленного производства МО | млн. руб. | 3519,1 | 2948,6 | 3671,3 | 3900 | 4095 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей | млн. руб. | 5661,7 | 5926,4 | 6493,9 | 6794,0 | 7026,5 |
| Количество малых предприятий в МО | ед. | 350,0 | 365,0 | 373,0 | 381,0 | 397,0 |
| Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | 29,9 | 28,0 | 29,1 | 31,1 | 31,1 |
| Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | млн. руб. | 50,0 | 54,8 | 56,2 | 56,8 | 57,2 |
| Сальдо финансовых потоков МО | млн. руб. | 157,30 | 273,22 | 329,96 | 358,67 | 378,22 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнегорского городского округа | млн.руб. | 72,58 | 85 | 90 | 100 | 150 |
| Динамика частной жилой застройки | кв.м | 1000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |

Прогноз спроса  на  холодное водоснабжение по категориям потребителям

|  | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | т.куб.м | 1834,8 | 1767,4 | 1732,6 | 1710,3 | 1700,1 |
| Частные жилые дома | т.куб.м | 17,4 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 19 |
| Бюджетные организации | т.куб.м | 192,5 | 190,4 | 188,1 | 186,3 | 185,2 |
| Хозрасчетные организации | т.куб.м | 1671,7 | 1433,1 | 1321,6 | 1300,8 | 1283,4 |

Прогноз спроса  на водоотведение по категориям потребителям

|  | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | т.куб.м | 2603,5 | 2551,2 | 2520,6 | 2500,4 | 2490,3 |
| Частные жилые дома | т.куб.м | - | - | - | - | - |
| Бюджетные организации | т.куб.м | 246,2 | 247 | 245 | 244 | 242 |
| Хозрасчетные организации | т.куб.м | 117,5 | 115,3 | 113,1 | 111,5 | 110,4 |

Прогноз спроса  на электроэнергию  по категориям потребителям

|  | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | МВт час | 82449 | 83000 | 83550 | 83700 | 84000 |
| Частные жилые дома | МВт час |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | МВт час | 6551 | 7150 | 7400 | 7730 | 7980 |
| Хозрасчетные организации | МВт час | 28702 | 29100 | 29350 | 29500 | 29800 |

Прогноз спроса  на отопление по категориям потребителям

|  | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | Гкал. | 163716 | 163385 | 162798 | 142680 | 142680 |
| Частные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | Гкал. | 41638,05 | 40388,9 | 39177,2 | 38001,9 | 36861,86 |
| Хозрасчетные организации | Гкал. | 15280 | 14821,6 | 14376,9 | 13945,6 | 13527,27 |

Прогноз спроса  на горячее водоснабжение по категориям потребителям

|  | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | тыс.м³ | 785,098 | 783,151 | 736,563 | 685,923 | 685,923 |
| Частные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс.м³ | 47,28 | 47,75 | 48,23 | 48,71 | 49,2 |
| Хозрасчетные организации | тыс.м³ | 12,13 | 12,25 | 12,37 | 12,49 | 12,62 |

4.1   Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- снижение среднего физического износа  систем коммунальной инфраструктуры до 40-45%;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;

- оснащенность коммерческим учетом тепловой энергии жилищного фонда до 100%;

- 100% учет энергоресурсов и воды в социальной сфере ДГО;

- снижение  удельных показателей расхода энергоносителей в сопоставимых условиях к уровню 2009 года на 10-15%

- сокращение потребления холодной и горячей воды на 25-30% за счет уменьшения непроизводительных потерь, упорядочения системы взаимных расчетов между населением и поставщиками услуг, оснащения квартир индивидуальными приборами учета;

- доведение  удельного водопотребление населением с 127 до 95 л/сутки на человека;

- обеспечение необходимых условий для поэтапного снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищном секторе с 0,227 Гкал/м2.год до 0,19 Гкал/м2.год.

- улучшение санитарного состояния городских территорий;

- стабилизация  и в последующее уменьшение образований бытовых и промышленных отходов на территории города;

- улучшение экологическое состояние Дальнегорского городского округа;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в  водоснабжении 2012-2014гг., представлена следующими мероприятиями:

5.1.1.Модернизация насосной станции водозабора с. Каменка: установка преобразователя частоты с заменой электродвигателя  (насос К-50-200).

На водозаборе с. Каменка  установлены насосы К 80-50-200 СУХЛ – 1шт.,

КМ 90-50-200 УХЛ – 1шт., К 129-73 – 1 шт.  Рабочая мощность  мощность насосной  45кВт. Модернизация насосной станции с. Каменка позволит укомплектовать ее электродвигателями А 160S2 15кВт, 0,4кВ – 2шт., шкафами управления с частотными преобразователями SIEMENS ММ 430:15кВт, 0,4 кВ, современной запорно-регулирующей арматурой, приборами автоматики. Это дает возможность быстрого переключения ЧРП на резервный  насос и позволит сэкономить 30-50% электроэнергии.

5.1.2. 	Модернизация насосной станции водохранилища «Нежданка» с установкой насосов производительностью 900 м3/час с электропроиводом 0,4кВ, преобразователем частоты и трансформатором 6/0,4 кВ.

п.1.1. мероприятий  программы энергосбережения и эффективности работы водопроводно-канализационного хозяйства направлен на модернизацию насосной станции водохранилища «Нежданка» с установкой насосов производительностью 900 м3/час с электроприводом 0,4кВ, преобразователем частоты и трансформатором 6/0,4 кВ. Это мероприятие позволит ликвидировать высоковольтное электрооборудование на насосной станции и тем самым облегчить запуски энергооборудования, его ремонт и эксплуатацию, а также значительно снизить удельные расходы электроэнергии на выработку воды из водохранилища Нежданка.

5.1.3.	Модернизация насосной станции водозабора на озере «Васьковское»: установка преобразователя частоты на электропривод насосов ЦНС 180/85, 75кВт, 0,4кВ

На водозаборе озера Васьковское в с. Р. Пристань установлено 3 насоса:

- насос К-100-65-250, 37 кВт подает воду из водозабора в резервуар;

- насос К-100-6-250, 45 кВт подает воду из резервуара потребителям;

- насос ЦНС 180/120, 75 кВт резервный.

Модернизация насосной станции с. Рудная Пристань позволит укомплектовать насосный агрегат шкафом  управления с частотным преобразователем. Это позволит быстро переключать ЧРП  на резервный насос, снизить удельный расход электроэнергии на расход воды, сэкономить 30-50% электроэнергии.

5.1.4.	 Модернизация насосной станции водохранилища «27 ключ» с заменой электропроивода 6кВ 400кВт на привод меньшей мощности 0,4кВс заменой трансформатора, насосного агрегата и установкой шкафа управления с частотным преобразователем SIEMENS SINAMICS 315кВт, 0.4кВ

п.1.2. мероприятий  программы энергосбережения и эффективности работы водопроводно-канализационного хозяйства направлен на модернизацию насосной станции водохранилища «27 ключ» с установкой насосного агрегата WILO Q=900м3/час, n -1450 об/мин., Н-90м, 315 кВт, с электроприводом 0,4кВ, шкафом управления с частотным преобразователем SIEMENS SINAMICS 315кВт, 0.4кВ и трансформатором 6/0,4 кВ, 630кВ масляным. Это мероприятие позволит ликвидировать высоковольтное электрооборудование на насосной станции и тем самым облегчить запуски энергооборудования, его ремонт и эксплуатацию, а также значительно снизить удельные расходы электроэнергии на выработку воды из водохранилища 27 ключ.

Экономия электроэнергии при установке электрооборудования с частотным преобразователем составляет 30-50%.

5.1.5. Модернизация насосной станции водозабора на р. Рудной с. Краснореченский: установка преобразователя частоты на существующий привод 22кВт, 0,4кВт

В настоящее время установлены  насосы Д200-36Б – 2шт. (1раб., 1рез.), мощность 1насоса 11кВт.    Планируется произвести модернизацию насосной станции с установкой шкафа управления с частотным преобразователем SIEMENS  ММ 430, 22 кВт, 0,4 кВ. Это дает возможность быстро переключить ЧРП на резервный насос, снизить удельный расход электроэнергии на расход воды, сэкономить 30-50% электроэнергии.

5.1.6. 	Модернизация схемы водоснабжения абонентов с. Тайга: ликвидация водозабора на ключе Сухой и перевод его абонентов на водоснабжение из ключа Арзамазов

Поскольку объемы воды, потребляемой абонентами водозабора на ключе Сухой мизерные, то гораздо экономичнее будет перевести их на водоснабжение из ключа Арзамазов. Для этого необходимо проложить 400м водовода Ø 108мм.  При этом происходит ликвидация энергооборудования, электроотопления на  водозаборе ключа «Сухой». Кроме того, происходит экономия денежных средств за счет высвобождения технологического и ремонтного персонала.

5.2. Программа инвестиционных проектов в  водоотведении2012-2013гг., представлена следующими мероприятиями:

5.2.1.	Модернизация оборудования для аэрации аэротенков на очистных сооружениях 2 очереди г. Дальнегорска: замена воздуходувки ТВ-80-1,6, 160кВт на воздуходувку ТВ-80-1,2, 55 кВт

На очистных сооружениях 2 очереди установлена воздуходувка ТВ-80-1,6, 160кВт. Специалисты МУП «Горводоканал ДГО» нашли поставщика воздуходувки ТВ-80-1,2, 55кВт, которая по производительности  равнозначна установленной воздуходувке, но более экономична по потреблению электроэнергии.  Модернизация  воздуходувки к аэротенкам производится с целью замены воздуходувки с электродвигателем  160 кВт на равноценную по производительности, но с электродвигателем  55 кВт, что позволит значительно  снизить удельный расход электроэнергии на очистку хоз-бытовых стоков.

5.2.2. Модернизация электроснабжения КНС на очистных сооружениях 2 очереди г. Дальнегорска: установка станции управления «ЭРАСИБ» с 3-мя электродвигателями по 45 кВт. Приобретение и доставка установки и дополнительного оборудования.

Включенная  в  мероприятия программы энергосбережения и эффективности работы канализационного хозяйства МУП «Горводоканал ДГО» станция частотного управления «ЭРАСИБ» предназначена для автоматизации работы группы насосных агрегатов, работающих на общую магистраль – системы откачивающей канализационной насосной станции. Установка станции позволяет перевести объект на полностью безлюдный режим работы – после начальной настройки станция обеспечивает автоматическое поддержание технологического параметра давления, плавный пуск электродвигателей,  защиту оборудования, автоматическое переключение на резервное питание (АВР) и многое другое.

Применение станции позволяет:

- экономить электроэнергию;

- снизить эксплуатационные затраты;

- исключение гидроударов.

Экономия электроэнергии достигается за счет использования частотного регулирования скорости вращения электродвигателей насоса при суточных и сезонных колебаниях расхода воды в системе. По сравнению с традиционными методами регулирования расхода (дросселированием, включением – выключением параллельно работающих на сеть насосов) экономия электроэнергии достигает 30-50%.

Снижение эксплуатационных затрат (до 30%) достигается за счет:

- исключения из работы различных дросселей, заслонок, клапанов и систем их управления;

- исключения гидроударов и избыточного давления в гидравлической системе;

- снижения ударных пусковых токов (5-7 кратные относительно номинального тока) электродвигателей и работы оборудования при пониженных частотах вращения, что также приводит к снижению аварийности и увеличению срока службы электрооборудования и механизмов в целом.

Исключение гидроударов и снижение избыточного давления уменьшает утечку жидкости через уплотнения на 10-15%.

При необходимости любой насос в группе может быть переведен в ручной режим работы.

На КНС установлены 3 насоса  (2раб., 1рез.), мощность каждого насоса 45кВт.

По данным разработчиков экономия электроэнергии после внедрения составляет 30-50%.

5.3. Программа инвестиционных проектов в  теплоснабжении

Основные мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Дальнегрского городского округа

Общая часть.

В основе представленных в отчёте предложений по реконструкции заложен комплексный подход к системе теплоснабжения в составе централизованного угольного теплоисточника, присоединенных магистральных тепловых сетей, присоединенных районных тепловых сетей (с ЦТП или ТНС) и тепловыми потребителями.

В настоящем отчете представлен один из возможных вариантов мероприятий по снижению себестоимости выработки теплоэнергии, включающем в себя три направления:

- укрупнение теплоисточников;

- перевод теплоисточников на более дешевое угольное топливо;

- когенерация электроэнергии на базе теплового потребления (согласно Постановления Правительства РФ № 1221 от 31.12.09).

Основные положения концепции.

- Тепловые районы г. Дальнегорска (Горелое, Центр, Горбуша) объединяются вновь сооружаемой магистральной теплосетью с температурным графиком 115/70°С. Тепловые потребители подключаются к магистральной теплосети через подмешивающие насосные станции с регулированием температуры в локальной районной теплосети.

- Котельная «Центральная» переводится в разряд повысительной насосной станции и насосной своего района.

- Котельная «Горелое» выводится в резерв и работает в режиме насосной станции своего района.

- Бойлерная «Горбуша» работает в режиме насосной станции своего района.

- Магистральная теплосеть подключается к котельной №4.

- Котельная №4 переводится в разряд ТЭЦ с заменой котлов на угольные паровые средних параметров (давление пара 3,9 МПа, температура пара 440°С) и установкой одного турбогенератора противодавления мощностью 12 МВт или двух турбогенераторов по 9 МВт. Устанавливается деаэратор для всего объема подпитки теплосети.

Основа всей реконструкции – котельная №4. Она имеет достаточную площадь территории для размещения дополнительных сооружений и угольного склада, благоприятное размещение относительно жилых районов и преобладающего направления ветров.

Магистральная теплосеть Dу600 мм на участке от котельной №4 до Центральной котельной и Dу500 мм на участке от Центральной котельной до котельной «Горелое» прокладывается преимущественно по трассе бывшей узкоколейной железной дороги.

Перевод на уголь может дать существенное снижение себестоимости, т.к. даже с автомобильной доставкой из Новочугуевки стоимость угля в пересчете на условное топливо вдвое ниже, чем мазута.

Вторым по значимости фактором снижения себестоимости является когенерация – выработка электроэнергии на базе теплового потребления г. Дальнегорска. При существующем тепловом потреблении возможна генерация до 20 МВт в наиболее холодные месяцы.

Оптимально установленная мощность турбогенераторов должна быть ограничена до 12…18 МВт. Тогда в отопительный сезон мощность когенерации составит 12…18 МВт и 5 МВт в неотопительный сезон. Собственные нужды оцениваются в 4,5 МВт зимой и 1 МВт летом. Таким образом, избыточная мощность на продажу может составить 7,5…13 МВт зимой и 4 МВт летом.

Укрупнение теплоисточника позволяет сократить эксплуатационные затраты, повысить КПД оборудования за счет большей единичной мощности, снизить удельные расходы электроэнергии на собственные нужды.

Дополнительный экономический эффект получается за счет применения при переводе котельной на уголь современного энергооборудования и технологий отечественного производства с высокими технико-экономическими и экологическими показателями.

Для рационального использования инновационных средств программы, при выборе варианта реконструкции системы теплоснабжения в максимальной степени используются возможности (существующая инфраструктура) по переводу существующей котельной на сжигание угля. Такой подход, дополнительно, обеспечивает минимальные сроки перевода и, соответственно, малый срок окупаемости проводимой реконструкции.

Выбор угля.

Выбор рабочей марки угля производился на основе сопоставления основных показателей местных углей и самых перспективных привозных углей, как правило, бурых. Наиболее перспективным топливом по совокупности качеств (эксплуатационные и ценовые характеристики) является Бородинский бурый уголь. Он имеет гарантированные и стабильные характеристики, в т.ч. малую зольность, что очень важно при удаленности площадки складирования золошлаковых материалов.

Табл. 3.1.

| № п/п | Вид рабочего угля | Характеристики угля |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплота сгорания низшая рабочая Qнр | Зольность рабочая Ар | Влажность рабочая Wр | Стоимость Ст* |
|  |  | ккал/кг | % | % | руб./т н.т руб./т у.т |
| 1 | Бородинский бурый (Канско-Ачинский бассейн) | 3700-4500 | 7-10 | 8-10 | 2 148,61 |
|  |  |  |  |  | 3 668,36 |

*) с транспортными затратами и НДС.

ЗАО «ГХК БОР» имеет положительный опыт сжигания Бородинского угля как в слоевых топках, так и в топках кипящего слоя.

Возможно использование других бурых углей Приморского края, при приемлемом их качестве и стоимости.

В настоящее время в п. Чугуевка действует угольный терминал, ориентированный на поставку топлива ЗАО «ГХК БОР». При увеличении объема поставок за счет перевода на уголь котельных Дальнегорского района, это должно снизить транспортные затраты доставку привозных углей. При масштабном переводе на уголь котельных Чугуевского, Кавалеровского, Ольгинского и Дальнегорского районов возможно, целесообразным будет вариант создания в Новочугуевке собственного центрального терминала «Примтеплоэнерго» по перевалке привозных углей. Кроме того, следует проработать вопрос о доставке угля морем до Рудной пристани, для чего потребуется строительство морского терминала. Поставка крупных партий Сахалинских углей и более короткое плечо автомобильной доставки от Рудной пристани может существенно снизить стоимость угля на площадках котельных.

Выбор котельного, турбинного  и вспомогательного оборудования

Параметры пара.

При когенерации важное значение имеют начальные параметры пара перед турбиной. Применение традиционных низких параметров пара (давление 1,3 МПа, без перегрева) обеспечивает невысокую мощность и, соответственно, невысокий экономический эффект. Наибольшие параметры пара серийно выпускаемого оборудования подходящей мощности (как котлов, так и турбин), составляют: давление 3,9 МПа, температура 440°С. Более высокие параметры пара потребуют установки несерийного оборудования.

Котельное оборудование.

Кроме нормативных требований, дополнительно учитывается следующее:

- Угольные котлы являются основным технологическим элементом новых котельных. Их обоснованный выбор обеспечивает, в т.ч. при эксплуатации, достижение высоких технико-экономических и экологических показателей котельной.

- При выборе котельного оборудования ориентироваться на применение современного отечественного котельного оборудования, реализующего новые способы сжигания, обеспечивающие улучшение выгорания топлива с ростом к.п.д. и благоприятные экологические характеристики.

- Кроме того, при выборе котлов должны учитываться требования по минимальной устойчивой нагрузке котла (для работы в летнее время), а также габаритно-компоновочные решения, поскольку приходится «вписывать» котел в существующее здание котельной.

Исходя из присоединенной тепловой нагрузки и помесячных объемов выработки тепла, оптимальная единичная мощность котла составляет 25…30 т/ч, необходимое их количество составляет 6…5 шт. соответственно.

Для сжигания Бородинского угля могут быть применены (с учетом высоты помещения) серийные котлы ОАО «БиКЗ» типа КЕ-25-3,9-440 с различными топочными устройствами:

-	низкотемпературный кипящий слой (НТКС) производства НИЦ ПО «Бийскэнергомаш» (г. Барнаул);

-	кипящий слой в сочетании с низкотемпературным вихрем (КС-НТВ) производства ООО «ДВ-Энерго» (г. Владивосток);

-	высокотемпературный кипящий слой (ВТКС) производства «Петрокотёл» (С.Перербург);

-	низкотемпературный вихревой «НТВ-Энерго» (С-Петербург);

-	традиционная слоевая решетка прямого хода производства ОАО «БиКЗ».

Выбор типа и изготовителя топочного устройства необходимо выполнить с учетом ценовых характеристик и гарантированных показателей работы котла, заявляемых производителем (поставщиком).

Единичная мощность и количество турбогенераторов.

Исходя из возможного графика выработки электроэнергии  на тепловом потреблении, установленная мощность турбогенераторов может составить до 20 МВт (при условии подключения всей отопительной нагрузки г. Дальнегорска). При выборе количества и единичной мощности надо учитывать требования:

-	турбогенераторы целесообразно выбирать однотипные и одной мощности;

-	общая мощность выбирается без резервирования, поскольку есть подключение к центральной энергосистеме;

-	количество агрегатов должно быть минимальным (1 или 2).

В соответствии с этими условиями можно предложить один турбогенератор мощностью 12 МВт или два турбогенератора мощностью по 9 МВт каждый.

Вспомогательное оборудование.

Вспомогательное оборудование: насосы питательные, сетевые и др., деаэраторы, сетевые подогреватели предполагается использовать российского производства. Выбор конкретных типов и изготовителей должен быть произведен при рабочем проектировании.

Тракт топливоподачи состоит из расходного угольного склада, галереи 1 подъема, дробильного корпуса, галереи 2 подъема и надбункерной галереи. Учитывая степень надежности ТЭЦ по отпуску тепла, топливоподача должна быть двухниточной для 100% резервирования.

Система золошлакоудаления предполагается гидравлической с отстойником и вывозкой мокрых золошлаковых материалов автотранспортом.

Принципиальная тепловая схема ТЭЦ и размещение оборудования

Свежий пар от котлов с параметрами 3,9 МПа/440°С поступает в коллектор свежего пара, откуда поступает на турбогенератор и редукционно-охладительную установку (РОУ). После РОУ пар подается в коллектор собственных нужд с параметрами 1,3 МПа/250°С.

В процессе расширения в турбине пар снижает свои параметры (давление до 0,07…0,12 МПа, температура снижается до температуры насыщения при этом давлении) и вырабатывает мощность, которая передается на генератор. Пар после турбины поступает в пароводяной подогреватель I ступени, где нагревает сетевую воду до температуры 90…100°С. При необходимости сетевая вода поступает в подогреватель II ступени, и нагревается до 115°С. Пар на ПСВ-II поступает из коллектора собственных нужд. Сетевые подогреватели вертикальные, установлены в паре с охладителями конденсата.

Также из этого коллектора пар подается на деаэраторы питательной и сетевой воды.

Вариант компоновки оборудования приведен в Приложении 2. Более детальная проработка возможна после выбора топочного устройства котлов и выбора количества и мощности турбогенераторов.

Выдача мощностей от ТЭЦ

Электроснабжение.

В настоящее время котельная №4 получает электроснабжение от шин 6 кВ п/с 110/35/6 кВ «Горбуша», принадлежащей ЗАО «ГХК БОР». П/с «Горбуша» получает питание от двух линий 110 кВ через два трансформатора мощностью 63 МВА, из которых в настоящее время в работе постоянно находится один. Головные трансформаторы мощностью 63 МВА имеют обмотки напряжением 35 кВ и 6 кВ. Кроме головных трансформаторов мощностью 63 МВА п/с «Горбуша» имеет в своём составе распределительное устройство (РУ) 110 кВ, закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 35 кВ, (ЗРУ) 6 кВ, систему учёта электроэнергии и необходимый набор панелей релейной защиты и противоаварийной автоматики.

ЗРУ-6 кВ имеет две системы шин, подключённых к двум головным трансформаторам мощностью 63 МВА. Потребители 6 кВ получают питание от шести реактированных систем шин.

От ЗРУ 35 кВ получают питание отдалённые потребители ЗАО «ГХК БОР», включая карьер и пр.

От ЗРУ 6 кВ получают питание все потребители промплощадки №2, включая котельные №2 и №3, близлежащие субабоненты и расположенная в 800 метрах котельная №4, которая подключена к РУ 6 кВ двумя кабелями 6 кВ сечением 185 мм2, суммарной пропускной способностью 2 МВт.

Электротехническая часть.

Для обоснованного выбора схемы и напряжения выдачи электроэнергии с шин ТЭЦ на п/с «Горбуша» (и) или ПС ОАО «ДРСК», следует определить максимальную мощность, выдаваемую ТЭЦ, за вычетом потребления на собственные нужды ТЭЦ.

Максимум мощности, который может быть выдан с ТЭЦ, составляет (в зависимости от установленной мощности генераторов) 13…7,5 МВт, минимум - 3,5 МВт. Таким образом, линия связи ТЭЦ с п/с «Горбуша» или ВЛ-110 кВ «Горелое-Горбуша» должна иметь  максимальную мощность 13 МВт при всех возможных нормальных режимах работы ТЭЦ.

При существующем наборе напряжений возможна передача электроэнергии от ТЭЦ до п/с «Горбуша» на напряжениях 6 кВ и 35 кВ, и с ВЛ-110 на напряжении 110 кВ. Токи и необходимое количество и сечение кабелей для передачи мощности в 13 МВт от ТЭЦ до п/с «Горбуша» на напряжениях 6 и 35 кВ. приведены в табл. 6.1.

Табл. 6.1.

| Напряжение, кВ | Тип изоляции | Ток одной фазы, А | Расчетное количество кабелей (проводов) | Расчетное сечение, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Резина | 1563 | 5 | 150 |
| 6 | Бумага | 1563 | 5 | 185 |
| 35 | Бумага | 268 | 2 | 120 |
| 110 | - | 85 | 1 | 50 |

Анализ схем выдачи электрической мощности от ТЭЦ.

Для анализа эффективности различных схем выдачи потребителям мощности от параллельно работающих ТЭЦ и энергосистемы рассмотрено несколько вариантов подключения ТЭЦ к сетям. Поскольку мощность потребления ЗАО «ГХК БОР» почти во всех режимах работы составляет около 20 МВт, то можно весь избыток мощности продать этому потребителю.

Вариант 1. Выдача электроэнергии: на напряжении 6 кВ.

В настоящее время питание потребителей ЗАО «ГХК БОР» осуществляется от одного головного трансформатора. При такой схеме питания потребителей секционные выключатели в распределительных устройствах 6 и 35 кВ ПС «Горбуша» замкнуты, что приводит к режиму параллельной работы всех кабелей связи между ПС «Горбуша» и РУ - 6 кВ ТЭЦ.

Для подключения ТЭЦ к ПС «Горбуша» требуется прокладка четырёх дополнительных фидеров сечением 150 мм2 (при резиновой изоляции) и четырех дополнительных фидеров сечением 185 мм2 (при бумажной изоляции). Схема приведена на рис. 6.1.

Для автономной работы ТЭЦ на потребителей ЗАО «ГХК БОР» необходимо оперировать тремя вводными выключателями 6 кВ (при работе от одного трансформатора) и шестью вводными выключателями 6 кВ (при работе от обоих трансформаторов).

Достоинства схемы:

- выдача и распределение мощности происходит на генераторном напряжении и без потерь на трансформацию;

- нет необходимости в повысительной подстанции;

- выдача всей мощности может происходить напрямую в сеть ЗАО «ГХК БОР», без выхода в сети ПС ОАО «ДРСК».

Недостатки:

- общая длина кабелей 6 кВ  69 км;

- требуется реконструкция схемы компенсации ёмкостных токов;

- ТЭЦ в некоторых режимах является субабонентом ЗАО «ГХК БОР».

Вариант 2. Выдача электроэнергии: на напряжении 35 кВ.

Схема выдачи электроэнергии: на напряжении 35 кВ приведена на рис. 6.2. Схема имеет небольшое количество коммутирующей аппаратуры, для подключения к ПС «Горбуша» требуется прокладка двух кабелей 35 кВ сечением 120 мм2. В настоящее время питание потребителей ЗАО «ГХК БОР» осуществляется от одного трансформатора. При такой схеме секционные выключатели в распределительных устройствах 6 и 35 кВ ПС «Горбуша» – замкнуты, что приводит к режиму параллельной работы трансформаторов связи между ПС «Горбуша» и РУ ТЭЦ. Для выравнивания токовых нагрузок трансформаторы связи следует заказывать с идентичными характеристиками.

Достоинства схемы:

- меньшее количество кабелей связи ТЭЦ с п/с «Горбуша»;

- выдача всей мощности может происходить напрямую в сеть ЗАО «ГХК БОР», без выхода в сети ПС ОАО «ДРСК».

Недостатки:

- на ТЭЦ необходима установка повысительного трансформатора 6/35 кВ;

- требуется для автономной работы ТЭЦ на потребителей ЗАО «ГХК БОР» необходимо оперировать выключателями 110 кВ;

- для автономной работа ТЭЦ на потребителей ЗАО «ГХК БОР» необходимо постоянно держать  в работе головной трансформатор ТДТН-63000/110;

- заказ трансформаторов связи по особым условиям;

- ТЭЦ в некоторых режимах является субабонентом ЗАО «ГХК БОР».

Схема выдачи мощности на напряжении 35 кВ.

Установку двух трансформаторов связи 35/6 кВ мощностью по 16 МВА можно считать оправданным, только рассматривая ТЭЦ как единственный источник электроэнергии промплощадки. В рассматриваемом случае промплощадка питается по двум фидерам от энергосистемы и по двум фидерам от проектируемой ТЭЦ.

Потери в трансформаторе 110/35/6 кВ складываются из потерь на трансформацию всей выдаваемой электроэнергии от ТЭЦ (напряжение 35 кВ) и потерь на трансформацию недостающей электроэнергии из сети 110 кВ.

В данной схеме большая часть потерь приходятся на трансформаторы связи. Для исключения этих потерь просчитан вариант с установкой генератора напряжением 35 кВ. По данным производителя, цена такого генератора выше цены генератора напряжением 6 кВ в 23 раза.

Выдача электроэнергии на напряжении 110 кВ.

Для реализации схемы не требуется сооружения протяжённых линий электропередачи, количество коммутирующей аппаратуры минимальное.

Достоинства схемы:

- ТЭЦ никак не связана с ЗАО «ГХК БОР» и не зависит от его технологического и финансового состояния;

- наиболее короткая линия связи с ВЛ-110.

Недостатки:

- необходимость установки повысительного трансформатора 6/110 кВ.

Сравнение вариантов.

Выбор варианта выдачи мощности необходимо производить на основании предварительных переговоров с ЗАО «ГХК БОР», ОАО «ДРСК» и ОАО «ДЭК» по условиям присоединения, стоимости транзита и продажи электроэнергии.

Укрупненный расчет ожидаемой стоимости строительства.

Общий подход к расчету.

Расчет стоимости реконструкции выполнен укрупненно поэлементно на основе комплексного подхода:

- часть затрат на проведение реконструкции определена по физическому методу на основе стоимости оборудования  на 2 квартал 2010 г.,

- часть затрат – методом аналогии на основе фактических затрат по объектам- аналогам построенным со сметным обоснованием, приведенным по стоимости фактором времени ко 2 кварталу 2010 г.

Стоимости проектных  и пуско-наладочных работ определены как процент от стоимости объекта и оборудования соответственно.

Результат расчета стоимости.

Ожидаемая стоимость реконструктивных работ составляет (без НДС):

-	по площадке котельной 540,3 млн. руб.;

-	по теплосети котельной 225,7 млн. руб.;

-	Итого 766,0 млн. руб.

Расчет эффекта от реконструкции системы теплоснабжения.

Расчет экономии и окупаемости выполнен на основе сопоставления годовых затрат обеспечение теплоснабжения г. Дальнегорска в настоящее время и после проведенной реконструкции. В Приложении 7.3. приведены расчетные технико-экономические параметры системы теплоснабжения после реконструкции. В табл. 8.1. приведены основные годовые параметры системы теплоснабжения.

Табл. 8.1.

Основные параметры реконструкции.

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| Стоимость топлива (уголь) с доставкой, руб/т н.т. | 2204,72 |
| Тариф на продажу избытков электроэнергии, руб/кВт*ч | 2,41 |
| Затраты на топливо, млн. руб. | 254,892 |
| Амортизация, млн. руб. | 21,333 |
| Налог на имущество, млн. руб. | 14,080 |
| Прочие затраты, млн. руб. | 84,000 |
| Сумма затрат (с учетом продажи э.э.), млн. руб. | 247,106 |
| Продажа электроэнергии, млн. руб. | 127,199 |
| Отпуск тепла, Гкал | 300 389 |
| Себестоимость отпуска тепла, руб/Гкал | 822,62 |
| доля прочих затрат в Т.Э. | 83,8% |
| доля прочих затрат в Э.Э. | 16,2% |
| Топливная составляющая Э.Э., руб/кВт*ч | 0,569 |
| Прочие составляющие Э.Э., руб/кВт*ч | 0,267 |
| Себестоимость выработки Э.Э., руб/кВт*ч | 0,836 |
| Стоимость реконструкции, млн. руб. | 766,0 |
| Сумма текущих затрат, млн. руб. | 552,4 |
| Сумма затрат после реконструкции, млн. руб. | 247,1 |
| Годовой эффект, млн. руб. | 305,1 |
| Срок окупаемости простой, лет | 2,5 |

Существенное снижение себестоимости дает:

-	переход на уголь;

-	питание собственных нужд котельных собственной электроэнергией;

-	продажа избытков электроэнергии;

-	снижение эксплуатационных затрат при укрупнении теплоисточника.

Себестоимость производимой электроэнергии ниже тарифа почти в 3 раза.

Себестоимость отпуска тепла ниже утвержденного тарифа на 2010 год также в 3 раза.

Снижение годовых затрат составляет 305 млн. руб.

При фиксировании тарифов на теплоэнергию на период срока окупаемости, последний составляет 2.5 года.

  - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТЭП РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ДАЛЬНЕГОРСКА

| Наименование | Величина годовая |
| --- | --- |
| Теплоэнергия, Гкал/мес |  |
| Горбуша | 97 253 |
| Центр | 125 438 |
| Горелое | 107 737 |
| Сумма | 330 428 |
| Тепло на электроэнергию | 63 833 |
| Сумма выработки (от котлов) | 394 260 |
| Теплоэнергия, Гкал/ч |  |
| Горбуша | 11,1 |
| Центр | 14,3 |
| Горелое | 12,3 |
| Сумма | 37,7 |
| Тепло на электроэнергию | 7,3 |
| Сумма выработки (от котлов) | 45,0 |
| Генерация, МВт |  |
| Генерация сумма, в т.ч.: | 8,3 |
| собственные нужды | 2,3 |
| продажа | 6,0 |
| Генерация, МВт*ч |  |
| Генерация сумма, в т.ч.: | 72 493 |
| собственные нужды | 19 713 |
| продажа | 52 780 |
| Расход топлива натурального, т |  |
| Топливо (уголь Бородинский), в т.ч.: | 115 612 |
| на тепло | 96 894 |
| на электроэнергию | 18 718 |
| Экономика |  |
| Стоимость топлива (уголь) с доставкой, руб/т н.т. | 2204,72 |
| Тариф на продажу избытков электроэнергии, руб/кВт*ч | 2,41 |
| Затраты на топливо, млн. руб. | 254,892 |
| Амортизация, млн. руб. | 21,333 |
| Налог на имущество, млн. руб. | 14,080 |
| Прочие затраты, млн. руб. | 84,000 |
| Сумма затрат (с учетом продажи э.э.), млн. руб. | 247,106 |
| Продажа электроэнергии, млн. руб. | 127,199 |
| Отпуск тепла, Гкал | 300 389 |
| Себестоимость отпуска тепла, руб/Гкал | 822,62 |
| доля прочих на Т.Э. | 83,8% |
| доля прочих на Э.Э. | 16,2% |
| Топливная составляющая Э.Э., руб/кВт*ч | 0,569 |
| Прочие сост. Э.Э., руб/кВт*ч | 0,267 |
| Себестоимость выработки Э.Э., руб/кВт*ч | 0,836 |
| Стоимость реконструкции, млн. руб. | 766,0 |
| Сумма текущих затрат, млн. руб. | 552,4 |
| Сумма затрат после реконструкции, млн. руб. | 247,1 |
| Годовой эффект, млн. руб. | 305,1 |
| Срок окупаемости простой, лет | 2,5 |

23

РАСЧЕТ ТЭП РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕСЯЧНО

| Наименование | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергия, Гкал/мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горбуша | 17 597 | 14 129 | 12 158 | 9 014 | 2 587 | 3 064 | 3 053 | 3 002 | 2 948 | 2 485 | 11 556 | 15 660 | 97 253 |
| Центр | 22 093 | 18 358 | 15 215 | 10 581 | 3 647 | 4 450 | 4 496 | 4 513 | 4 373 | 3 542 | 14 243 | 19 928 | 125 438 |
| Горелое | 17 906 | 15 079 | 12 507 | 8 976 | 3 497 | 4 271 | 4 281 | 4 233 | 4 095 | 3 380 | 12 050 | 17 462 | 107 737 |
| Сумма отпуск | 57 596 | 47 566 | 39 880 | 28 571 | 9 731 | 11 785 | 11 830 | 11 747 | 11 416 | 9 407 | 37 849 | 53 050 | 330 428 |
| на э.э. | 7 861 | 7 101 | 7 861 | 7 608 | 2 647 | 3 206 | 3 218 | 3 196 | 3 106 | 2 559 | 7 608 | 7 861 | 63 833 |
| Сумма выработка | 65 457 | 54 667 | 47 741 | 36 179 | 12 378 | 14 991 | 15 048 | 14 943 | 14 522 | 11 966 | 45 457 | 60 911 | 394 260 |
| Теплоэнергия, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горбуша | 23,7 | 21,0 | 16,3 | 12,5 | 3,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,3 | 16,1 | 21,0 | 11,1 |
| Центр | 29,7 | 27,3 | 20,5 | 14,7 | 4,9 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 4,8 | 19,8 | 26,8 | 14,3 |
| Горелое | 24,1 | 22,4 | 16,8 | 12,5 | 4,7 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 4,5 | 16,7 | 23,5 | 12,3 |
| Сумма отпуск | 77,4 | 70,8 | 53,6 | 39,7 | 13,1 | 16,4 | 15,9 | 15,8 | 15,9 | 12,6 | 52,6 | 71,3 | 37,7 |
| на э.э. | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 3,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 10,6 | 10,6 | 7,3 |
| Сумма выработка | 88,0 | 81,3 | 64,2 | 50,2 | 16,6 | 20,8 | 20,2 | 20,1 | 20,2 | 16,1 | 63,1 | 81,9 | 45,0 |
| Пар, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горбуша | 44,2 | 39,3 | 30,5 | 23,4 | 6,5 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 6,2 | 30,0 | 39,3 |  |
| Центр | 55,5 | 51,1 | 38,2 | 27,5 | 9,2 | 11,6 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 8,9 | 37,0 | 50,1 |  |
| Горелое | 45,0 | 41,9 | 31,4 | 23,3 | 8,8 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 8,5 | 31,3 | 43,9 |  |
| Сумма | 144,7 | 132,3 | 100,2 | 74,2 | 24,4 | 30,6 | 29,7 | 29,5 | 29,6 | 23,6 | 98,3 | 133,3 |  |
| Генерация, МВт (располагаемая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность 1 Р-12-3,4/0,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 3,9 | 12,0 | 12,0 | 8,3 |
| Мощность 2 Р-12-3,4/0,1 | 11,9 | 9,9 | 4,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 10,0 | 0,0 |
| Генерация, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-12-3,4/0,1 №1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 3,9 | 12,0 | 12,0 | 8,3 |
| Р-12-3,4/0,1 №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| генерация сумма, в т.ч.: | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 3,9 | 12,0 | 12,0 | 8,3 |
| собственные нужды | 4,4 | 4,1 | 3,2 | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 3,2 | 4,1 | 2,3 |
| продажа | 7,6 | 7,9 | 8,8 | 9,5 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,1 | 8,8 | 7,9 | 6,0 |
| Генерация, МВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-12-3,4/0,1 №1 | 8 928 | 8 064 | 8 928 | 8 640 | 3 006 | 3 641 | 3 655 | 3 629 | 3 527 | 2 906 | 8 640 | 8 928 | 72 493 |
| Р-12-3,4/0,1 №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| генерация, в т.ч.: | 8 928 | 8 064 | 8 928 | 8 640 | 3 006 | 3 641 | 3 655 | 3 629 | 3 527 | 2 906 | 8 640 | 8 928 | 72 493 |
| собственные нужды | 3 273 | 2 733 | 2 387 | 1 809 | 619 | 750 | 752 | 747 | 726 | 598 | 2 273 | 3 046 | 19 713 |
| продажа | 5 655 | 5 331 | 6 541 | 6 831 | 2 387 | 2 891 | 2 902 | 2 882 | 2 801 | 2 308 | 6 367 | 5 882 | 52 780 |
| Топливо, т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо (уголь Бородинский), в т.ч.: | 19 195 | 16 030 | 14 000 | 10 609 | 3 630 | 4 396 | 4 413 | 4 382 | 4 258 | 3 509 | 13 330 | 17 862 | 115 612 |
| на тепло | 16 889 | 13 948 | 11 694 | 8 378 | 2 853 | 3 456 | 3 469 | 3 445 | 3 348 | 2 759 | 11 099 | 15 556 | 96 894 |
| на электроэнергию | 2 305 | 2 082 | 2 305 | 2 231 | 776 | 940 | 944 | 937 | 911 | 750 | 2 231 | 2 305 | 18 718 |

Основные мероприятия по теплоснабжению поседлений Дальнегорского городского округа.

Строительство котельной.

Для обеспечения проектных технико-экономических и экологических показателей котельной независимо от погодных условий, в проектах строительства предусматривать крытый склад расходного топлива и крытый зольный склад с периодическим централизованным вывозом зольных остатков.

В рамках общей организации работ по реконструкции предусмотреть централизованное решение вопроса о периодическом вывозе и утилизации зольных остатков на нужды строительства, в первую очередь дорожного.

Поскольку для работы котельных г. Дальнегорска выбран уголь Бородинский бурый (Канско-Ачинский бассейн), логично применять этот же уголь для поселений района.

Выбор основного и вспомогательного оборудования.

Угольные котлы являются основным технологическим элементом новых котельных. Их обоснованный выбор обеспечивает, в т.ч. при эксплуатации, достижение высоких технико-экономических и экологических показателей котельной.

При выборе котельного оборудования необходимо ориентироваться на применение современного отечественного котельного оборудования, реализующего новые способы сжигания, а также современные технические решения для малых слоевых угольных котлов (беспровальная решетка, новая аэродинамическая схема и пр.), обеспечивающие улучшение выгорания топлива с высоким к.п.д. и благоприятные экологические характеристики.

Для обеспечения экономии электроэнергии при работе угольной котельной в проекте используется частотное регулирование электропривода механизмов (насосы, тягодутьевые машины и др.).

Автоматизация технологического оборудования используется как средство обеспечения технико-экономических и экологических показателей в работе котельной, повышения ее надежности.

Для теплоисточников района возможно применение как водогрейных, так и паровых котлов. Однако, надежность и ресурс парового котла выше, поэтому целесообразно применить паровые котлы. Основным производителем паровых котлов для коммунальной энергетики является ОАО «Бийский котельный завод». Тип топочного устройства (слоевая решетка, НТКС, ВТКС или иной способ сжигания целесообразно определить при рабочем проектировании), предварительно приняты топки НТКС (низкотемпературный кипящий слой).

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. КАМЕНКА НА ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО

ЗАМЕЩЕНИЕ МАЗУТА, БЕЗ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТЫС. РУБ., БЕЗ НДС

| Наименование | Кол-во | Цена ед. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел водогрейный 1,2 МВт с бункером топлива, автоматикой, дымососом и циклоном | 3 | 999 | 2997 |
| Топливный склад "подвижное дно" 30 мЗ | 1 | 568 | 568 |
| Топливный склад 500 мЗ с загружающим и выгружающим транспортером | 1 | 1391 | 1391 |
| Итого оборудование |  |  | 4955 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 7433 |
| Итого строительство |  |  | 12388 |
| Проектно-изыскательские работы (с экспертизой) |  |  | 1904 |
| Погрузчик фронтальный | 1 | 1695 | 1695 |
| Ковш дробильный | 1 | 1085 | 1085 |
| Тягач седельный | 1 | 1271 | 1271 |
| Полуприцеп-щеповоз 40 м3 | 1 | 847 | 847 |
| Итого машины и механизмы |  |  | 4898 |
| Итого кап.затраты |  |  | 19190 |
| Финансовый результат на мазуте |  |  | -9774 |
| Финансовый результат на древесных отходах |  |  | 170 |
| Экономический эффект |  |  | 9944 |
| Срок окупаемости, простой, лет |  |  | 1,93 |

8.2.2.РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. СЕРЖАНТОВО НА ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО

ЗАМЕЩЕНИЕ МАЗУТА, БЕЗ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТЫС. РУБ., БЕЗ НДС

| НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | Цена ед. | СТОИМОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел водогрейный 1 ,6 МВт с бункером топлива, автоматикой, дымососом и циклоном | 3 | 1300 | 3900 |
| Топливный склад "подвижное дно" 30 мЗ | 1 | 568 | 568 |
| Топливный склад 500 мЗ с загружающим и выгружающим транспортером | 2 | 1 391 | 2782 |
| Итого оборудование |  |  | 7250 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 9874 |
| Итого строительство |  |  | 17124 |
| Проектно-изыскательские работы (с экспертизой) |  |  | 1799 |
| Ковш дробильный | 1 | 1085 | 1085 |
| Тягач седельный | 1 | 1271 | 1271 |
| Полуприцеп-щеповоз 40 м3 | 1 | 847 | 847 |
| Итого машины и механизмы |  |  | 3203 |
| Итого кап.затраты |  |  | 22126 |
| Финансовый результат на мазуте |  |  | -13 497 |
| Финансовый результат на древесных отходах |  |  | 235 |
| Экономический эффект |  |  | 13732 |
| Срок окупаемости, простой, лет |  |  | 1,6 |

УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. РУДНАЯ ПРИСТАНЬ

НА ДРЕВЕСНОЕ ТОПЛИВО

ЗАМЕЩЕНИЕ МАЗУТА, БЕЗ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТЫС. Руб. Без НДС

| Наименование | кол-во | цена ед. | стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел водогрейный 1,6 МВт с бункером топлива, автоматикой, дымососом и циклоном | 5 | 1 300 | 6500 |
| Топливный склад "подвижное дно" 30 мЗ | 2 | 568 | 1 136 |
| Топливный склад 500 мЗ с загружающим и выгружающим транспортером | 2 | 1 391 | 2782 |
| Итого оборудование |  |  | 10418 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 14626 |
| Итого строительство |  |  | 25044 |
| Проектно-изыскательские работы (с экспертизой) |  |  | 3 120 |
| Погрузчик фронтальный | 1 | 1695 | 1695 |
| Ковш дробильный | 1 | 1085 | 1085 |
| Тягач седельный | 2 | 1 271 | 2542 |
| Полуприцеп-щеповоз 40 м3 | 2 | 847 | 1 695 |
| Итого машины и механизмы |  |  | 7017 |
| Итого кап.затраты |  |  | 35181 |
| Финансовый результат на мазуте |  |  | -24 160 |
| Финансовый результат на древесных отходах |  |  | 420 |
| Экономический эффект |  |  | 24580 |
| Срок окупаемости простой, лет |  |  | 1,4 |

5.4. Программа инвестиционных проектов в  электроснабжении

Задачи Программы электроснабжения

1. Снижение   удельных   показателей   потребления  электрической энергии за счёт установки учёта электроэнергии на фасадах зданий.

2. Замена неизолированных проводов на провод типа СИП на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ.

3. Устранение перекосов напряжения.

4. Уменьшение длины фидеров 0,4 кВ за счёт установки трансформаторных подстанций.

5. Замена трансформаторов для снижения холостого хода.

Для достижения указанных целей требуется реализовать основные  программные, сбалансированные по целям, задачам и срокам исполнения.

Для реализации важнейшей задачи обеспечения растущих потребностей города в электрической энергии без существенного прироста потребления, необходимо одновременно повышать эффективность как в производстве и распределения энергоресурсов, так и в конечном потреблении. В соответствии с задачами, в Программе определены необходимые мероприятия по   сокращению потерь и использованию выявленного потенциала энергосбережения.

Актуальность реализации Программы заключается в том, что с каждым годом количество потерь при реализации электроэнергии возрастает, а сумма от этих потерь плавно переноситься в стоимость электроэнергии. Поэтому необходимо внедрять мероприятия, которые помогут существенно снизить потери, тем самым снизить стоимость электроэнергии. Для принятия наиболее эффективных мер по снижению потерь, необходимо знать, где и по каким причинам они происходят.

В условиях роста энергоемкости отечественной экономики и усиления государственной политики энергосбережения важную роль приобретает экономия энергоресурсов.

Существующие показатели предприятия

Снижение удельных показателей потребления электрической

энергии

Существенный рост электропотребления вызывает значительные перегрузки в питающих центрах, линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях, что, в свою очередь, способствует возникновению (или угрозе возникновения) аварийных ситуаций в электроустановках и чревато нежелательными последствиями (пожарами, электротравмами и т. д.).

При хищениях электроэнергии часть мощности оказывается не-учтенной, что приводит к превышению максимально допустимой нагрузки и, как следствие, к сетевым перегрузкам и отключению потребителей автоматическими защитными устройствами.

При несанкционированном самовольном подключении нагрузки к электрическим сетям, снижается уровень напряжения, и ухудшаются другие показатели качества электроэнергии. Это приводит к дополнительному ущербу, связанному со снижением производительности оборудования, ухудшением качества энергии, а в ряде случаев — к отказу некоторых приборов, чувствительных к отклонениям показателей качества электроэнергии от нормативных значений.

Кроме того, хищение электроэнергии искажает статистику энер-госбережения и приводит к несбалансированности выработанной и отпущенной электроэнергии. В настоящее время все большее число энергоснабжающих организаций сталкивается с проблемой значительных несоответствий балансов, превышающих допустимые значения. Анализ и сопоставление допустимых отклонений с фактическими показывает реальные коммерческие потери в электрических сетях и тем самым позволяет осуществлять контроль достоверности учета электроэнергии во всех звеньях системы электроснабжения. Все составляющие баланса, кроме потерь электроэнергии в силовых трансформаторах, должны быть измерены счетчиками расчетного и технического учета.

Для реализации цели по снижению коммерческих потерь, предлагается внедрить на предприятии ЗАО «Коммунэлектросервис» автоматизированную систему контроля учёта электрической энергии. На сегодняшний день АСКУЭ является единственным техническим направлением для снижения издержек производства, снижения потерь электроэнергии и повышения уровня сбыта. Привлекательность системы состоит в возможности передачи информации приборов учёта на расстоянии и в любой промежуток времени.

Монтаж приборов учёта происходит в подстанциях, непосредственно у потребителей и на фасадах зданий. Место монтажа зависит от возможности  обслуживания приборов учёта персоналом предприятия со свободным доступом (в основном на объектах частного сектора). Для контроля за электрическими нагрузками по электрическим сетям 0,4 кВ проводится работа по выносу приборов учёта на фасады жилых зданий и установкой автоматических выключателей, согласно разрешённой к использованию мощности. Данные мероприятия позволяют сетевой организации сдерживать рост потребления электроэнергии и сдерживать рост электрических нагрузок в предельных границах потребления.

Так же необходимо проводить работу по установке приборов учёта в многоквартирных жилых домах на границе балансовой принадлежности.

Потери электрической энергии

Потери электроэнергии в электрических сетях – важнейший показатель и наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности энергосбытовой деятельности энергоснабжающих организаций. Этот индикатор все отчетливей свидетельствует о накапливающихся проблемах, которые требуют безотлагательных решений в развитии, реконструкции и техническом перевооружении электрических сетей, совершенствовании методов и средств их эксплуатации и управления, в повышении точности учета электроэнергии, эффективности сбора денежных средств за поставленную потребителям электроэнергию и т.п.

Становится все более очевидным, что резкое обострение проблемы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях требует активного поиска новых путей ее решения, новых подходов к выбору соответствующих мероприятий, а главное, к организации работы по снижению потерь. В связи с резким сокращением инвестиций в развитие и техническое перевооружение электрических сетей, в совершенствование систем управления их режимами и учета электроэнергии, возник ряд негативных тенденций, отрицательно влияющих на уровень потерь в сетях, таких как: устаревшее оборудование, физический и моральный износ средств учета электроэнергии, несоответствие установленного оборудования передаваемой мощности. Отсюда следует, что на фоне происходящих изменений в сфере энергетики, кризиса экономики в стране, проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях не только не утратила свою актуальность, а наоборот выдвинулась на первый план.

Ежегодный анализ потерь электроэнергии в электрических сетях предприятия показывает, что основной очаг потерь находится в сетях 0,4 кВ. Потери в низковольтных сетях происходят за счёт роста электрических нагрузок в данных сетях. Для снижения потерь в низковольтных сетях необходимо применять высокотехнологичное оборудование, которое позволит сократить.

Практика предприятия показала, что применение самонесущего провода СИП исключает возможность набросов на провода с целью хищения электроэнергии, так же увеличивает надёжность электроснабжения потребителей и уменьшает трудовые затраты и время на монтаж линии электропередачи. Данные результаты отражают положительные тенденции к снижению потерь и улучшению надёжности потребителей в сфере энергосбережения.

Рост пиковых электрических нагрузок

В жилищно-коммунальном секторе рост электрических нагрузок обусловлен, прежде всего,  увеличением количества электробытовых приборов, применяемых в быту при заметном росте единичной мощности отдельных приборов.

Существенный рост нагрузок объясняется увеличением использования энергоёмкой бытовой аппаратуры и расширением спектра электроприёмников применяемых как в бытовых условиях, так и в производственных целях.

Анализ структуры энергетического баланса города по потребителям в настоящее время показывает, что жилищный фонд города охватывает самую большую группу потребителей электрической энергии, которая составляет около 70% от общего электропотребления г.Дальнегорска.

Динамика роста электрической мощности за период 2008 – 2009 годы на ЗАО «Коммунэлектросервис»

| Наименование подстанции | 2008 год, мВт | 2009 год, мВт | Процент роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/6 кВ "Дальнегорск" | 10,66 | 11,88 | 11 |
| ПС 220/110/35/6 кВ "Горелое" | 4,94 | 5,47 | 10 |
| ПС 110/35/6 кВ "Горбуша" | 5,10 | 5,70 | 12 |
| ПС 110/35/6 кВ "Плавзавод" | 2,11 | 2,22 | 6 |
| ПС 35/6 кВ "Краснореченск" | 1,30 | 1,45 | 11 |
| ПС 35/6 кВ "Тайга" | 1,20 | 1,45 | 20 |
| ПС 35/6 кВ "Фабричная" | 1,36 | 1,58 | 16 |
| ПС 35/6 кВ "Садовый рудник" | 0,048 | 0,048 | 0 |
| ИТОГО | 26714 | 29798 | 11 |

Энергосбережение при передаче и распределении энергоресурсов

Потери электрической энергии в сетях 0,4-6  кВ ЗАО «КЭС» составили в 2009 году около 22 млн.  кВтч,  или  16 % от общего пропуска.  В целях снижения потерь при передаче   электрической  энергии  ЗАО «КЭС»  совместно  с энергосбытовой организацией ОАО «Дальнегорская электросеть», реализуют программу по совершенствованию сбытовой деятельности предприятия путём внедрения автоматизированной системы контроля и учёта электрической энергии на уровне напряжения 0,4-6 кВ.

В рамках энергосбережения на предприятии, ЗАО «Коммунэлектросервис» производит мероприятия по замене устаревшего оборудования на  новое, и внедряет в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование.  Так же ведётся работа по информированию населения о возможности применения энергосберегающей аппаратуры.

Динамика фактического и планируемого пропуска электрической энергии и потерь электроэнергии за период 2008-2011 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Численное значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2008 г | Факт 2009 г | План 2010 г | План 2011 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прием электроэнергии в сеть | млн.кВт.ч | 134,158 | 137, 617 | 137,000 | 140,000 |  |  |
| 2 | Объем (количество) переданной электроэнергии | млн.кВт.ч | 112,618 | 115,998 | 114,815 | 117,724 |
| 3 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии | млн.кВт.ч | 21,539 | 22,28 | 22,185 | 22,275 |
| 4 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска | % | 16,06 | 16,19 | 16,19 | 15,91 |

Технические мероприятия по энергосбережению

Замена трансформаторов для снижение потерь холостого хода

Применение трансформаторов приводит к потерям энергии. Путем правильного выбора оборудования и рабочего напряжения можно сократить число необходимых трансформаторов и уменьшить потери энергии.

Определим потери электрической энергии в трансформаторе 250 кВ·А:

тыс.кВт*ч.

Определим потери электрической энергии в трансформаторе 400 кВ·А:

тыс.кВт·ч.

Потери мощности и электроэнергии за год после замены на трансформатор меньшей мощности уменьшатся на величину:

тыс. кВт·ч за год.

В год планируется замена пяти трансформаторов.

W = 12,44  х 5 = 62,2 тыс.кВтч за год

За три года экономия электроэнергии от данных мероприятий составит:

W = 62,2 х 3 = 186 600 кВтч

Привлекательность данного мероприятия от снижения холостого хода путём замены трансформаторов на менее мощные в том, что освободившиеся трансформаторы не оформляются на склад и не находятся бесполезным грузом на предприятии, а применяются в работу на тех объектах, где необходимо применение оборудования с данными характеристиками. Например, трансформатор 400 кВА будет применяться взамен загруженного трансформатора 250 кВА.

Эффективность замены оборудования заключается в том, что наряду с сокращением потерь холостого хода и нагрузочных потерь в трансформаторах, происходит замена устаревшего оборудования. Снижаются эксплуатационные затраты на работу и обслуживание. Создаётся надёжность электроснабжения и повышается качество электроснабжения потребителям.

Применение таких технологий и практическая реализация перечисленных путей совершенствования работы потребуют и дальнейшего повышения эффективности нормирования потерь.

Вынос приборов учёта на фасады зданий

В целях сокращения коммерческих потерь ЗАО «Коммунэлектросервис»  планирует осуществить комплекс мер по усовершенствованию системы учёта электроэнергии. Одним из направлений работы является вынос приборов учёта на фасады зданий.

В рамках данной программы решается задача не только по замене индукционных счетчиков на электронные с классом точности не ниже 2.0, что позволяет объективно определять объем потребленной электроэнергии, повысить надежность электроснабжения потребителей и снизить уровень пожароопасности зданий. Ввод в здание выполняется самонесущим изолированным проводом, который исключает несанкционированное подключение электроприборов (минуя учет) и обеспечивает защиту от поражения электрическим током при выполнении работ по ремонту и обслуживанию зданий. Расположение счетчика на фасаде жилого здания позволяет снимать показания и осуществлять контроль потребления электроэнергии в любое время без участия проживающих в нем людей.

Исключается возможность безучётного потребления электроэнергии. Практика показывает, что на тех линиях, где проводился вынос учётов на фасады зданий, резко снижалось потребление электроэнергии. Так же снижались нагрузки в линиях электропередачи, и выравнивалось напряжение в конце линии. Эффективность внедрения данных мероприятий подтверждается реальными цифрами. В период 2009-2010 годы силами нашего предприятия были вынесены все учёты электроэнергии на фасады зданий в селе Тайга. Анализ потерь электроэнергии показал эффективность мероприятий. Потери электроэнергии сократились с 20,1% до 15% (с 376000 кВтч до 274000 кВтч).

Замена приборов учёта класса точности 2.5 и 2.0 на касс точности 1.0

Программа модернизации парка приборов учета электроэнергии представляет собой комплекс технических, производственных, экономических и организационных мер, направленных на снижение коммерческих потерь электроэнергии в секторе бытовых потребителей электроэнергии Дальнегорского района. Необходимость модернизации парка приборов учета электроэнергии в бытовом секторе, т.е. замена индукционных электросчетчиков на электронные, вызвана следующими причинами: 						1. Эксплуатируемые в настоящее время электронные счетчики имеют класс точности 2.5 и 2.0, но общедомовой прибор учёта имеет класс точности 1.0, соответственно, для получения корректного баланса электропотребления, необходимо заменить существующие электрические счётчики на счётчики классом точности 1.0.										2. Эксплуатируемые индукционные электросчетчики не обеспечивают достоверность показаний в межповерочном интервале (недоучет в среднем достигает 4 - 6%). 										Организация достоверного учета потребления электроэнергии в бытовом секторе только за счет замены индукционных электросчетчиков на современные электронные электросчетчики у абонентов позволит сократить коммерческие потери электроэнергии ежегодно на 1,2 млн. кВт/ч, что составляет 0,86 % от объема отпущенной электроэнергии населению. При среднем тарифе 1,2 руб. эффект составит 1 440 000 руб.							Предприятием намечена программа замены приборов учёта в количестве 5500 штук. Срок реализации мероприятий составляет 3 года.

Сокращение длины низковольтных линий электропередачи

Электроснабжение потребителей частного сектора осуществляется путём передачи электроэнергии по низковольтным воздушным линиям электропередачи. Электроэнергия является единственным товаром, который расходует часть себя при передаче. Чем длинней линия электропередачи, тем больше расходуется электроэнергии для поставки её конечному потребителю. То есть, длина линии характеризует количество потерянной энергии. Так же длина линии влияет на падение напряжения в электрической сети. Существуют формулы расчёта длины линии и сечения провода в зависимости от потребляемой мощности потребителями. Чем выше нагрузка в линии, тем короче длина фидера и больше сечение провода.							В Дальнегорском районе есть улицы частного сектора, где при существующих длинах линий электропередачи и нагрузках происходит падение напряжения до 15%, что не соответствует нормам ГОСТа определяющего предельные величины падения напряжения. Для улучшения данной ситуации, предлагается сократить длины низковольтных линий электропередачи в тех местах, где данная проблема наиболее выражена.						Решением проблемы служит установка трансформаторных подстанций в центре нагрузок и распределением низковольтных линий электропередачи на более короткие фидера. Практика по применению данных мероприятий показала, что на реконструируемых участках воздушных линий резко снизились потери электроэнергии (на 6%), снизилось электропотребление потребителями (при качественном напряжении требуется меньше времени и энергии для электроприёмников) и качество электроэнергии соответствует нормам. При минимальных затратах происходит максимальное улучшение показателей качества электроэнергии, что в свою очередь благоприятно отражается на показателях энергосбережения.

Замена неизолированных проводов на провод типа СИП

большего сечения

Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ являются основным очагом потерь для предприятия ЗАО «Коммунэлектросервис». Эксплуатационные расходы на содержание низковольтных воздушных линий электропередачи составляют одну из самых расходных составляющих предприятия. Фактические потери в данных низковольтных сетях составляют около 20%.  Основным очагом потерь являются наличие переходных сопротивлений в неизолированном проводе, заниженное сечение провода при постоянно растущих нагрузках и несанкционированное потребление электроэнергии путём наброса на провода ВЛ,  проводов энергопринимающих устройств.					Ежегодный рост энергопотребления потребителями, заставляет сетевые организации принимать меры по сокращению потребления электроэнергии, путём выноса приборов учёта в щиты на фасады зданий и установку в них ограничивающих устройств.										Предлагается провести мероприятия по замене существующего неизолированного провода воздушных линий электропередачи 0,4 кВ на высокотехнологичный изолированный провод типа СИП. Преимущество данной технологии оценили на себе не только все европейские страны, но и часть организаций нашей страны. 										Эффект от применения данной идеи заключается в снижении технологических и коммерческих потерь, сокращение затрат на эксплуатационные работы по содержанию воздушных линий электропередачи и увеличение надёжности электроснабжения.										Данные объекты по замене провода включены в Производственную программу и являются первоочередными в проведении вышеуказанных мероприятий.

Обеспечение мероприятий по энергосбережению

В данном разделе отражён перечень планируемых к разработке и внедрению распорядительных документов организации, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению.

1. Приказ «О разработке Программы по энергосбережению предприятия на 2011-2013 годы ».

2.  Распоряжение «О создании рабочей комиссии по разработке Программы».

3.  Приказ «О назначении ответственных исполнителей Программы».

4.  Разработка графиков реализации мероприятий.

5.  Приказ «О проведении энергоаудита».

6.  Распоряжение «О разработке отчётности по реализации Программы».

7.  Организация обучения и повышение квалификации работников предприятия в сфере энергосбережения.

8.  Заключение договоров подряда с организациями, имеющими разрешение на производство работ по видам деятельности.

9.   Разработка планов работы по реализации Программы.

Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению

С помощью финансового анализа можно объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого объекта: характеризовать его эффективность и доходность деятельности предприятия, перспективы развития, а затем по его результатам принять обоснованные решения. Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатов его деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатах его деятельности. Таким образом, главной задачей финансового анализа является снижение неизбежной неопределенности, связанной с принятием экономических решений, ориентированных в будущее.

Анализ динамики производства  продукции (работ, услуг)

по ЗАО «Коммунэлектросервис»  за 2007-2009 гг.

| Показатели | 2007г | 2008г | 2009г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выпуска товарной продукции (объем реализации), тыс. руб. | 50108 | 58950 | 74900 |
| 2. Абсолютный прирост, тыс. руб. |  | 8842 | 15950 |
| 3. Общий прирост, тыс. руб. |  |  | 24792 |
| 4. Среднегодовой (среднеквартальный) абсолютный прирост, тыс. руб. |  |  | 8264 |
| 5. Темп роста, % |  | 117,6 | 127 |
| 6. Темп роста к абсолютному уровню предшествующего года, % |  | 17,6 | 27 |
| 7. Среднегодовой темп роста, % |  |  | 149,5 |
| 8. Среднегодовой темп прироста, % |  |  | 49,5 |

Данные таблицы отражают динамику реализации товаров и услуг ЗАО «Коммунэлектросервис». По результатам таблицы можно сделать вывод, что происходит ежегодный рост реализации продукции. Так, общий прирост реализации за период 2007-2009 гг., составил 24 792 тыс.руб., а среднегодовой темп роста – 149,5%. Рост объёма передачи электрической энергии по электрическим сетям за анализируемый период объясняется тем, что ежегодно увеличивается потребление электроэнергии потребителями. В связи с ростом объёма пропуска электрической энергии по сетям ЗАО «Коммунэлектросервис», предприятию необходимо расширять и развивать электрические сети	.

Анализ динамики и структуры основных производственных фондов ЗАО «Коммунэлектросервис»  за 2007-2009 гг.

| Группа основных средств | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Абсолютное отклонение, ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | Уд. вес % | тыс. руб. | Уд. вес % | тыс. руб. | Уд. вес, % | 2008 2007 | 2009 2008 | 2009 2007 |
| Здания и сооружения | 26 327 | 13 | 26 626 | 13 | 27 131 | 13 | +299 | +505 | +804 |
| Силовые машины | 101 496 | 50 | 101 496 | 50 | 105 360 | 50 | - | +3 864 | +3 864 |
| Рабочие машины | 68 589 | 34 | 69 148 | 34 | 69 184 | 32 | +559 | +36 | +595 |
| Измерителные приборы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 2 649 | 1 | 4 140 | 2 | 6 183 | 3 | +1 491 | +2 043 | +3 534 |
| Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь | 3 201 | 2 | 3 328 | 1 | 3 667 | 2 | +127 | +339 | +466 |
| Всего ОПФ | 202 262 | 100 | 204 738 | 100 | 211 525 | 100 | +2 476 | +6 787 | +9 263 |

Анализ динамики основных производственных фондов показывает, что ежегодно происходит рост стоимости по всем группам основных фондов предприятия. В 2009 году по сравнению с 2007 годом стоимость основных фондов увеличилась более, чем на 9 млн.рублей и составила 211 525 тыс.рублей.

Анализ себестоимости работ по передаче электроэнергии по сетям ЗАО «Коммунэлектросервис» за 2007-2009 гг.

| Статьи затрат | Сумма затрат, тыс. руб. | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- |
|  | 1-й год | 3-й год | 1-й год | 3-й год |
| Материалы | 19 124 | 20 115 | 39 | 28 |
| Топливо и энергия на технологические цели | 5 560 | 6 390 | 11 | 9 |
| Заработная плата (основная и дополнительная) основных производственных рабочих | 8 708 | 28 843 | 18 | 40 |
| Отчисления на социальные нужды (Единый социальный налог) | 2 158 | 5 442 | 4 | 8 |
| Расходы на подготовку и освоение производства | 2 730 | 1 560 | 6 | 2 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 1 376 | 1 100 | 3 | 2 |
| Цеховые расходы | 530 | 670 | 1 | 1 |
| Итого цеховая себестоимость | 40 168 | 64 120 | 82 | 90 |
| Общехозяйственные расходы | 5 086 | 4 847 | 10 | 9 |
| Прочие производственные расходы | 3 200 | 2 700 | 7 | 3 |
| Итого производственная себестоимость | 48 472 | 71 667 | 99 | 99 |
| Внепроизводственные (коммерческие) расходы | 30 | 33 | 1 | 1 |
| Итого полная (коммерческая) себестоимость, в том числе: | 48 502 | 71 700 | 100 | 100 |
| условно-переменные расходы | 4 666 | 3 363 | 10 | 5 |
| условно-постоянные расходы | 43 836 | 68 337 | 90 | 95 |

Анализ себестоимости работ по передаче электрической энергии показывает, что полная (коммерческая) себестоимость в 2009 году составила 71 700 тыс. рублей (2007 год – 48 502 тыс. рублей). Положительное влияние на снижение себестоимости работ сказало снижение общехозяйственных и прочих производственных расходов. Затраты по этим статьям снизились на 9% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году доля условно – переменных расходов в полной себестоимости работ снизилась на 5%. Доля условно – постоянных расходов в себестоимости работ составляет 95%

Анализ динамики прибыли по ЗАО «Коммунэлектросервис»

за 2007-2009 гг.

| Показатели | 2007 год, тыс.руб. | 2009 год, тыс.руб. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, ± | относительное, % |
| Выручка от реализации продукции | 50 108 | 74 900 | +24 792 | 149 |
| Затраты на производство реализованной продукции | 48 502 | 71 700 | +23 198 | 148 |
| Прибыль от реализации | 1 606 | 3 200 | +1 594 | 199 |
| Прибыль от прочей деятельности | 2 | 3 | +1 | 150 |
| Сальдо доходов и расходов от нереализационных операций | -1 | 2 | +3 | 300 |
| Балансовая прибыль | 1 607 | 3 205 | +1 598 | 199 |
| Налог на прибыль | 321 | 641 | +320 | 200 |
| Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | 1 286 | 2 564 | +1 278 | 199 |

Анализ динамики прибыли на предприятии показывает, что за период 2007-2009 годы произошёл рост чистой прибыли в 2009 году на 1 278 тыс. рублей или на 99%. Прибыль от реализации продукции возросла на 1,6 млн.рублей. Это объясняется тем, что выручка от реализации продукции увеличилась на 49%, а затраты на производство на 48%.Кроме того, увеличилась прибыль от прочей реализации на 1 тыс. рублей и сальдо от внедрения операций, в результате балансовая прибыль увеличилась на 1 598 тыс. рублей.

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составила в 2009 году 2,6 млн.рублей и увеличилась по сравнению с 2007 годом на 1,3 млн.рублей.

5.5.Программа инвестиционных проектов в захоронении ( утилизации) ТБО

Утилизация твердых бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- создание предприятий по утилизации и переработке бытовых отходов в товары народного потребления, стройматериалы и т.д. с использованием современных технологий;

- расширение  существующего свалочного поля с проведением рекультивации этой территории;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.).

5.6. Взаимосвязанность проектов

Взаимосвязь программных мероприятий  представлена как объектами строительства новых сетей коммунальной инфраструктуры так и  модернизацией старых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры с участием организаций коммунального комплекса

Перечень объектов реконструкции и модернизации водопроводных, канализационных, электрических, тепловых сетей , ТБО.

| №п./п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие проектно – сметной документации | Планируемый срок реализации | Необходимая сумма финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети электроснабжения ЗАО «Коммунэлектросервис» |
| 1.1 | г.Дальнегорск | Реконструкция электрических сетей 6/0,4 от ТП №-74 к с установкой КТПН 6/400 по ул.Ильченко | нет | 2012 | 2348,4 |
| 1.2 | г.Дальнегорск | Реконструкция электрических сетей 6/0,4 кВ по ул.Речная с установкой КТПН 6/400 кВА | нет | 2013 | 2104,56 |
| 1.3 | г.Дальнегорск | Реконструкция электрических сетей 6/0,4 кВ от КТПН №-68 с установкой КТПН 6/250 кВА по ул.Ключевская | нет | 2013 | 1682,38 |
| 1.4 | с.Рудная Пристань | Реконструкция электрических сетей 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Плавзавод» до Котельной с.Рудная Пристань | нет | 2011 | 1291,3 |
| 1.5 | г.Дальнегорск | Реконструкция электрических сетей 6 кВ от ГРУ-1 6 кВ до РУ-6 кВ ТП №-21 | нет | 2014 | 1665,9 |
| 1.6 | г.Дальнегорск | Реконструкция электрических сетей 6 кВ от ПС 220/110/35/6 кВ «Горелое» до ПС 35/6 кВ «Д» для осоздания надёжности электроснабжения | нет | 2014 | 2382,1 |
| 1.7 | г.Дальнегорск | Реконструкция электрических сетей 6/0,4 кВ с установкой РП-6 кВ для обеспечения надёжности электроснабжения потребителей м-на Горелое | нет | 2015 | 1950 |
| 1.8 | г.Дальнегорск | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций до ВРУ-0,4 кВ жилых домов для улучшения надёжности | нет | 2012 | 4561,3 |
| 1.9 | г.Дальнегорск | Замена трансформаторов и камер серии КСО-366 на новые в связи с физическим износом электрооборудования в ТП №№-3, 19, 28, 31-37, 38-40 | нет | 2012-2015 | 14054,8 |
| 2 | Сети водоснабжения ЗАО «Коммунэлектросервис |
| 2.1 | г.Дальнегорск Водозабор на водохранилище «Нежданка» | Модернизация насосной станции водохранилища «Нежданка» с установкой насосов производительностью 900 м3/час с электроприводом 0,4кВ, преобразователем частоты и трансформатором 6/0,4 кВ | нет | 2012г. | 7864 |
| 2.2 | г.Дальнегорск Водозабор на водохранилище «27 ключ» | Модернизация насосной станции водохранилища «27 ключ» с заменой электропривода 6 кВ на привод меньшей мощности 0,4 кВ с заменой трансформатора, насосного агрегата и установкой шкафа управления с частотным преобразователем SIEMENS SINAMICS 315 кВт, 0,4 кВ | нет | 2013г. | 5206 |
| 2.3 | с.Каменка Водозабор с. Каменка | Модернизация насосной станции водозабора с. Каменка: установка преобразователя частоты с заменой электропривода (насос К-50-200) | нет | 2015г. | 365 |
| 2.4 | с.Рудная Пристань Водозабор на озере «Васьковское» | Модернизация насосной станции водозабора на озере «Васьковское»: установка преобразователя частоты на электропривод насосов ЦНС 180/85, 75 кВт, 0,4 В | нет | 2014г. | 645 |
| 2.5 | с.Краснореченкий Водозабор на р. Рудной | Модернизация насосной станции водозабора на р. Рудной с. Краснореченский: установка преобразователя частоты на существующий электропривод 22 кВт, 0,4кВ | нет | 2014г. . | 361 |
| 2.6 | с.Тайга Водозабор на ключе Сухой | Модернизация схемы водоснабжения абонентов с. Тайга: ликвидация водозабора на ключе Сухой и перевод его абонентов на водоснабжение из ключа Арзамазов | нет | 2015г. | 1330,3 |
| 2.7 | г.Дальнегорск | Модернизация водовода от 2 подъема до старой бойлерной | нет | 2012г. | 2035,8 |
| 2.8 | г.Дальнегорск | Модернизация водовода от 27 ключа: Прокладка перемычки от Проспекта до ул.Пионерской | нет | 2012г. | 1379,5 |
| 2.9 | г.Дальнегорск | Модернизация водовода от старой бойлерной до ВК-10 | нет | 2014г. | 1035,8 |
| 3 | Сети водоотведения ЗАО «Коммунэлектросервис» |
| 3.1 | г.Дальнегорск Комплекс очистных сооружений 2 очереди | Модернизация оборудования для аэрации аэротенков на очистных сооружениях 2 очереди г. Дальнегорска: замена воздуходувки ТВ-80-1,6, 160кВт, 2шт. на воздуходувки ТВ-80-1,6, 160кВт, 2шт. на | нет | 2011г. | 1112,7 |
| 3.2 | г.Дальнегорск Комплекс очистных сооружений 2 очереди | Модернизация электроснабжения КНС на очистных сооружениях 2 очереди г. Дальнегорске: установка станции управления «ЭРАСИБ» с 3-мя электродвигателями по 45 кВт. Приобретение и доставка установки и дополнительного оборудования. | Нет | 2011-2012г. | 1252 |
| 3.3 | г.Дальнегорск Комплекс очистных сооружений 2 очереди | Модернизация биологической очистки сточных вод с применением контейнеров с ершовой биозагрузкой во вторичных отстойниках, 1,2,3 очередь | нет | 2011-2013г. | 840 |
| 4 | Котельные и тепловые сети КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский |
| 4.1 | с.Рудная Пристань, Котельная | Реконструкция системы водоподготовки котельной | да | 2012-2014г | 36 053 |
| 5. | Сбор и утилизация ТБО |
| 5.1. | Р.Пристань, Краснореченский, Каменка, | Разработка проектно- сметной документации по строительству полигонов ТБО | нет | 2012-2015 | 3 000 |
| 5.2. | Полигон ТБО «Садовый» | Разработка проектно- сметной документации по реконструкции | нет | 2012-2015 | 1 500 |

6. Источники инвестиций,  и доступность программы для населения

Объемы финансирования определяются в соответствии с проектами инвестиционных программ  организаций коммунального комплекса.

Объем инвестиций, необходимых для выполнения объема работ, связанных с модернизацией существующей коммунальной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования составит  2 796019,50 тыс. руб.

Финансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро – и (или) теплоснабжения, необходимых для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляется посредством установления регулируемых  надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок   к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса  на подключение. Надбавки устанавливаются  в дополнение к ценам (тарифам) на электрическую и тепловую энергию и на услуги по передаче электрической и тепловой энергии, устанавливаемым органами государственного регулирования цен (тарифов). Источниками финансирования модернизации существующих сетей и объектов коммунальной инфраструктуры являются:  - средства организаций коммунального комплекса, полученные от платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с их инвестиционной программой. Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуре и размера заявленной потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта, обеспечиваемой системой коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта;

-собственные и кредитные средства; процент инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.);

-средства местного бюджета;

- средства краевого бюджета;

- средства федерального бюджета;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

«Суммарный объем финансовых затрат на модернизацию систем коммунального комплекса на 2011-2015 годы»

( тыс. рублей)

|  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего затрат , в т.ч. | 2591,3 | 709689 | 701163,1 | 700912,2 | 691663,7 | 2796019,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 371250,0 | 371250,0 | 371250,0 | 371250,0 | 1485000,0 |
| местный бюджет | 1300 | 19750 | 19250 | 19250 | 19950 | 79500 |
| Модернизация гидротехнических сооружений | 1300 | 3250 | 3250 | 3250 | 3950 | 15000 |
| Перевод мазутных котельных Дальнегорского округа на работу на угле | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 |
| Проектирование строительства полигонов ТБО Дальнегорского городского округа | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 |
| краевой бюджет | 0 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 1140 000 |
| внебюджетные средства | 1291,3 | 33689 | 25663,1 | 25412,7 | 5463,7 | 91519,5 |
| 1.водоснабжение и водоотведение ЗАО «Коммунэлектросервис» | 1300 | 385713 | 380863,1 | 380351 | 375200 | 1523427,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 371250,0 | 371250,0 | 371250,0 | 371250,0 | 1485000,0 |
| местный бюджет | 1 300,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 950,0 | 15 000,0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 11213 | 6363,1 | 5851 | 0 | 23427,1 |
| 2. электроснабжение ЗАО «Коммунэлектросервис» | 0 | 12053 | 12000 | 12000 | 0 | 36053 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 12053 | 12000 | 12000 | 0 | 36053 |
| 3.Теплоснабжение, КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Дальнегорский» | 1291,3 | 310423 | 307300 | 307561,7 | 305463,7 | 1232039,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 |
| краевой бюджет | 0 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 1140000 |
| внебюджетные средства | 1291,3 | 10423 | 7300 | 7561,7 | 5463,7 | 32039,7 |
| 4. Сбор и утилизация ТБО | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: Объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и заемных средств на последующие годы подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:  понижения среднего физического износа  систем коммунальной инфраструктуры до 40-45%;   повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности коммунальной инфраструктуры. Достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.  В результате действия Программы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие пять лет, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Доступностью населения к Программе является размещение  Программы  на официальном сайте  администрации Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

Утвержденная Программа подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

7. Управление Программой

Управление программой осуществляет администрация Дальнегорского городского округа в лице заместителя главы Дальнегорского городского округа, являющееся заказчиком Программы и отвечающее за реализацию Программы в целом, обеспечивающее согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджетов различных уровней.

Контроль над реализацией Программы осуществляют Дума Дальнегорского городского округа,  администрация Дальнегорского городского округа.           Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса. Для контроля над реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса администрация  Дальнегорского городского округа разрабатывает методику осуществления контроля над реализацией инвестиционных программ (далее Методика), применение которой позволит обеспечить прозрачность и эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Контроль исполнения Программы должен осуществляться отделом архитектуры, отделом жизнеобеспечения Администрации городского округа,

при этом субъектами должны являться все организации коммунального комплекса, реализующие утвержденные инвестиционные программы.

Контроль над исполнением инвестиционных программ должен осуществляться с учетом следующих принципов:

- регулярность;

- законность получения информации;

- системность организации наблюдений и контроля над результатами деятельности организаций коммунального комплекса;

- достоверность информации;

- единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, использования и распространения информации.

Методика должна определять:

- полномочия, права и обязанности контролирующего органа и организации коммунального комплекса;

- регламент получения информации, необходимой для осуществления контроля;

- порядок использования информации, полученной контролирующим органом.

Контролирующий орган контролирует:

1. выполнение мероприятий инвестиционной программы в натуральном выражении;

2. выполнение мероприятий инвестиционной программы в стоимостном выражении;

3. влияние реализации инвестиционной программы на состояние и развитие систем коммунальной инфраструктуры (аварийность на сетях коммунальной инфраструктуры, изменение доли протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, требующих замены, в общей протяженности сетей коммунальной инфраструктуры и т.д.).

Утвержденная методика используется администрацией Дальнегорского городского округа для контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.