Приложение № 1

к конкурсной документации

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Горького, 40А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	38

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 811 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Горького, 40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     3

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	38

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1406,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Горького, 42

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     3

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1953,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Горького, 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     3

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1585,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Горького, 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     3

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	28

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1338,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Горького, 42А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1965 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	61

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2318,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Горького, 48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	49

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2427,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Горького, 41А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1965 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	68

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3216 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Горького, 44

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     4

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	50

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2351,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Горького, 46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     4

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	49

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1930,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Горького, 45

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     4

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	48

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1999,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Горького, 47

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     4

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	46

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2083,1кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Горького, 43

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     4

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	48

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1857,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Сухановская, 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 362,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Первомайская, 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1968 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4108,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Первомайская, 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1968 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3341,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Первомайская, 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1972 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3684,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

- А к т

- о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- I. Общие сведения о многоквартирном доме

- 1. Адрес многоквартирного дома        ул. Первомайская, 10

- 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

- 3. Серия, тип постройки    ---

- 4. Год постройки                  1966 г.

- 5. Степень износа по данным государственного технического учета

- 6. Степень фактического износа 68%

- 7. Год последнего капитального ремонта    ---

- 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

- 9. Количество этажей     5

- 10. Наличие подвала 	----

- 11. Наличие цокольного этажа 	----

- 12. Наличие мансарды 	----

- 13. Наличие мезонина 	----

- 14. Количество квартир 	40

- 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

- 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

- 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

- правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

- 18. Строительный объем

- 19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3292,1 кв.м

- б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

- в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

- г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

- имущества в многоквартирном доме) кв.м

- 20. Количество лестниц    ----   шт.

- 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

- 22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

- 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

- технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

- 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Первомайская, 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4053,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Первомайская, 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 70%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4362,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Первомайская, 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3195,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.8 Марта, 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3119,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. 8 Марта,16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1978 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3303,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Молодежная, 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1986 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 38%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2214,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Молодёжная, 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1986 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2248,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Матросова, 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1983 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 21%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	87

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4262,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Индустриальная, 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	80

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3211,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Индустриальная, 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1969 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 60%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 5931,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Менделеева,2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1970 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	101

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4683,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Менделеева,2А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1978 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	50

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2873,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Менделеева,4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1969 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3300,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Менделеева,10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4928,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Менделеева, 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1970 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4546,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул.Менделеева,20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3396,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Химиков, 3А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1987 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3453,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Химиков, 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1975 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	68

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4355,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Химиков, 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1976 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	68

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4387,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Химиков, 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1976 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4419,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Химиков, 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1980 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 64%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	64

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 5960,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Химиков, 2А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1988 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2208,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Осипенко, 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1949 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 633 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Осипенко, 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1969 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	7

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 655,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,57

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 62%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем - куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 317,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) ---- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблок | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблок | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблок | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | шлакоблок | Удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | Шлакоблок | удовлетворительное |
|  |  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное, гор. водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение | В городской коллектор | удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От центральной котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Осипенко, 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 56%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 400,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Осипенко, 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 59%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 437,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября, 61

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1939 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	17

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1027,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Осипенко, 44

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1988 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	93

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3644,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,75б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1983 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	86

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4286,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,121

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1991 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 28%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	50

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2055 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,82

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 49%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2336,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Набережная, 28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1981 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	93

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3665,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   ул.   Набережная, 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1987 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 21%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	136

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем - куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2700,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) ---- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | крупнопанельный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | крупнопанельные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | крупнопанельные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | крупнопанельные | Удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | крупнопанельные | удовлетворительное |
|  |  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное, гор. водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение | В городской коллектор | удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От центральной котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Набережная, 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1988 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	93

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4251,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Пионерская, 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1976 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 43%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	140

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3665,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Пионерская, 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1975 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	139

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4632,9 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Пионерская, 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1969 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 62%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	140

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 7101,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Пионерская, 48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1985 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 35%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	79

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4392,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        ул. Набережная, 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 47%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 3875,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября, 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1984 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 40%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	50

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2834,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 38%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	98

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 4973,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 49%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	111

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 6034,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1975 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 39%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     5

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	109

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 6177,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  ____________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
| 5. | Крыша | мягкая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные |  |
|  |  | Двери | деревянные |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение Отопление | В городской коллектор От городской котельной | Удовлетворительное удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября, 72

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  ----

18. Строительный объем     куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 408,9  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) - кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблоки | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблоки | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблоки | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные |  |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска |  |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка |  |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение | В городской коллектор | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,130

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем  -   куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 447,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) ---- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) __________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бревно | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | бревно | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | бревно | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение | В городской коллектор | удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От городской котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома      Проспект 50 лет Октября,132

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 390,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) -- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | брус | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | Централизованное В городской коллектор | Удовлетворительное удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От городской котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома      Проспект 50 лет Октября,134

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 337,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) -- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | брус | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | Централизованное В городской коллектор | Удовлетворительное удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От городской котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома      Проспект 50 лет Октября,136

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 450,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) -- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | брус | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | Централизованное В городской коллектор | Удовлетворительное удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От городской котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома      Проспект 50 лет Октября,138

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ---

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 449,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) -- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | брус | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | Централизованное В городской коллектор | Удовлетворительное удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От городской котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома      Проспект 50 лет Октября,142

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 573,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) -- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | брус | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | Централизованное В городской коллектор | Удовлетворительное удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От городской котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома      Проспект 50 лет Октября,144

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 573,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) -- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | брус | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное водоснабжение | Централизованное В городской коллектор | Удовлетворительное удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От городской котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,84

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 54%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ---

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем - куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 599,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в  многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) ---- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | шлакоблочные | Удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | шлакоблочные | удовлетворительное |
|  |  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное, гор. водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение | В городской коллектор | удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От центральной котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома        Проспект 50 лет Октября,86

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1938 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 74%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ---

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем - куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 558,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) ---- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | шлакоблочные | Удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | шлакоблочные | удовлетворительное |
|  |  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное, гор. водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение | В городской коллектор | удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От центральной котельной | удовлетворительное |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   ул. Космонавтов, 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки    ---

4. Год постройки                  1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 45%

7. Год последнего капитального ремонта    ---

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей     2

10. Наличие подвала 	----

11. Наличие цокольного этажа 	----

12. Наличие мансарды 	----

13. Наличие мезонина 	----

14. Количество квартир 	12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 	----

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  ----

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов

правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    ----

18. Строительный объем - куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 618,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме) ---- кв.м

20. Количество лестниц    ----   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)______кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ___________________________________________________________________кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | шлакоблочный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | шлакоблочные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | шлакоблочные | Удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | шлакоблочные | удовлетворительное |
|  |  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | Окна | деревянные | удовлетворительное |
|  |  | Двери | деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  |  | Наружная (другое) | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | Электроснабжение | Проводка скрытая | удовлетворительная |
|  |  | Холодное, гор. водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | Водоотведение | В городской коллектор | удовлетворительное |
|  |  | Отопление | От центральной котельной | удовлетворительное |